5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

一、标识设置范围 永久性标识覆盖建筑设备、管线流向、计量仪表、安全疏散、功能引导、绿色运营及场地引导等各领域。设备机房、管井、配电间等处设置设备名称、编号、功能参数及安全警示标识；给排水、暖通、电力等管线设置介质名称及流向箭头；各分类计量水表、电表设置编号及对应区域说明；疏散通道、安全出口设置自发光疏散指示；出入口、电梯厅、楼层通道设置楼层号及功能区引导；雨水回收、太阳能系统、垃圾分类点等处设置系统说明及节能环保提示；室外场地设置交通指引及无障碍通道标识。 二、标识材质与耐久性 标识牌采用304不锈钢、铝合金、耐候亚克力等耐久材质，户外标识做防紫外线、防褪色处理。安全类标识采用自发光或反光材质，确保紧急情况下清晰可见。标识采用机械固定（铆接、螺栓）方式安装，牢固可靠，避免胶粘老化脱落。 三、设置原则 标识系统统一设计，字体、色彩、规格协调一致，图形符号符合国家标准。标识内容简洁明了，安装位置醒目，便于识别和维护。标识系统竣工图及清单存档，便于后期更换及维护管理。 四、结论 本项目永久性标识系统设置全面、材质耐久、安装牢固、内容清晰，符合绿色建筑运营管理要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：