6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：R是 否；是否设置无障碍汽车停车位：R是 否

场地内是否设有电动汽车充电设施：R是 否；若否，是否具备充电设施的安装条件：R是 否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 | 3500 | 3650 | R是 否 |
| 电动汽车停车位数量 | 700 | 750 | R是 否 |
| 无障碍汽车停车位数量 | 70 | 75 | R是 否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

秉承“生态地景”理念，项目将机动车停车库全数隐蔽于全地下（地下建筑面积达12.5万㎡），地面完全释放给绿化与影视拍摄 。车库引入“智谷”数字化车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能网的数字一卡通与AI车牌识别技术，实现无感通行。项目高标准配置了超20%的电动车充电车位，并在各电梯厅最近处设置无障碍车位。充电设施与园区的“智慧能源管理系统（AIEMS）”深度联动，结合BIPV光伏发电进行削峰填谷智能调度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：