6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

结合“绿川智谷”的生态绿廊走向，园区规划了连续的慢行骑行系统。自行车及非机动车停车场所采用化整为零的设计策略，分散布置于数媒办公组团首层架空层、公寓楼下及主要景观出入口附近，位置显眼且进出便捷，且不挤占消防通道与步行空间。停车区结合地景设计了轻量化遮阳挡雨棚，并配备了充足的照明及视频监控探头，由园区物业统一管理，倡导零碳出行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：