7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：   852000 （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

6984640    （吨），占总重量的比例为：    82.0       %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：R是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：R是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

1. 本地化材料应用：本项目地处重庆市，周边建材工业链发达。项目大宗建材均实现了就近采购，其中钢筋主要由重钢集团（距离<100km）供应；呼吸式幕墙用铝型材及Low-E中空玻璃由川渝本地幕墙加工厂（如重庆南玻、西南铝业等，距离<200km）提供；砌块及保温材料均在重庆大市区范围内采购。经测算，500km以内建材重量占比达82%，远超60%的规范要求，大幅降低了建材运输过程中的碳排放。 2. 预拌材料使用：为减少施工现场扬尘污染、保证工程质量，本项目所有地下结构、主体框架及地景覆土结构的现浇混凝土，100%采用由永川区本地具有环保资质的商混站提供的预拌混凝土；二次结构砌筑与抹灰找平，100%采用干混预拌砂浆（现场加水即用），杜绝了现场敞开式人工搅拌。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：