7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。

本项目作为国家级绿色低碳示范园区，在设计与建设全过程中严格贯彻并落实了国家现行资源节约相关的各项通用规范： 1. 建筑节能与可再生能源方面：严格执行GB 55015的强制性规定。项目全园区实现了100% LED高光效照明及分区分时智能控制；冷热源空调机组能效（COP及IPLV）均优于规范限值。同时，深度利用可再生能源，在可用屋面及南/西立面大面积敷设BAPV及BIPV系统，光伏装机容量比例及碳排放强度计算均满足或优于国家强制标准。 2. 建筑给水排水与节水方面：严格执行GB 55020的强制性规定。全项目100%采用达到国家二级以上用水效率标准（如节水型马桶、感应式低流量水龙头等）的卫生洁具及管材管件，严禁使用淘汰产品；并按规范建立了完善的雨水及中水收集回用系统、水表三级计量系统与管网漏损监测系统，从源头到末端全面实现水资源的高效节约利用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。

实际提交材料：