8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本项目（西部科技影视基地）建立了完善、清晰、人性化的建筑内外导向与标识系统，具体情况如下： 1. 标识系统类型与位置： 包含室外总平面导向图、园区道路指引牌、楼宇栋号牌；室内大堂楼层索引牌、科室功能牌、无障碍设施标识及消防应急疏散指示等。室外标识主要设置于园区主次入口、道路交叉口及重要景观节点；室内标识主要设置于建筑大堂、电梯厅、走廊交叉口及各功能房间门前。 2. 版面设计与无障碍信息： 同类信息严格区分重要程度并统一版面布局（如大堂主索引与楼层子索引的主次关系）；不同类型的信息（如常规导向与消防应急）在色彩和版面上单独设置，避免视觉干扰。在所有配备无障碍设施的空间（如无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍电梯及专用停车位等），均规范设置了高对比度、带盲文的国际通用无障碍标识。 3. 可调整性与使用效果： 为适应影视基地频繁的剧组更迭、活动举办及企业入驻需求，园区的室内外导向标识及科室牌大量采用了模块化插拔抽拉设计或LED数字电子显示屏，具备极强的内容更新与扩充能力。该标识系统显著提升了园区的通行效率与寻路体验，营造了包容、便捷、智慧的无障碍环境。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：