9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电负荷调节比例达到5% | 5 | 5 |
| 2 | 每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  | 25 |

2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。

本项目深度结合“西部科技影视基地”的用能特征，特别是针对 17950㎡ 数据中心及大规模数字影棚的高峰用电需求，构建了高效的建筑电力交互系统。 1. 蓄冷蓄热技术应用： 数据中心及核心科研产业楼的中央空调系统采用了“水蓄冷/冰蓄冷”技术。利用夜间城市电网低谷电价时段进行集中蓄冷，在白天用电高峰期释放冷量，大幅削减了高峰时段的空调主机电负荷。 2. 蓄电与分布式能源交互： 充分利用产业楼屋顶敷设分布式光伏系统，并配套建设了集中式储能电站（BESS）。同时，系统整合了数据中心自带的大容量 UPS 备用电池组，使其参与电网的日常需求响应（DR），具备强大的双向蓄放电调节能力。 3. 建筑设备智能调节： 园区部署了基于物联网的智慧能源管理系统（BEMS），对公共照明、暖通设备、充电桩及储能设施进行全局寻优与柔性群控。经综合测算，本项目的用电负荷调节比例已达到 20%，实现了建筑与市电网络的友好交互与削峰填谷。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；

2）建筑用电负荷调节比例计算书；

3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

实际提交材料：