4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 80% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 68% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

一、安全防护玻璃 本项目临空窗户、阳台栏板、玻璃幕墙、大面积玻璃隔断及易发生碰撞部位均采用安全防护玻璃； 选用钢化玻璃或夹层玻璃，符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113及《建筑安全玻璃管理规定》要求； 安全防护玻璃占玻璃总用量的80%，有效降低玻璃破碎伤人风险。 二、防夹功能门窗 本项目公共区域及户内门窗均配置防夹功能，主要采用防夹手条、阻尼铰链、缓冲闭门装置、感应防夹装置等； 防夹功能门窗占门窗总用量的68%，有效防止门窗关闭时夹伤手指，提升使用安全性； 重点部位（如入户门、单元门、电梯门、儿童活动区门窗）均设置防夹措施。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：