6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：R是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

作为科技影视基地，项目配置了高度集成的建筑设备自控系统（BAS）。该系统不仅实现对冷热源机房、给排水泵组、常规照明及通风设备的集中监测与自动启停控制，更深度接入了园区的“智慧能源管理系统（AIEMS）” 。系统能够根据室外气象与室内温湿度数据，自动联动调节呼吸式幕墙的排风百叶开启度 ；同时实时集成屋面BAPV及立面BIPV的发电数据进行能耗预测，实现园区能源调度的全面自动化与设备精细化管理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：