6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

本项目作为“智谷”科技园区，全面部署了基于物联网（IoT）的智慧能源管理系统（AIEMS）。该系统不仅能对冷热源（中央空调冷水机组、热泵）、给排水、配电系统及新风机组实现全自动监控与异常告警联动，还深度集成了设备运行数据分析功能。AIEMS中台可实时收集并自动生成建筑逐时、逐日的能耗与碳排放报表，并结合气象数据进行能效趋势分析，主动输出呼吸式幕墙排风及中央空调负荷的寻优策略建议，真正实现设备运行的数字化管理与持续优化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：