地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品的产品说明书

文件名称： 《见逢岁聿项目-给排水关键部品及消毒设备技术规格书》

1. 卫生洁具选型：

康养专用座便器： 虹吸式喷射设计，自带 55mm 深水封，符合 GB/T 6952 标准，具备防臭、防虹吸功能。

不锈钢防臭地漏： 机械+水封双重防护，水封深度 50mm。

2. 储水与消毒设备：

生活水箱： 食品级不锈钢材质，全封闭结构，自带空气呼吸器（防尘防虫）。

紫外线消毒器： 用于雨水回收系统末端，杀菌率达 99.9%，确保“水幕”与人交互时的卫生安全。