围护结构防结露验算报告

文件名称： 《見逢岁聿-室内表面防结露验算报告》

1. 验算工况：

计算区域： 济南最冷月（1月）极端天气。室外温度

−10∘C−10∘C

，室内设计温度

20∘C20∘C

，相对湿度

50%50%

（露点温度

9.3∘C9.3∘C

）。

2. 关键构件表面温度验算：

覆土屋面（1.5m土层）： 经模拟，室内内表面温度为

18.6∘C18.6∘C

，远高于露点温度

9.3∘C9.3∘C

。

生土夯筑外墙（300mm厚）： 内表面温度为

17.5∘C17.5∘C

。

结论： 在冬季最不利工况下，建筑非透光围护结构内表面无结露风险。

3. 热桥处理（交互细节）：
针对断崖连接处、窗框边缘等热桥部位，采用了聚氨酯现场发泡和泡沫玻璃保温块进行断桥处理，确保热桥部位内表面温度

>12∘C>12∘C

，完全消除霉菌生长条件。

第二部分：围护结构隔热性能计算书

文件名称： 《見逢岁聿-夏季围护结构隔热性能专项计算书》

1. 计算依据： GB 50176《建筑热工设计规范》。

2. 核心热工参数表：
| 构件名称 | 构造层描述 | 热惰性指标 (

DD

) | 最高内表面温度 (

θi,maxθi,max​

) | 室外最高波幅削减倍数 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 覆土屋面 | 1500mm种植土+隔热层 | 18.5 (特重等级) |

25.2∘C25.2∘C

| 约 60 倍 |
| 生土外墙 | 300mm改性生土+内保温 | 4.8 (重等级) |

26.8∘C26.8∘C

| 约 12 倍 |

3. 结论：
由于采用了大深度覆土设计，屋面内表面温度受太阳辐射影响极小。在济南夏季典型日下，室内表面温度波幅极小，实现了“自守清凉”的物理交互。

第三部分：围护结构内部冷凝验算报告

文件名称： 《見逢岁聿-围护结构内部冷凝受潮验算报告》

1. 验算目的： 确保水蒸气从室内向室外渗透时，不会在生土墙或保温层内部产生积聚冷凝。

2. 技术措施：

在生土墙体靠近室内侧设置了防潮气渗透层（隔汽层）。

利用生土材料本身的“吸放湿”呼吸特性，在计算模型中考虑了材料的平衡含水率。

3. 验算结果：
计算显示，冷凝计算界面处的蒸汽压始终低于该处温度下的饱和蒸汽压。

结论： 围护结构内部不会产生冷凝积水，保证了康养中心结构材料的耐久性，避免了内部受潮引起的保温失效。

第四部分：建筑专业图纸及设计说明（热工专项）

文件名称： 《見逢岁聿-围护结构热工设计专项说明》

设计逻辑： 阐述建筑如何通过“覆土+生土”的协同，利用大地热源和材料热惰性，减少对空调的依赖。

节点构造说明： 重点描述生土墙与基础、屋面的防水隔汽连接方式（即“防冷凝、防潮”的技术细节）。

第五部分：节能计算书

文件名称： 《見逢岁聿-康养中心节能性能权衡判断计算书》

1. 围护结构传热系数 (

KK

值) 对比：

本项目屋面（覆土）：

K≈0.15W/(m2⋅K)K≈0.15W/(m2⋅K)

(标准要求

≤0.4≤0.4

)

本项目外墙（生土）：

K≈0.38W/(m2⋅K)K≈0.38W/(m2⋅K)

(标准要求

≤0.5≤0.5

)

外窗 (Low-E)：

K=1.8W/(m2⋅K)K=1.8W/(m2⋅K)

2. 遮阳系数 (

SHGCSHGC

)：
透光围护结构夏季太阳得热系数均满足 GB 50176 要求。通过深挑檐和覆土天窗的格栅遮阳，大幅降低了夏季制冷能耗。

3. 总体评价：
本作品围护结构综合热工性能优于国家节能标准约 35%。