室内空气质量检测报告（模拟运行期）

文件名称： 《見逢岁聿-康养中心室内空气质量分项检测记录》

1. 检测环境：

检测时间： 2026年3月20日（工程完工并自然通风后）

检测布点： 选取康养客房、音愈中心、地下的低能耗展廊共15个代表性点位。

2. 检测结果汇总（均值）：
| 检测项目 | 检测结果 | 国家标准限值 (GB/T 18883) | 结论 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 甲醛 (HCHO) | 0.03 mg/m³ | ≤ 0.08 mg/m³ | 优 |
| 总挥发性有机物 (TVOC) | 0.25 mg/m³ | ≤ 0.60 mg/m³ | 优 |
| 苯 (

C6H6C6​H6​

) | 0.01 mg/m³ | ≤ 0.11 mg/m³ | 优 |
| 氡 (

222Rn222Rn

) | 12 Bq/m³ | ≤ 400 Bq/m³ | 优 |
| PM2.5 (日均值) | 18 μg/m³ | ≤ 75 μg/m³ | 优 |

结论： 结合“会呼吸的庭院”自然通风设计，室内各项污染物浓度均远低于国标限值。