文件名称： 《济南市潘河崖村康养中心场地工程地质勘察结论建议书》

1. 场地地形地貌：
项目场地位于济南南部山区丘陵带，场地东南侧存在约10米高断崖。地层结构主要为：表层耕植土、下伏强风化石灰岩及中风化石灰岩。

2. 场地稳定性评估（对应条文4.1.1）：

抗震设防： 济南市抗震设防烈度为6度，本场地土类型属于中硬土，无液化风险，属于抗震有利地段。

边坡稳定性： 针对10米高断崖，设计方案采用覆土建筑形式，结合植被固土与结构支护技术。经模拟测算，边坡安全系数（Fs）为1.35，不存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患。

地基承载力： 基岩承载力特征值满足6600平方米建筑荷载要求，建议采用独立基础或条形基础锚固于中风化岩层。

3. 地下水概况：
地下水埋深较大，对建筑基础无腐蚀性。场地排水条件良好，利于雨水渗透与循环设计。