《見逢岁聿》康养中心非结构构件与设备维护管理手册（运行记录摘要）

项目名称： 見逢岁聿-基于交互理论学下的绿色田园康养中心建筑设计
管理单位： 见逢岁聿康养中心运营部 / 山东城市建设职业学院项目模拟运维组
涉及条文： 绿建评价标准 4.1.4（连接牢固性与变形适应性）

一、 维护管理概述

为确保康养中心内非结构构件（如隔墙、吊顶、装饰板材）及各类交互设备（如水幕、灯光、感知元件）在长期运行中的安全性，特制定本记录表。重点监控连接件的抗震性能、防腐蚀状况以及在建筑结构微小变形下的适应性，严防脱落、倾倒风险。

二、 专项维修与巡检记录表（2026年度第一季度）

| 巡检日期 | 维护对象 | 维护内容及连接安全性检查 | 检查结果 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.15 | 生土复合呼吸墙 | 检查生土砖与主体框架梁柱的拉结筋、柔性连接材料。重点观察墙体接缝处是否有因结构沉降产生的裂缝。 | 牢固，柔性接缝完好 | 李思远 |
| 2026.02.10 | 雨水循环水幕设备 | 检查水幕管道支架与顶板的连接螺栓，测试泵体运行时的震动对悬挂件的影响。防止管路因微震松动。 | 连接紧固，无渗漏 | 张江浩 |
| 2026.03.05 | 室内装饰挂板(GRC) | 随机抽查“音愈之地”空间的装饰挂板，检查背栓式连接件是否松动，金属龙骨防锈层是否完好。 | 合格，抗震连接正常 | 范晓雨 |
| 2026.03.20 | 交互式传感器与灯光 | 检查埋设于覆土建筑天窗边缘的感应元件，确保支座能适应屋面覆土压力下的轻微挠度变形。 | 运行正常，位置精准 | 徐增娜 |

三、 重点技术部位维护说明（针对4.1.4条文）

1. 柔性连接管理（适应结构变形）

康养中心内部的大面积生土隔墙与主体混凝土框架之间采用了柔性密封连接。管理记录显示，每半年进行一次密封胶的弹性检查，确保在结构产生温差变形或轻微地震时，非结构构件能通过柔性界面消耗能量，不产生刚性破坏或脱落。

2. 悬挂设备防坠落复核

针对“会呼吸的庭院”顶部的雨水收集斗及大型水幕构件，运营部建立了**“双保险”连接档案**。除主胀栓连接外，增设了不锈钢保险缆索。维修记录确认，所有悬挂构件的连接点均经过抗震模拟验算，并符合《建筑抗震设计规范》GB 50011 要求。

3. 潮湿环境连接件防腐

由于建筑内包含大量循环水景（水幕、雨水净化池），连接件长期处于高湿度环境。管理制度要求对所有非结构件的金属支架进行氟碳喷涂防腐处理，巡检记录显示目前无锈蚀、无应力腐蚀断裂风险。

四、 应急响应预案

若发生地震、强风或暴雨等突发状况，运营部需在1小时内对全院非结构构件进行专项排查：

A级区域： 断崖边护栏标识、中庭高空水幕。

B级区域： 生土呼吸墙、康养室吊顶。

检查重点： 锚固螺栓是否有松动、焊缝是否有裂纹、挂板是否有移位。

五、 结论

经系统巡检与专业维护，作品《見逢岁聿》内部的所有非结构构件、设备及附属设施连接方式科学合理，能够有效适应主体结构变形。维护记录详实，系统运行稳定，符合绿色建筑评价标准 4.1.4 条文的安全要求。