垃圾收集处理相关污染源检测报告

报告编号：________ 检测日期：____年____月____日 报告出具日期：____年____月____日

检测单位（盖章）：________ 资质证书编号：________ 联系方式：________

委托单位：________ 委托检测项目：垃圾收集处理全流程污染源检测 委托日期：____年____月____日

检测地点：________（垃圾收集点/收集站、转运线路、处理厂区及周边区域）

检测目的：为落实《排污许可管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》相关要求，全面掌握垃圾收集、转运、处理各环节污染源排放情况，排查污染隐患，评估污染治理效果，确保污染物排放符合国家及地方相关环保标准，为垃圾治理措施优化提供科学依据，保障周边人居环境质量与群众身体健康。

一、检测依据

本次检测严格遵循国家、地方相关法律法规、标准规范及技术要求，具体依据如下：

1. 《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）

2. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）

3. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

4. 《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号）

5. 《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》

6. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

7. 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18598-2019）

8. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

9. 《水污染物排放限值》（GB 8978-1996）

10. 委托单位提供的垃圾收集处理相关基础资料及检测需求说明

11. 相关环境监测技术规范（HJ 75－2017、HJ 355－2019等）

二、检测概况

（一）检测范围

本次检测覆盖垃圾收集处理全流程，具体包括：

1. 垃圾收集环节：各分类收集点、收集站（含智能收集点、环保小屋）的周边大气、地面渗滤液、噪声及收集容器表面污染物；

2. 垃圾转运环节：转运车辆排放尾气、转运过程中抛洒滴漏污染物、转运站点周边大气及噪声；

3. 垃圾处理环节：处理厂区（焚烧、填埋、堆肥等）的废气、废水（渗滤液）、噪声、固体废物（处理残渣）及厂区周边土壤、地下水；

4. 特殊垃圾管控：有害垃圾收集、暂存、转运环节的污染物泄漏检测。

（二）检测点位

结合垃圾收集处理现场实际，科学布设检测点位，每个环节检测点位设置符合监测技术规范要求，具体点位信息如下表所示，点位示意图详见附件1。

| 检测环节 | 检测点位编号 | 点位具体位置 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾收集环节 | SJ-01至SJ-08 | 各分类收集点、收集站周边10米范围内 | 大气（恶臭、PM2.5、PM10）、渗滤液、噪声 | 含有害垃圾专用收集点 |
| 垃圾转运环节 | ZY-01至ZY-04 | 转运站点、转运车辆排气口、转运线路关键节点 | 尾气（NOx、颗粒物）、大气恶臭、噪声 | 密闭转运车辆专项检测 |
| 垃圾处理环节 | CL-01至CL-06 | 处理厂区排气口、废水排放口、厂区周边土壤、地下水监测井 | 废气、废水、噪声、土壤、地下水、处理残渣 | 按处理工艺针对性检测 |

（三）检测项目及方法

本次检测项目结合垃圾收集处理各环节污染特征确定，检测方法严格遵循国家环境监测技术规范，确保检测数据科学、准确、可追溯，具体如下表所示：

| 污染类型 | 检测项目 | 检测方法 | 检测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 恶臭、PM2.5、PM10、NOx、SO₂、颗粒物 | 三点比较式臭袋法、重量法、分光光度法 | 连续检测2天，每天3次（早、中、晚） | GB 14554-93、GB 3095-2012 |
| 水污染 | pH值、COD、BOD₅、氨氮、总磷、重金属（有害垃圾相关） | 玻璃电极法、重铬酸钾法、稀释接种法 | 每天1次，连续检测3天 | GB 8978-1996、GB 16889-2008 |
| 噪声污染 | 等效连续A声级 | 声级计法 | 连续检测2天，每天4次（昼间2次、夜间2次） | GB 3096-2008（声环境功能区标准） |
| 土壤/地下水污染 | pH值、重金属、有机物 | 原子吸收分光光度法、气相色谱法 | 单次检测（季度跟踪检测） | GB 15618-2018、GB/T 14848-2017 |
| 固体废物污染 | 处理残渣成分、有害垃圾泄漏情况 | 化学分析法、目视检测法 | 单次检测（每月抽查1次） | GB 18598-2019、危险废物鉴别标准 |

（四）检测时间

检测周期：____年____月____日—____年____月____日，共计____天

每日检测时段：早8:00-9:00、中14:00-15:00、晚18:00-19:00（昼间）；晚22:00-23:00、凌晨2:00-3:00（夜间，仅噪声检测）

（五）质量控制

为确保检测数据的真实性、准确性和可靠性，本次检测严格落实质量控制要求，全程遵循《排污许可管理办法》及环境监测质量管理相关规定：

1. 检测仪器均经法定计量机构校准合格，在有效期内使用，检测前进行仪器调试，确保仪器正常运行；

2. 每个检测点位设置平行样，平行样检测合格率≥95%，不合格样品重新检测；

3. 检测人员均具备相应资质，严格按照检测方法规范操作，做好每一步操作记录；

4. 建立检测数据溯源体系，原始监测记录完整留存，保存期限不少于五年，确保数据可查询、可追溯；

5. 采用盲样测试、比对监测等方式，对检测过程进行质量核查，杜绝篡改、伪造检测数据行为。

三、检测结果与分析

本次检测共完成____个点位、____项指标的检测，所有检测数据均真实有效，结合相关标准规范，对各环节检测结果分析如下：

（一）垃圾收集环节检测结果分析

本次共检测8个收集点位，重点检测大气、渗滤液及噪声三项指标，检测结果如下：

1. 大气污染：7个点位恶臭、PM2.5、PM10浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）及《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）限值要求，仅SJ-05点位（老旧小区收集点）恶臭浓度略高于限值（超标倍数0.2倍），主要原因是该点位垃圾收集频次不足，厨余垃圾堆积产生异味；

2. 渗滤液污染：所有收集点位渗滤液pH值、COD、氨氮等指标均符合《水污染物排放限值》（GB 8978-1996），未出现渗滤液泄漏现象，收集容器周边地面无明显污染；

3. 噪声污染：所有点位昼间噪声值为52-58dB(A)，夜间噪声值为41-47dB(A)，均符合声环境功能区2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），无噪声超标情况。

（二）垃圾转运环节检测结果分析

本次共检测4个转运点位，重点检测尾气、大气恶臭及噪声三项指标，检测结果如下：

1. 尾气排放：所有转运车辆尾气中NOx、颗粒物浓度均符合《机动车污染物排放标准》，未出现尾气超标情况，密闭转运车辆未出现抛洒滴漏现象；

2. 大气恶臭：转运站点周边大气恶臭浓度均符合相关标准限值，仅ZY-02点位（转运站点出入口）在车辆装卸垃圾时，恶臭浓度短暂超标（超标倍数0.1倍），装卸完成后迅速恢复正常；

3. 噪声污染：转运站点昼间噪声值为55-60dB(A)，夜间噪声值为45-49dB(A)，符合声环境功能区2类标准，车辆行驶产生的噪声未对周边居民造成明显影响。

（三）垃圾处理环节检测结果分析

本次共检测6个处理点位，重点检测废气、废水、噪声、土壤及地下水等指标，检测结果如下：

1. 废气排放：处理厂区排气口废气中SO₂、NOx、颗粒物等指标均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18598-2019）或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），无废气超标排放情况；

2. 废水排放：处理厂区废水排放口pH值、COD、BOD₅、氨氮等指标均符合相关标准限值，渗滤液经处理后达标排放，未对周边水体造成污染；

3. 噪声污染：厂区昼间噪声值为58-62dB(A)，夜间噪声值为48-51dB(A)，夜间部分点位（CL-03）噪声值略高于限值（超标倍数0.02倍），主要原因是夜间处理设备运行产生的噪声；

4. 土壤及地下水：厂区周边土壤、地下水各项检测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），未出现土壤、地下水污染现象；

5. 固体废物：处理残渣成分符合相关标准，无有害成分泄漏，有害垃圾经专项处理后，未产生二次污染。

（四）特殊垃圾管控检测结果分析

对有害垃圾收集、暂存、转运环节的检测显示，有害垃圾专用收集容器密封良好，未出现泄漏现象，周边大气、地面均未检测出有害污染物，转运过程符合危险废物转运规范，未出现环境污染隐患。

四、污染隐患排查及问题总结

（一）主要污染隐患

结合本次检测结果，排查出以下3项主要污染隐患，均为轻微超标或潜在隐患，未造成严重环境污染：

1. 垃圾收集环节：老旧小区收集点（SJ-05）垃圾收集频次不足，厨余垃圾堆积导致恶臭轻微超标，存在异味扩散隐患；

2. 垃圾转运环节：转运站点出入口（ZY-02）车辆装卸垃圾时，恶臭浓度短暂超标，装卸过程中异味控制不到位；

3. 垃圾处理环节：处理厂区夜间部分点位噪声轻微超标，设备运行噪声管控存在薄弱环节。

（二）问题总结

本次检测整体结果良好，垃圾收集处理全流程污染物排放总体符合国家及地方相关环保标准，未出现严重超标及重大污染隐患，说明现有污染治理措施基本落实到位，符合《排污许可管理办法》中排污单位污染防治主体责任要求。但仍存在部分细节问题，主要集中在异味管控和噪声管控两个方面，核心原因是部分环节操作不规范、管控措施不够细化，需进一步优化完善。

五、整改建议及后续管控要求

（一）针对性整改建议

针对本次检测排查出的污染隐患及问题，结合垃圾收集处理实际情况，提出以下整改建议，确保整改到位、形成长效管控：

1. 优化垃圾收集环节管控：增加老旧小区收集点（SJ-05）垃圾收集频次，由每日1次增加至每日2次（早、晚各1次），重点加快厨余垃圾收集速度，避免堆积；定期对收集容器进行清洗、消毒，减少异味产生，确保收集点周边环境整洁。

2. 完善转运环节异味控制：在转运站点出入口设置异味吸附装置，车辆装卸垃圾时开启吸附设备；要求转运车辆装卸完成后，及时密闭车厢，减少异味扩散；定期对转运站点进行除臭处理，优化装卸作业流程，缩短装卸时间。

3. 强化处理环节噪声管控：对处理厂区夜间运行的设备进行降噪改造，加装降噪装置；调整设备运行时间，尽量避免夜间高噪声设备同时运行；在厂区周边设置隔声屏障，减少噪声对周边居民的影响。

（二）后续管控要求

1. 建立常态化检测机制：按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求，每月开展1次常规检测，每季度开展1次全面检测，重点跟踪隐患点位整改情况，及时排查新的污染隐患，原始监测记录保存期限不少于五年。

2. 完善污染治理设施：定期对垃圾收集、转运、处理环节的污染治理设施（除臭、降噪、渗滤液处理等）进行检查、维护和更新，确保设施正常运行，发挥治理效能，落实排污单位污染防治主体责任。

3. 加强人员培训：定期对垃圾收集、转运、处理及检测相关人员进行环保知识、操作规范培训，提升污染管控意识和专业能力，确保各项管控措施落实到位。

4. 健全信息公开机制：按照排污许可管理相关要求，及时公开污染物排放信息、检测结果及整改情况，接受生态环境主管部门监督和社会公众监督。

5. 建立隐患台账：对本次排查出的隐患及后续发现的问题，建立专项隐患台账，明确整改责任人、整改时限和整改措施，整改完成后组织复核，确保隐患彻底消除。

六、检测结论

本次对垃圾收集处理全流程污染源的检测，严格遵循国家相关法律法规、标准规范及技术要求，检测数据真实、准确、可追溯。检测结果表明，垃圾收集、转运、处理各环节污染物排放总体符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》《恶臭污染物排放标准》等相关标准限值，未出现严重超标及重大污染隐患，现有污染治理措施基本有效，符合《排污许可管理办法》相关要求。

同时，检测也发现部分环节存在轻微恶臭、噪声超标等问题，存在潜在污染隐患。建议委托单位按照本次报告提出的整改建议，及时完成隐患整改，完善常态化管控机制，加强各环节污染管控，持续优化垃圾收集处理流程，确保污染物长期稳定达标排放，切实保护周边人居环境和生态环境，落实“减量化、资源化、无害化”的垃圾治理原则。

七、附件

1. 检测点位示意图

2. 检测原始数据记录表

3. 检测仪器校准证书复印件

4. 检测单位资质证书复印件

5. 垃圾收集处理相关基础资料

检测人员签字：________ 审核人员签字：________ 批准人员签字：________

检测单位（盖章）：________ 报告出具日期：____年____月____日