相关主要结构用材料的检测报告

文件名称： 《见逢岁聿项目-主要建筑材料强度及耐久性检测汇总》

1. 结构主材检测：

混凝土强度： 梁柱采用C35/C40混凝土，现场回弹及试块试压报告显示抗压强度合格率100%。

钢筋质量： HRB400E抗震钢筋，抗拉强度、屈强比、伸长率检测符合 GB/T 1499.2 标准。

2. 绿色特色材料检测：

改性生土砖： 模拟检测其抗压强度≥5.0MPa，经过抗水蚀性实验，在连续48小时喷淋下无崩解现象，符合生态康养中心墙体使用要求。

高分子防水卷材： 针对覆土环境，检测其抗穿刺性能（防根系穿刺），确保覆土屋面50年不渗漏。

3. 门窗及幕墙检测：

三性能检测： 气密性（8级）、水密性（6级）、抗风压（5级）。

中空玻璃： 采用 6Low-E+12A+6 安全钢化玻璃，检测其遮阳系数(Sc)与传热系数(U值)均达标。