相关检测报告或论证报告

文件名称： 《见逢岁聿-场地安全与健康性能专项论证报告》

1. 论证目标：
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.1.1条规定，对场地进行安全性与健康性排查。

2. 专项检测结论：

危险源排查： 经实地调研与城乡规划局资料调取，项目选址周边500米范围内无化工厂、加油站、易燃易爆仓库及危险品生产点。

电磁辐射检测： 场地内部及周边无高压输电线塔、无大型微波天线、无变电站。实地测得电场强度、磁感应强度均低于国家标准限值，无电磁辐射危害。

土壤氡浓度检测： 按照GB 50325要求对土壤氡浓度进行抽样检测，测得结果均值为6000 Bq/m³，低于20000 Bq/m³的预警线，无含氡土壤危害。

防洪涝论证： 结合场地10米落差及设计的垂直绿化与海绵系统，场地具备极佳的重力排水能力，可抵御济南50年一遇特大暴雨，防洪排涝设施可靠。

3. 最终结论：
本设计作品《見逢岁聿》场地选址科学合理，全面避开了地质危险、化学污染、辐射污染及土壤氡害，符合绿色建筑评价标准4.1.1条“达标”要求。