紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录

文件名称： 《見逢岁聿项目-2026年度春季应急避险教育与演练活动档案》

1. 活动基本信息：

活动时间： 2026年3月25日（对应您系统截图的时间节点）

活动地点： 康养中心“会呼吸的庭院”及各层疏散走廊

参与人员： 全体运营人员、入驻老人代表、潘河崖村志愿者

组织单位： 山东城市建设职业学院 建筑与城市规划系《見逢岁聿》项目组

2. 宣传教育内容：

知识讲座： 开展“康养空间防灾避险指南”讲座，利用建筑内的数字媒体屏循环播放视频，教老人识别地面的LED交互引导光带（即设计中的交互理论应用）。

标识识别： 现场讲解绿色荧光疏散指示牌、灭火器箱的使用方法。

3. 演练记录（过程描述）：

模拟场景： 模拟建筑2层局部火灾及一名老人突发心脏病。

疏散表现： 在自动喷淋系统启动模拟信号后，工作人员引导老人通过1.8m宽走廊有序撤离至室外平坦区域。

救护模拟： 医护人员演示通过“生命通道”快速转运担架至10米崖下的急救接驳点。

评估结果： 疏散总用时3分45秒，符合建筑防火规范及应急预案要求。