选用装修材料的种类、用量及相关检测报告

文件名称： 《見逢岁聿-室内绿色装修材料选型与环保性能汇总表》

1. 核心材料选型清单：
| 装修部位 | 材料名称 | 环保等级 | 预计用量 | 关键环保指标 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 室内墙面 | 改性生土涂料/夯土 | 无机天然 | 2200 ㎡ | 零甲醛、零VOC、吸湿防霉 |
| 地面（客房） | 亚麻地板 (Linoleum) | E0级 | 1500 ㎡ | 天然软木/亚麻籽油基材 |
| 吊顶（公共区） | 穿孔吸音石膏板 | A级不燃 | 800 ㎡ | 低散发率、回收利用率>20% |
| 木作家具 | FSC认证原木/水性漆 | E0级 | 120 套 | 甲醛释放量 ≤ 0.05 mg/m³ |

2. 检测报告摘要：

生土材料： 经国家建筑材料检测中心验证，该材料具有天然吸附PM2.5及净化有害气体的功能。

水性涂料： VOC含量 < 10 g/L，远优于国家标准要求。