门窗维修与管理记录

文件名称： 《見逢岁聿-康养中心门窗系统运营维护日志》

1. 季度巡检要点（2026年3月记录）：

五金件检查： 对自动感应移门（便于老人出入）的导轨进行润滑处理，检查连接螺钉是否松动。

密封胶条： 检查生土墙体与窗框结合处的胶条是否有开裂现象（因生土材料微量缩水引起），记录显示已对局部2处进行密封补修。

排水孔疏通： 检查所有外窗底部排水孔，确保无覆土尘土阻塞，保证雨天排水畅通。

2. 交互系统维护：

测试与“交互理论”相关的窗帘自动感应系统，确保其在强光或高热时自动调节，保护室内康养环境。