防水、防潮相关材料的决算清单

文件名称： 《見逢岁聿-康养中心防水防潮材料采购及工程决算汇总表》

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS复合防水涂料 | 聚合物水泥基(II型) | kg | 1250 | 环保型，低VOC |
| 2 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 增强型 | ㎡ | 450 | 用于关键节点加强 |
| 3 | 防水石膏板 | 12mm厚 | ㎡ | 320 | 浴室吊顶用 |
| 4 | 防滑陶瓷地砖 | 300*300 (R10级) | ㎡ | 380 | 康养中心专用防滑 |
| 5 | 高性能防霉密封胶 | 中性/白色 | 支 | 120 | 用于洁具收口 |
| 6 | 附加层玻璃纤维布 | 80g/㎡ | ㎡ | 150 | 管根、墙角加固 |