节水器具用水效率专项说明

一、产品说明

（一）产品核心参数

本批次节水器具涵盖坐便器、小便器、洗手盆、淋浴器（花洒）、水嘴五大类，均为1级水效（高效节水型），核心参数及对应国家标准如下：

产品类别 核心水效指标 对应国家标准 1级水效限定值

坐便器 平均冲洗用水量 GB 25502—2017 ≤4.0L/次

小便器 平均冲洗用水量 GB 28377—2019 ≤0.5L/次

洗手盆水嘴 流量 GB 25501—2019 ≤4.5L/min

淋浴器 流量 GB 28378—2019 ≤4.5L/min

厨房水嘴 流量 GB 25501—2019 ≤4.5L/min

（二）产品技术特性

1. 坐便器：采用双档冲水结构，全冲用水量≤3.8L、半冲用水量≤2.2L，搭配静音进水阀与大口径排污管，兼顾节水与排污效率，水封深度≥50mm，防臭防返味 。

2. 小便器：内置感应冲水模块，无人使用时自动停水，单次冲水0.3L，适配公共/商用场景，节水率较传统产品超85%。

3. 水嘴/淋浴器：搭载空气注入式节水阀芯，在保证出水舒适度的前提下，将流量控制在1级水效范围内，水嘴配备起泡器，减少水花飞溅，提升用水体验。

4. 材质与工艺：主体采用环保陶瓷/不锈钢材质，符合国家安全卫生标准；表面经釉面/防氧化处理，耐磨耐污，使用寿命≥8年。

（三）产品标识规范

每台产品均张贴中国水效标识（绿白背景彩色标识，规格66mm×45mm），标注生产者名称、规格型号、水效等级、水效指标、依据国标编号及水效信息码，符合《水效标识管理办法》要求  。

二、卫生器具水效等级报告

（一）检测机构资质

本次水效检测由XX省产品质量监督检验研究院（具备CMA/CNAS双认证，认证编号：XXX）完成，实验室依据水效国家标准开展检测，设备经法定计量机构检定校准，检测结果具备法律效力 。

（二）检测项目及结果

1. 坐便器（型号：XXX-1）

检测项目 检测结果 标准要求 判定

平均冲洗用水量 3.6L/次 ≤4.0L/次 合格（1级）

全冲用水量 3.5L/次 ≤3.8L/次 合格

半冲用水量 2.0L/次 ≤2.2L/次 合格

水封深度 52mm ≥50mm 合格

洗净功能 符合要求 GB 25502—2017 合格

2. 小便器（型号：XXX-2）

检测项目 检测结果 标准要求 判定

平均冲洗用水量 0.3L/次 ≤0.5L/次 合格（1级）

水封深度 48mm ≥45mm 合格

感应冲水响应时间 1.5s ≤2s 合格

3. 检测结论

经检测，本批次坐便器、小便器等卫生器具全部达到1级水效标准，各项指标均符合现行国家强制性标准要求，可作为节水型产品采购、验收的核心依据 。

（三）报告附件

1. 坐便器水效检验检测报告（原件，编号：XXX-2026-01）

2. 小便器水效检验检测报告（原件，编号：XXX-2026-02）

3. 检测机构资质证书（复印件，加盖公章）

三、产品采购合同

（一）合同主体

甲方（采购方）：XX单位

乙方（供货方）：XX卫浴有限公司

（二）合同核心条款

1. 采购标的及数量

序号 产品名称 型号 规格 数量 单价（元） 总价（元）

1 节水坐便器 XXX-1 300mm坑距 200套 850 170000

2 节水小便器 XXX-2 感应式 150套 620 93000

3 节水洗手盆水嘴 XXX-3 冷热型 350个 120 42000

4 节水淋浴器 XXX-4 空气注入式 200套 280 56000

合计 - - - - - 361000

2. 质量要求

1. 乙方所供产品必须符合本合同约定的1级水效标准，且具备完整的产品合格证、水效检测报告、水效标识 。

2. 产品外观无划痕、变形、色差等缺陷，安装配件齐全，符合国家建筑卫生陶瓷相关标准。

3. 乙方需在交货时提供产品批次检测报告复印件（加盖公章），甲方有权委托第三方复检，复检水效不达标，甲方有权退货并要求乙方承担全部损失。

3. 交货及验收

1. 交货时间：2026年X月X日前

2. 交货地点：XX项目施工现场

3. 验收标准：以本合同约定水效指标、检测报告及国家现行标准为依据，甲方在收到货物后7个工作日内完成验收，验收合格签署验收单；不合格则乙方需3个工作日内更换合格产品。

4. 付款方式

1. 合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价30%预付款（108300元）；

2. 全部产品验收合格后10个工作日内，支付合同总价65%尾款（234650元）；

3. 剩余5%作为质保金（18050元），质保期满（12个月）无质量问题后一次性支付。

5. 质保及售后服务

1. 质保期12个月，自验收合格之日起算，质保期内产品非人为损坏，乙方免费维修、更换。

2. 乙方需提供24小时应急响应服务，接到故障通知后48小时内到场处理。

6. 违约责任

1. 乙方逾期交货，每日按合同总价0.5%支付违约金；逾期超15日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

2. 产品水效不达标，乙方需无条件退货，并按合同总价10%支付违约金。

3. 甲方逾期付款，每日按应付款项0.3%支付违约金。

7. 合同生效及其他

1. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 合同附件（产品检测报告、水效标识样本、产品合格证样本）为本合同不可分割部分，与合同具有同等法律效力。