| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.19 | 3.29 | 4.93 | 满足 |
|  | 1003[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.09 | 6.11 | 3.29 | 满足 |
|  | 1008[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 21.82 | 5.67 | 3.85 | 满足 |
|  | 1027[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 6.39 | 4.68 | 1.37 | 满足 |
| 2 | 2005[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.85 | 5.04 | 3.15 | 满足 |
|  | 2006[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.76 | 5.65 | 2.97 | 满足 |
|  | 2009[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.16 | 4.95 | 3.67 | 满足 |
|  | 2015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.69 | 5.21 | 3.01 | 满足 |
|  | 2018[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 14.53 | 3.58 | 4.06 | 满足 |
| 3 | 3011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.47 | 4.16 | 3.72 | 满足 |
|  | 3013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.48 | 4.13 | 3.75 | 满足 |
|  | 3014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.69 | 4.26 | 3.68 | 满足 |
|  | 3019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.70 | 3.25 | 4.21 | 满足 |
|  | 3020[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.96 | 3.39 | 4.12 | 满足 |
|  | 3021[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.54 | 6.66 | 2.78 | 满足 |
|  | 3026[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.19 | 5.59 | 3.25 | 满足 |
| 4 | 4010[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.72 | 3.92 | 4.01 | 满足 |
|  | 4012[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.65 | 3.99 | 3.92 | 满足 |
|  | 4016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.28 | 4.13 | 3.70 | 满足 |
|  | 4017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.94 | 4.17 | 3.82 | 满足 |
|  | 4022[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.10 | 4.50 | 3.58 | 满足 |
|  | 4023[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.09 | 4.46 | 3.61 | 满足 |
|  | 4024[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.15 | 4.69 | 3.45 | 满足 |
|  | 4025[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.15 | 4.67 | 3.45 | 满足 |