建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      森雾间·愈所         

建设单位（盖章）：                    
编制日期：       2026.3.10           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	森雾间·愈所

	项目代码
	BKA80647

	建设单位联系人
	范晗雅
	联系方式
	18888888888

	建设地点
	重庆市永川县（区）中山路乡（街道）人民大道809号（具体地址）

	地理坐标
	（105度55分12秒，29度21分24秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业——医院

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	360

	环保投资占比（%）
	3.0
	施工工期
	18

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	23369

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	符合《重庆市永川区城市总体规划（2015-2035）》

	规划环境影响
评价情况
	永川区已开展区域环评，本项目符合规划环评要求

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目为医疗卫生设施，符合永川区城市总体规划及土地利用规划，与周边环境相容

	其他符合性分析
	符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划》《医疗机构水污染物排放标准》等要求


二、建设项目工程分析
	建设内容
	本项目为三级综合医院，总建筑面积约35000㎡（按容积率1.5估算），设置床位300张。主要建设内容：门诊楼、住院楼、医技楼、行政后勤楼、地下车库及设备用房，配套建设医疗污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施。

	工艺流程和产排污环节
	运营期工艺流程：挂号→问诊→检查/化验→治疗/手术→住院/康复→出院。

产污环节：

• 废水：诊疗废水、住院部生活污水、检验科特殊废水（含汞/铬等）、车库冲洗水

• 废气：污水处理站恶臭（氨、硫化氢）、备用发电机燃油废气、汽车尾气、医疗废物暂存间异味

• 固废：医疗废物（感染性、损伤性、病理性等）、生活垃圾、污水处理站污泥

• 噪声：风机、水泵、冷却塔、备用发电机等设备噪声

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境：根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，永川区环境空气质量优良天数为315天，PM₂.₅年均浓度32μg/m³，区域环境空气质量总体良好，属于达标区。

地表水环境：项目附近水体为临江河，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，水质现状满足要求。

声环境：项目位于城市建成区，声环境质量执行《声环境质量标准》2类标准（昼间60dB，夜间50dB），现状监测值达标。

	环境

保护

目标
	大气环境保护目标：项目周边500米范围内的居民区、学校等敏感点（如永川中学、兴龙湖居民区）。

声环境保护目标：项目厂界外200米范围内的敏感建筑。

地下水保护目标：项目周边不涉及饮用水源保护区。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3（氨≤1.0mg/m³，硫化氢≤0.03mg/m³）；《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

废水：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（COD≤250mg/L，SS≤60mg/L，粪大肠菌群≤5000MPN/L）。

噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

固废：医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》表4要求。

	总量

控制

指标
	COD：1.2吨/年（按300床位，每床位废水产生量约300L/床·日，COD产生浓度250mg/L估算）

氨氮：0.15吨/年


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	扬尘控制：工地围挡、洒水降尘、车辆冲洗、物料覆盖。

噪声控制：合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）停止高噪声作业。

废水控制：施工废水经沉淀后回用，生活污水依托周边现有设施。

固废控制：建筑垃圾及时清运，生活垃圾由环卫部门处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废水：医疗废水经化粪池+医疗污水处理站（“一级强化+消毒”工艺）处理，达到GB18466-2005表2预处理标准后排入市政管网，最终进入永川区城市污水处理厂。检验科特殊废水单独收集预处理。

废气：污水处理站采用地埋式密闭结构，恶臭气体经活性炭吸附装置处理后排放；备用发电机燃油废气经专用烟道引至屋顶高空排放；地下车库设机械排风系统。

固废：医疗废物分类收集，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期处置；生活垃圾由环卫部门清运；污水处理站污泥经消毒脱水后作为危废处置。

噪声：选用低噪声设备，水泵、风机等设置于地下设备房，采取基础减振、隔声罩等措施；冷却塔选用超低噪声型，设置远离边界。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站周界
	氨、硫化氢、臭气浓度
	地埋式密闭+活性炭吸附
GB18466-2005表3

	GB18466-2005表3

	
	备用发电机排气筒
	颗粒物、SO₂、NOx
	专用烟道引至屋顶高空排放
	DB50/418-2016

	
	地下车库排风口
	CO、NOx
	机械通风系统
	大气综排标准

	地表水环境
	医疗废水总排口
	COD、BOD₅、SS、氨氮、粪大肠菌群
	医疗污水处理站（一级强化+消毒）
	GB18466-2005表2预处理标准

	
	检验科废水
	汞、铬、银等重金属
	单独收集预处理后进入综合系统
	企业内部标准

	
	
	
	
	

	声环境
	设备噪声（风机、水泵、冷却塔）
	等效A声级Leq(A)
	地下布置、减振隔声、消声器
	GB12348-2008 2类

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	电磁辐射
	无大型电磁辐射设备
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	固体废物
	医疗废物暂存间
	感染性、损伤性医疗废物
	分类收集，委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	污水处理站
	污泥
	消毒脱水后作为危废处置
	GB18466-2005

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	污水处理站、医疗废物暂存间等重点防渗区域采用防渗混凝土+防水卷材，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s

	生态保护措施
	加强厂区绿化，采用乔灌草复层绿化，选用永川乡土植物

	环境风险
防范措施
	编制突发环境事件应急预案，配备应急物资（吸油毡、消毒剂等），污水处理站设应急事故池（容积≥100m³）

	其他环境
管理要求
	建立环保管理制度，定期开展污染源监测，依法申领排污许可证


六、结论
	项目为重庆市永川区“森雾间·愈所”三级综合医院建设项目，符合国家产业政策和地方规划。项目运营期产生的废水、废气、噪声、固废等在采取本报告提出的污染防治措施后，均可实现达标排放或妥善处置，对环境的影响可接受。从环境保护角度分析，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0
	0
	0
	0.02 t/a
	0
	0.02 t/a
	+0.02 t/a

	
	硫化氢
	0
	0
	0
	0.00 t/a
	0
	0.00 t/a
	+0.00 t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	1.2 t/a
	0
	1.2 t/a
	+1.2 t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.15 t/a
	0
	0.15 t/a
	+0.15 t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	150 t/a
	0
	150 t/a
	+150 t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	医疗废物
	0
	0
	0
	 50t/a
	0
	 50t/a
	+ 50t/a

	
	污水处理站污泥
	0
	0
	0
	5 t/a
	0
	5 t/a
	+5 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
编制单位和编制人员情况表

	项目编号
	BKA80647

	建设项目名称
	森雾间·愈所

	建设项目类别
	五十、社会事业与服务业——医院

	环境影响评价文件类型
	环境影响报告表（污染影响类）

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	森雾间医疗管理（重庆）有限公司

	统一社会信用代码
	91500118MAE1234567（虚拟）

	法定代表人（签章）
	

	主要负责人（签字）
	

	直接负责的主管人员（签字）
	

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	重庆XX环保科技有限公司

	统一社会信用代码
	91500103MA7XXXXXX

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	
	
	
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：该表由环境影响评价信用平台自动生成
PAGE  
—  3  —

