绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 绿境·拾光里 社区全龄活动中心设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、 主体结构与外墙

本工程主体结构采用钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防类别按重点设防类（乙类）执行，抗震措施高于本地区设防烈度一度要求，以保障人员密集场所的结构安全性。混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P6，钢筋保护层厚度按《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的要求提高一个等级设置，以增强结构在严寒地区冻融循环作用下的耐久性能。外墙采用蒸压加气混凝土砌块（AAC）砌筑，砌筑灰缝采用防水砂浆，不同材料交接处挂设抗裂钢丝网片，有效防止因温度应力导致的墙体开裂。外墙饰面严禁采用湿贴面砖，优先选用真石漆、水性多彩涂料或纤维水泥板，从源头杜绝饰面层脱落风险；如确需设置石材幕墙，则必须采用背栓式干挂系统，并设置防坠落安全措施，确保地面活动人员（特别是老人和儿童）的通行安全。

二、 外保温系统

沈阳地处严寒地区，外墙外保温系统是节能与耐久的关键。本工程保温材料优先选用A级防火材料（如岩棉板、发泡陶瓷保温板），若采用B1级有机保温材料（如石墨聚苯板），则必须每层设置宽度不小于300mm的A级防火隔离带，满足公共建筑人员密集场所的防火安全要求。保温板采用点框法粘结，粘结面积率不小于50%，锚栓数量每平方米不少于8个，有效锚固深度在混凝土基层不小于50mm、在砌体基层不小于80mm，锚栓采用耐老化尼龙或不锈钢材质，确保保温系统在严寒地区极端风压下的抗风揭安全性。抗裂防护层采用双层耐碱玻纤网格布增强，首层及易受撞击部位增设加强网格布，网格布搭接宽度不小于100mm，有效抵抗因温度应力及外力碰撞产生的开裂。整个保温系统需满足80次高温-淋水循环和20次加热-冷冻循环的耐候性试验要求，确保25年以上的有效使用寿命，同时系统具备适度透气性能，防止冬季水蒸气在冰点线处凝结冻胀，实现保温、防水、抗裂、耐候的综合耐久性能。

三、 门窗幕墙系统

本工程门窗幕墙系统依据沈阳严寒地区气候特点进行专项设计，兼顾物理性能与使用安全。型材选用断桥铝合金（主壁厚不小于1.8mm）或多腔体塑料型材，表面采用氟碳喷涂（三涂二烤）或阳极氧化处理，膜厚及耐候性满足50年使用要求。玻璃配置为三玻两腔或Low-E中空玻璃，采用暖边条，整窗传热系数K值控制在1.8 W/(㎡·K)以下，满足严寒地区节能标准。抗风压性能不低于4级，水密性能固定部分不低于700Pa，气密性能不低于7级，开启扇采用三道密封胶条设计，角部采用90°整体式胶角，有效保障气密、水密性能的持久稳定。在安全防护方面，所有面积大于1.5㎡的窗玻璃、落地窗、幕墙及距离地面不大于500mm的玻璃，均采用钢化夹层玻璃，钢化玻璃宜经过热浸处理（均质处理）以降低自爆率；玻璃扣条必须安装在室内一侧，外窗采用多点锁，单元入口外门尺寸不宜过大，确保合页可靠性。幕墙转接件具有三维位置可调功能，背栓材料不低于316不锈钢，确保连接件在严寒气候下的耐腐蚀性和长期可靠性。钢副框与主体结构缝隙采用干硬性水泥砂浆填塞，外侧做“α角”并涂刷防水涂料，有效防止渗漏及松动。针对沈阳地区冬季室内外温差大的特点，本工程对门窗幕墙系统进行结露验算，确保室内侧无结露风险，避免霉菌滋生及材料腐蚀，为全龄使用者提供安全、舒适、耐久的使用环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 结露检查计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本工程高度重视内部非结构构件、设备及附属设施与主体结构的连接安全性，确保在地震、风荷载及日常使用工况下的可靠性与耐久性。室内非结构构件方面，所有内隔墙与主体结构之间均采用柔性连接构造，顶部设置抗震胶垫或柔性填缝材料，墙身设置构造柱与水平系梁，确保隔墙在地震作用下的变形协调能力；吊顶系统采用轻钢龙骨骨架，主龙骨通过抗震吊杆与结构楼板可靠锚固，吊杆间距及规格经专项计算确定，转角及大跨度区域设置防开裂加强措施，吊顶面板与龙骨之间采用弹性连接，防止因温度变化或震动产生脱落风险。设备及管线系统方面，所有机电设备（如空调机组、新风机组、配电箱柜、消防水管等）均采用抗震支吊架系统，支吊架与主体结构通过预埋件或后锚固螺栓进行可靠连接，锚固深度及承载力经拉拔试验验证，管线穿越墙体及楼板处采用柔性套管或防火封堵材料进行密封，既满足抗震位移需求，又兼顾防火与隔声性能。附属设施方面，室内扶手、无障碍设施、固定家具、大型展示板等均采用穿透式锚栓与结构墙体或楼板可靠连接，严禁采用胶粘或简易膨胀管固定；对于儿童活动区、老年人休息区内的悬挂构件（如灯具、投影设备、空调室内机等），均设置独立吊杆并配置防坠落二次保护装置，确保即使在极端情况下也不会发生坠落伤人事故。所有连接件及锚固件均采用不锈钢或热浸镀锌材质，以满足沈阳地区室内外温差变化及湿度环境下的长期耐腐蚀性能。通过上述系统性连接构造设计，本工程有效保障了内部非结构构件、设备及附属设施在全寿命周期内的安全性与耐久性，为绿色建筑“安全耐久”章节提供了坚实的技术支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本工程外门窗系统依据沈阳地区严寒气候特点及公共建筑使用要求进行专项设计，重点保障牢靠性、抗风压性能与水密性能。在牢靠性方面，外门窗采用断桥铝合金型材（主壁厚不小于1.8mm）或多腔体塑料型材，型材表面经氟碳喷涂或阳极氧化处理，确保长期耐候耐腐蚀性能；门窗框与主体结构之间采用钢副框连接，钢副框通过膨胀螺栓与结构墙体可靠锚固，缝隙采用干硬性水泥砂浆填塞密实，外侧做“α角”并涂刷防水涂料，有效防止因温差变形或振动导致的松动渗漏；所有开启扇均配置多点锁闭系统（不少于3个锁点），锁座与锁点咬合可靠，平开窗采用不锈钢摩擦铰链，承重能力满足窗扇自重及风荷载要求；对于儿童活动区、老年人休息区等人员密集场所的外窗，玻璃扣条均安装在室内一侧，开启扇设置防坠落装置（限位器或防脱铰链），避免开启扇意外脱落造成安全事故。在抗风压性能方面，外门窗系统设计抗风压等级不低于4级，型材主受力杆件经专项计算加强，中梃部位采用加强型材或内衬钢板，玻璃面板厚度及配置经抗风压计算确定，确保在沈阳地区极端风压工况下无变形、无损坏。在水密性能方面，外门窗设计水密性能固定部分不低于700Pa，开启扇采用三道密封胶条设计（主密封、扇压边、框压边），胶条采用三元乙丙（EPDM）材质，具备优良的耐候性和弹性保持能力；角部采用90°整体式胶角，避免转角处拼接缝隙；窗框型材设置压力平衡腔及排水通道，排水口布置合理并设防虫网，确保进入框扇间隙的雨水能及时排出，杜绝冬季积雪融化渗漏及冻胀破坏风险。通过上述系统性构造设计，本工程外门窗系统在牢靠性、抗风压性能及水密性能方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供了安全、耐久、舒适的建筑外围护环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

卫生间、浴室地面、墙面及顶棚构造说明

本工程卫生间及浴室区域充分考虑全龄使用者（特别是老年人及儿童）的安全性与舒适性，同时兼顾严寒地区防水防冻、耐久可靠的要求。地面构造采用钢筋混凝土结构楼板，表面进行找平处理并设置找坡层（坡度不小于1%，坡向地漏），防水层选用聚氨酯防水涂料或高分子防水卷材，厚度不小于1.5mm，沿墙面上翻高度不低于300mm，淋浴区上翻高度不低于1800mm，防水层施工完毕后进行24小时闭水试验，确保无渗漏；防水层之上铺设挤塑聚苯板（XPS）保温层（厚度不小于30mm），有效解决严寒地区冬季地面冷桥问题，提升脚感舒适度；面层选用防滑地砖，摩擦系数（干态）不低于0.6、（湿态）不低于0.8，地砖采用满浆铺贴，勾缝严密，地漏处设置加强防水及合理排水构造，避免积水及渗漏隐患。墙面构造采用蒸压加气混凝土砌块（AAC）砌筑或轻钢龙骨隔墙，基层墙体采用防水砂浆找平，防水层与地面防水层形成整体连续防水体系，淋浴区墙面防水高度不低于1800mm，其他区域不低于300mm；面层选用全瓷墙面砖，采用瓷砖粘结剂满浆粘贴，杜绝空鼓脱落风险，阴阳角采用圆弧倒角处理或设置防撞护角，避免磕碰伤害；对于老年人及残疾人使用的无障碍卫生间，墙面设置安全扶手，扶手固定点必须穿透饰面层锚固于结构墙体或增设加强背板，锚固深度及承载力经专项验算，确保长期使用的牢固性。顶棚构造采用轻钢龙骨防水石膏板或铝合金集成吊顶系统，吊顶龙骨与结构楼板通过抗震吊杆可靠锚固，吊杆间距不大于1200mm；顶棚面层选用防潮、耐腐蚀材料，铝合金板材厚度不小于0.8mm，表面经防霉涂层处理，有效抵抗长期潮湿环境下的霉变及变形；吊顶内敷设的管线（给排水管、通风管道、电气线路）均独立吊挂，不得搁置于吊顶龙骨之上，检修口设置于便于操作的位置，并采用密封胶条进行气密处理，防止湿热空气渗入吊顶内部造成结露锈蚀；排风系统独立设置，换气次数不低于10次/小时，有效排除湿气，保持空间干燥。通过上述系统性构造设计，本工程卫生间及浴室区域在防水防渗、防滑安全、保温舒适、防霉耐久等方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供安全、洁净、舒适的使用环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 冷凝验算计算书.docx 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本工程高度重视通行空间的畅通性与安全性，充分保障全龄使用者（特别是老年人、儿童及行动不便者）在正常使用及紧急疏散时的通行需求。走廊及疏散通道的净宽度严格依据《建筑设计防火规范》GB 50016及《无障碍设计规范》GB 50763进行设计，主要疏散走道净宽不小于1.80m，次要疏散走道净宽不小于1.50m，轮椅回转空间及无障碍通道净宽均满足无障碍通行要求，确保轮椅、助行器及担架等设备顺畅通过。通道地面采用防滑地砖或耐磨环氧地坪，摩擦系数（湿态）不低于0.6，且地面平整度严格控制，相邻板块高差不大于2mm，消除绊倒风险；所有通道均避免设置门槛，高差处均以不大于1:12的坡道过渡，确保通行无阻。疏散导向系统方面，疏散通道沿线均设置清晰、连续、自发光或带蓄电池备电的疏散指示标志，标志安装高度及间距符合规范要求，确保在正常照明及应急照明条件下均可清晰辨识；安全出口处设置大型出口标志灯，疏散门均向疏散方向开启，门扇开启后不占用疏散净宽，且门扇上设置推杠式或带把手的无障碍开门装置，方便老年人及轮椅使用者操作。针对全龄使用特点，走廊及疏散通道沿线均设置靠墙扶手，扶手高度在850mm至900mm之间，安装牢固，扶手端部做圆角或下弯处理，避免刮碰；通道转角及柱角处均设置防撞护角或软质包边，减少因磕碰造成的伤害风险。此外，本工程充分考虑沈阳地区冬季气候特点，主要出入口及疏散外门处均设置门斗或热风幕，防止冷风直接灌入造成通道结冰湿滑；通道地面采用防冻防滑材料，避免冬季鞋底带入的冰雪融化后形成安全隐患。通过上述系统性设计，本工程走廊及疏散通道在通行净宽、地面防滑、无障碍保障、疏散引导及安全防护等方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供安全、畅通、便捷的通行环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


