| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 57.40 | 100 | 满足 |
|  | 1004[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 53.69 | 100 | 满足 |
|  | 1005[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 56.58 | 100 | 满足 |
|  | 1006[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 53.55 | 0 | 不满足 |
|  | 1013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 8.94 | 100 | 满足 |
|  | 1014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 8.94 | 100 | 满足 |
| 2 | 2003[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 64.21 | 100 | 满足 |
|  | 2009[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 160.34 | 96 | 满足 |
|  | 2011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 18.32 | 100 | 满足 |