[image: image4.jpg]




住区热环境设计报告书
（规定性设计）
	工程名称
	

	工程地点
	宁波

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	住区热环境TERA2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17857374078


目  录
3

1
住区概况

4

2
设计依据

4

3
计算规定

4

3.1
强制条文

5

3.2
规定性设计

5

4
计算参数

5

4.1
典型气象日气象参数

6

4.2
渗透面夏季逐时蒸发量

7

5
住区指标概览

8

6
强制性设计指标

8

6.1
平均迎风面积比

8

6.2
活动场地遮阳覆盖率

8

7
规定性设计指标

8

7.1
底层通风架空率

8

7.2
绿化遮阳体叶面积指数

9

7.3
渗透蒸发指标

9

7.4
屋面绿化率

9

8
结论




住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	宁波

	地理位置
	北纬：29.87°
	东经：121.55°

	建筑气候区
	IIIA

	主导风向
	东南


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
设计依据
计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文
（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。
表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

	建筑气候区
	I、II、VI、VII
	III、V
	IV

	平均迎风面积比
	≤0.85
	≤0.80
	≤0.70


（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。
表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

	场地
	建筑气候区

	
	I、II、VI、VII
	III、IV、V

	广场
	10
	25

	游憩场
	15
	30

	停车场
	15
	30

	人行道
	25
	50


规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
计算参数
典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	29.1
	88
	0.00
	0.00
	4.7
	东南

	1
	28.8
	88
	0.00
	0.00
	4.3
	

	2
	28.3
	87
	0.00
	0.00
	2.9
	

	3
	27.9
	85
	0.00
	0.00
	3.0
	

	4
	27.5
	83
	0.00
	0.00
	2.2
	

	5
	27.2
	81
	13.89
	13.89
	2.1
	

	6
	27.7
	79
	108.33
	102.78
	1.5
	

	7
	29.2
	76
	222.22
	180.56
	4.1
	

	8
	29.8
	73
	341.67
	250.00
	3.5
	

	9
	31.9
	71
	455.56
	308.33
	2.3
	

	10
	33.1
	69
	541.67
	347.22
	3.1
	

	11
	34.9
	68
	594.44
	372.22
	3.4
	

	12
	35.9
	67
	597.22
	372.22
	3.3
	

	13
	36.5
	68
	555.56
	352.78
	2.8
	

	14
	36.7
	70
	475.00
	313.89
	3.4
	

	15
	35.8
	72
	366.67
	255.56
	4.3
	

	16
	35.6
	76
	247.22
	183.33
	4.1
	

	17
	34.9
	79
	130.56
	105.56
	3.0
	

	18
	32.3
	82
	30.56
	25.00
	3.3
	

	19
	30.9
	85
	0.00
	0.00
	2.4
	

	20
	30.2
	87
	0.00
	0.00
	3.5
	

	21
	29.6
	88
	0.00
	0.00
	2.9
	

	22
	28.7
	89
	0.00
	0.00
	2.5
	

	23
	28.6
	89
	0.00
	0.00
	1.5
	

	日平均
	31.3
	79
	195.02
	132.64
	3.1
	


渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.09
	0.24
	0.07
	0.19

	1
	0.10
	0.19
	0.06
	0.15

	2
	0.08
	0.15
	0.06
	0.12

	3
	0.08
	0.14
	0.05
	0.11

	4
	0.09
	0.13
	0.05
	0.11

	5
	0.07
	0.16
	0.05
	0.13

	6
	0.18
	0.22
	0.08
	0.18

	7
	0.34
	0.33
	0.09
	0.26

	8
	0.52
	0.43
	0.10
	0.34

	9
	0.75
	0.53
	0.10
	0.42

	10
	0.89
	0.55
	0.10
	0.44

	11
	1.05
	0.54
	0.10
	0.43

	12
	1.11
	0.50
	0.09
	0.40

	13
	1.03
	0.43
	0.09
	0.35

	14
	0.92
	0.34
	0.06
	0.27

	15
	0.78
	0.29
	0.04
	0.23

	16
	0.60
	0.22
	0.04
	0.17

	17
	0.39
	0.16
	0.02
	0.13

	18
	0.28
	0.12
	0.02
	0.09

	19
	0.20
	0.10
	0.01
	0.08

	20
	0.15
	0.07
	0.01
	0.06

	21
	0.14
	0.07
	0.00
	0.05

	22
	0.11
	0.07
	0.01
	0.05

	23
	0.11
	0.05
	0.00
	0.04

	日累计(kg/(㎡.d))
	10.06
	6.03
	1.30
	4.80


住区指标概览
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	16681.89

	建筑密度
	0.26

	室外面积(㎡)
	12392.67

	广场面积(㎡)
	1636.88

	道路面积(㎡)
	2622.23

	绿地面积(㎡)
	0.00

	水面面积(㎡)
	0.00

	绿化屋面面积(㎡)
	0.00

	乔木爬藤面积(㎡)
	0.00

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	渗透型硬地面积(㎡)
	1912.33

	地表平均太阳辐射吸收系数
	0.74

	地面粗糙系数
	0.16

	平均迎风面积比
	0.00

	CTTC居住区热时间常数(h)
	10.34

	绿化遮阳覆盖率(%)
	0

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0

	平均天空角系数
	0.72

	通风架空率(%)
	0


强制性设计指标

平均迎风面积比
	建筑名称
	迎风面积(㎡)
	最大可能
迎风面积(㎡)
	最大可能
迎风方向(°)
	迎风面积比

	平均迎风面积比
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条

	标准要求
	平均迎风面积比≤0.80

	结论
	满足


活动场地遮阳覆盖率
	场地
	遮阳面积(㎡)
	场地面积(㎡)
	遮阳覆盖率(%)
	覆盖率限值(%)

	广场
	419.8
	1636.9
	26
	25

	游憩场
	213.1
	510.8
	42
	30

	人行道
	374.3
	666.4
	56
	50

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条

	标准要求
	各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值

	结论
	满足


规定性设计指标
底层通风架空率
	建筑名称
	底层架空面积(㎡)
	基底面积(㎡)
	迎风面宽度(m)
	底层通风架空率(%)

	
	0.0
	5424.0
	0.0
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条

	标准要求
	III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10%

	结论
	满足


绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	2462

	
	LAI < 3
	0

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	1912

	
	LAI < 3
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


渗透蒸发指标
	地面
	面积(㎡)
	面积所占比例
	地面透水系数k(mm/s)
	蒸发量m
(kg/(㎡·d))

	广场
	1637
	0.582
	3.00
	1.32

	游憩场
	511
	0.182
	3.00
	1.32

	人行道
	666
	0.237
	3.00
	1.32

	合计
	2814
	1.0
	3.00
	1.32


	地面
	渗透面积比率(%)
	限值(%)

	广场
	100
	50

	游憩场
	100
	60

	人行道
	100
	60

	渗透与蒸发指标

	指标
	值
	限值

	地面透水系数k(mm/s)
	3.00
	3

	蒸发量m(kg/(㎡·d))
	1.32
	1.3

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条

	标准要求
	渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值

	结论
	满足


屋面绿化率
	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	
	5424.0
	2817.7
	5424.0
	52

	合计
	5424.0
	2817.7
	5424.0
	52

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


结论
	类别
	检查项
	结论
	备注

	强制性条文
	平均迎风面积比
	满足
	强制条文，必须满足

	
	活动场地遮阳覆盖率
	满足
	

	规定性设计
	底层通风架空率
	满足
	不满足任意一条时，进行评价性设计

	
	绿化遮阳体叶面积指数
	满足
	

	
	渗透蒸发指标
	满足
	

	
	屋面绿化率
	满足
	

	结论
	满足


PAGE  
1

[image: image4.jpg]