|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 50.44 | 50.44 | 100 |
| 1001 | 活动室 | III | 侧面 | 54.93 | 54.93 | 100 |
| 1003 | 诊室 | III | 侧面 | 51.25 | 51.25 | 100 |
| 1002 | 档案室 | IV | 侧面 | 51.25 | 51.25 | 100 |
| 1002 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 94.64 | 94.64 | 100 |
| 1001 | 多功能活动区 | III | 侧面 | 81.63 | 81.63 | 100 |
| 1001 | 活动室 | III | 侧面 | 44.86 | 44.61 | 99 |
| 1001 | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 81.92 | 81.92 | 100 |
| 1002 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 32.03 | 32.03 | 100 |
| 1001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 101.44 | 101.44 | 100 |
| 1001 | 活动室 | III | 侧面 | 70.85 | 65.90 | 93 |
| 1001 | 活动室 | III | 侧面 | 167.10 | 167.10 | 100 |
| 1017 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 42.82 | 42.82 | 100 |
| 2 | 2001 | 活动室 | III | 侧面 | 81.63 | 81.63 | 100 |
| 2001 | 活动室 | III | 侧面 | 42.78 | 42.78 | 100 |
| 2002 | 办公室 | III | 侧面 | 50.44 | 50.44 | 100 |
| 2001 | 体育馆场地 | IV | 侧面 | 133.77 | 133.77 | 100 |
| 2003 | 活动室 | III | 侧面 | 67.53 | 67.53 | 100 |
| 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 115.38 | 115.38 | 100 |
| 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 22.49 | 22.26 | 99 |
| 2003 | 办公室 | III | 侧面 | 22.15 | 21.92 | 99 |
| 2002 | 会议室 | III | 侧面 | 29.84 | 29.84 | 100 |
| 2006 | 阅览室 | III | 侧面 | 65.92 | 65.92 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 226.72 | 226.72 | 100 |
| 活动室 | III | 侧面 | 529.68 | 524.47 | 99 |
| 诊室 | III | 侧面 | 51.25 | 51.25 | 100 |
| 档案室 | IV | 侧面 | 51.25 | 51.25 | 100 |
| 多功能活动区 | III | 侧面 | 176.26 | 176.26 | 100 |
| 办公室 | III | 侧面 | 95.08 | 94.61 | 100 |
| 体育馆场地 | IV | 侧面 | 215.69 | 215.69 | 100 |
| 餐厅 | IV | 侧面 | 115.38 | 115.38 | 100 |
| 会议室 | III | 侧面 | 29.84 | 29.84 | 100 |
| 阅览室 | III | 侧面 | 65.92 | 65.92 | 100 |
| 总计 | | | 1557.07 | 1551.40 | 100 |