## 1006
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 297708.5642 | 389689.7035 | 68.6886 | 平均照度 | 172.5953 | 最小照度 | 68.6886 | 最大照度 | 310.4872 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 295668.5642 | 389689.7035 | 99.0026 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.39797
3 | 297453.5642 | 389689.7035 | 75.2951 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.22123
4 | 297198.5642 | 389689.7035 | 82.7998 | 房间编号 | 1006 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 8.07
5 | 296943.5642 | 389689.7035 | 88.8537 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 296688.5642 | 389689.7035 | 89.7108 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 296433.5642 | 389689.7035 | 95.1839
8 | 296178.5642 | 389689.7035 | 97.6312
9 | 295923.5642 | 389689.7035 | 110.8184
10 | 297708.5642 | 389445.4088 | 84.5349
11 | 295668.5642 | 389445.4088 | 96.344
12 | 297453.5642 | 389445.4088 | 91.6203
13 | 297198.5642 | 389445.4088 | 101.3209
14 | 296943.5642 | 389445.4088 | 107.0259
15 | 296688.5642 | 389445.4088 | 108.3608
16 | 296433.5642 | 389445.4088 | 113.7713
17 | 296178.5642 | 389445.4088 | 118.6196
18 | 295923.5642 | 389445.4088 | 115.6736
19 | 297708.5642 | 389201.1142 | 97.9536
20 | 295668.5642 | 389201.1142 | 107.4538
21 | 297453.5642 | 389201.1142 | 104.2815
22 | 297198.5642 | 389201.1142 | 115.0568
23 | 296943.5642 | 389201.1142 | 123.5144
24 | 296688.5642 | 389201.1142 | 128.0665
25 | 296433.5642 | 389201.1142 | 123.2112
26 | 296178.5642 | 389201.1142 | 124.398
27 | 295923.5642 | 389201.1142 | 113.1265
28 | 297708.5642 | 388956.8195 | 107.1483
29 | 295668.5642 | 388956.8195 | 121.8442
30 | 297453.5642 | 388956.8195 | 116.954
31 | 297198.5642 | 388956.8195 | 130.0587
32 | 296943.5642 | 388956.8195 | 136.8491
33 | 296688.5642 | 388956.8195 | 140.2282
34 | 296433.5642 | 388956.8195 | 132.2183
35 | 296178.5642 | 388956.8195 | 130.2985
36 | 295923.5642 | 388956.8195 | 122.2301
37 | 297708.5642 | 388712.5249 | 120.6129
38 | 295668.5642 | 388712.5249 | 136.4142
39 | 297453.5642 | 388712.5249 | 126.9932
40 | 297198.5642 | 388712.5249 | 138.5903
41 | 296943.5642 | 388712.5249 | 131.3386
42 | 296688.5642 | 388712.5249 | 132.1325
43 | 296433.5642 | 388712.5249 | 131.6309
44 | 296178.5642 | 388712.5249 | 130.2085
45 | 295923.5642 | 388712.5249 | 141.6098
46 | 297708.5642 | 388468.2302 | 128.53
47 | 295668.5642 | 388468.2302 | 126.9357
48 | 297453.5642 | 388468.2302 | 138.8362
49 | 297198.5642 | 388468.2302 | 139.5224
50 | 296943.5642 | 388468.2302 | 140.3178
51 | 296688.5642 | 388468.2302 | 139.6977
52 | 296433.5642 | 388468.2302 | 136.9087
53 | 296178.5642 | 388468.2302 | 134.8151
54 | 295923.5642 | 388468.2302 | 150.7499
55 | 297708.5642 | 388223.9356 | 135.3018
56 | 295668.5642 | 388223.9356 | 166.0194
57 | 297453.5642 | 388223.9356 | 148.6048
58 | 297198.5642 | 388223.9356 | 155.5516
59 | 296943.5642 | 388223.9356 | 185.2734
60 | 296688.5642 | 388223.9356 | 193.9262
61 | 296433.5642 | 388223.9356 | 173.733
62 | 296178.5642 | 388223.9356 | 170.5246
63 | 295923.5642 | 388223.9356 | 167.478
64 | 297708.5642 | 387979.6409 | 152.4998
65 | 295668.5642 | 387979.6409 | 144.1212
66 | 297453.5642 | 387979.6409 | 160.9057
67 | 297198.5642 | 387979.6409 | 194.2589
68 | 296943.5642 | 387979.6409 | 199.6271
69 | 296688.5642 | 387979.6409 | 199.2925
70 | 296433.5642 | 387979.6409 | 184.1536
71 | 296178.5642 | 387979.6409 | 179.7831
72 | 295923.5642 | 387979.6409 | 176.0381
73 | 297708.5642 | 387735.3463 | 169.5622
74 | 295668.5642 | 387735.3463 | 179.2974
75 | 297453.5642 | 387735.3463 | 172.8629
76 | 297198.5642 | 387735.3463 | 192.8081
77 | 296943.5642 | 387735.3463 | 174.4841
78 | 296688.5642 | 387735.3463 | 169.7761
79 | 296433.5642 | 387735.3463 | 195.2861
80 | 296178.5642 | 387735.3463 | 190.6032
81 | 295923.5642 | 387735.3463 | 185.0877
82 | 297708.5642 | 387491.0517 | 187.5734
83 | 295668.5642 | 387491.0517 | 187.1557
84 | 297453.5642 | 387491.0517 | 191.1764
85 | 297198.5642 | 387491.0517 | 192.955
86 | 296943.5642 | 387491.0517 | 188.5999
87 | 296688.5642 | 387491.0517 | 182.0942
88 | 296433.5642 | 387491.0517 | 184.3918
89 | 296178.5642 | 387491.0517 | 174.1297
90 | 295923.5642 | 387491.0517 | 156.898
91 | 297708.5642 | 387246.757 | 211.1162
92 | 295668.5642 | 387246.757 | 151.9785
93 | 297453.5642 | 387246.757 | 234.3997
94 | 297198.5642 | 387246.757 | 253.494
95 | 296943.5642 | 387246.757 | 202.3628
96 | 296688.5642 | 387246.757 | 206.3693
97 | 296433.5642 | 387246.757 | 193.8593
98 | 296178.5642 | 387246.757 | 178.8762
99 | 295923.5642 | 387246.757 | 162.1149
100 | 297708.5642 | 387002.4624 | 228.5111
101 | 295668.5642 | 387002.4624 | 190.3025
102 | 297453.5642 | 387002.4624 | 267.6406
103 | 297198.5642 | 387002.4624 | 224.4487
104 | 296943.5642 | 387002.4624 | 215.223
105 | 296688.5642 | 387002.4624 | 247.4188
106 | 296433.5642 | 387002.4624 | 223.3424
107 | 296178.5642 | 387002.4624 | 218.6829
108 | 295923.5642 | 387002.4624 | 220.0887
109 | 297708.5642 | 386758.1677 | 244.6607
110 | 295668.5642 | 386758.1677 | 218.2537
111 | 297453.5642 | 386758.1677 | 242.0669
112 | 297198.5642 | 386758.1677 | 254.8844
113 | 296943.5642 | 386758.1677 | 254.2672
114 | 296688.5642 | 386758.1677 | 261.9881
115 | 296433.5642 | 386758.1677 | 252.2144
116 | 296178.5642 | 386758.1677 | 242.1893
117 | 295923.5642 | 386758.1677 | 234.8835
118 | 297708.5642 | 386513.8731 | 254.801
119 | 295668.5642 | 386513.8731 | 238.3774
120 | 297453.5642 | 386513.8731 | 302.3664
121 | 297198.5642 | 386513.8731 | 293.4071
122 | 296943.5642 | 386513.8731 | 288.6954
123 | 296688.5642 | 386513.8731 | 276.9806
124 | 296433.5642 | 386513.8731 | 258.9121
125 | 296178.5642 | 386513.8731 | 200.6946
126 | 295923.5642 | 386513.8731 | 190.359
127 | 297708.5642 | 386269.5784 | 308.3669
128 | 295668.5642 | 386269.5784 | 238.535
129 | 297453.5642 | 386269.5784 | 310.4872
130 | 297198.5642 | 386269.5784 | 299.0995
131 | 296943.5642 | 386269.5784 | 244.3815
132 | 296688.5642 | 386269.5784 | 230.3819
133 | 296433.5642 | 386269.5784 | 218.0136
134 | 296178.5642 | 386269.5784 | 206.4798
135 | 295923.5642 | 386269.5784 | 196.568

## 1008
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 298068.5642 | 389689.7035 | 67.415 | 平均照度 | 116.9452 | 最小照度 | 67.415 | 最大照度 | 161.1445 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 298068.5642 | 389429.7035 | 72.248 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.57647
3 | 298068.5642 | 389169.7035 | 79.8439 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.41835
4 | 298068.5642 | 388909.7035 | 83.3589 | 房间编号 | 1008 | 房间用途 | 过道 | 面积(㎡) | 3.21
5 | 298068.5642 | 388649.7035 | 88.6674 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 298068.5642 | 388389.7035 | 90.9229 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 298068.5642 | 388129.7035 | 86.3312
8 | 298308.5642 | 389689.7035 | 87.6319
9 | 298308.5642 | 389429.7035 | 94.0762
10 | 298308.5642 | 389169.7035 | 101.5242
11 | 298308.5642 | 388909.7035 | 110.2241
12 | 298308.5642 | 388649.7035 | 119.5897
13 | 298308.5642 | 388389.7035 | 108.5813
14 | 298308.5642 | 388129.7035 | 108.6769
15 | 298548.5642 | 389689.7035 | 85.8729
16 | 298548.5642 | 387869.7035 | 149.8568
17 | 298548.5642 | 389429.7035 | 107.5064
18 | 298548.5642 | 389169.7035 | 119.2457
19 | 298548.5642 | 388909.7035 | 129.0408
20 | 298548.5642 | 388649.7035 | 138.3054
21 | 298548.5642 | 388389.7035 | 137.6757
22 | 298548.5642 | 388129.7035 | 146.7418
23 | 298788.5642 | 389689.7035 | 100.2714
24 | 298788.5642 | 387869.7035 | 161.1445
25 | 298788.5642 | 389429.7035 | 96.7178
26 | 298788.5642 | 389169.7035 | 104.7161
27 | 298788.5642 | 388909.7035 | 137.216
28 | 298788.5642 | 388649.7035 | 150.8588
29 | 298788.5642 | 388389.7035 | 160.9599
30 | 298788.5642 | 388129.7035 | 158.2102
31 | 299028.5642 | 389689.7035 | 90.672
32 | 299028.5642 | 387869.7035 | 159.0937
33 | 299028.5642 | 389429.7035 | 99.6533
34 | 299028.5642 | 389169.7035 | 120.309
35 | 299028.5642 | 388909.7035 | 136.2839
36 | 299028.5642 | 388649.7035 | 136.9008
37 | 299028.5642 | 388389.7035 | 146.0972
38 | 299028.5642 | 388129.7035 | 158.6847
39 | 299268.5642 | 389689.7035 | 83.3242
40 | 299268.5642 | 389429.7035 | 96.3042
41 | 299268.5642 | 389169.7035 | 115.1693
42 | 299268.5642 | 388909.7035 | 124.4904
43 | 299268.5642 | 388649.7035 | 138.5314
44 | 299268.5642 | 388389.7035 | 148.4672
45 | 299268.5642 | 388129.7035 | 159.5889
46 | 299508.5642 | 389689.7035 | 76.8732
47 | 299508.5642 | 389429.7035 | 86.4841
48 | 299508.5642 | 389169.7035 | 104.5341
49 | 299508.5642 | 388909.7035 | 119.5416
50 | 299508.5642 | 388649.7035 | 130.9428
51 | 299508.5642 | 388389.7035 | 133.8425
52 | 299508.5642 | 388129.7035 | 131.9322

## 1003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 301378.5642 | 381479.7035 | 316.6889 | 平均照度 | 2965.5493 | 最小照度 | 274.0957 | 最大照度 | 10695.2348 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 305258.5642 | 381479.7035 | 274.0957 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.092427
3 | 301863.5642 | 381479.7035 | 593.3335 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.025628
4 | 302348.5642 | 381479.7035 | 1048.2424 | 房间编号 | 1003 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 12.43
5 | 302833.5642 | 381479.7035 | 1256.3205 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 303318.5642 | 381479.7035 | 1245.429 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 303803.5642 | 381479.7035 | 1046.3309
8 | 304288.5642 | 381479.7035 | 507.0467
9 | 304773.5642 | 381479.7035 | 317.1666
10 | 301378.5642 | 381961.8028 | 747.1291
11 | 305258.5642 | 381961.8028 | 327.1085
12 | 301863.5642 | 381961.8028 | 7885.3543
13 | 302348.5642 | 381961.8028 | 8151.0546
14 | 302833.5642 | 381961.8028 | 8324.5361
15 | 303318.5642 | 381961.8028 | 8013.4409
16 | 303803.5642 | 381961.8028 | 830.0162
17 | 304288.5642 | 381961.8028 | 548.5838
18 | 304773.5642 | 381961.8028 | 383.692
19 | 301378.5642 | 382443.9022 | 8606.4995
20 | 305258.5642 | 382443.9022 | 341.2146
21 | 301863.5642 | 382443.9022 | 8363.2751
22 | 302348.5642 | 382443.9022 | 8089.0599
23 | 302833.5642 | 382443.9022 | 8044.6387
24 | 303318.5642 | 382443.9022 | 1105.7909
25 | 303803.5642 | 382443.9022 | 690.4269
26 | 304288.5642 | 382443.9022 | 522.1976
27 | 304773.5642 | 382443.9022 | 407.5983
28 | 301378.5642 | 382926.0015 | 10358.3842
29 | 305258.5642 | 382926.0015 | 361.8108
30 | 301863.5642 | 382926.0015 | 8763.6056
31 | 302348.5642 | 382926.0015 | 8149.1308
32 | 302833.5642 | 382926.0015 | 1061.9863
33 | 303318.5642 | 382926.0015 | 794.0941
34 | 303803.5642 | 382926.0015 | 618.2256
35 | 304288.5642 | 382926.0015 | 485.3146
36 | 304773.5642 | 382926.0015 | 397.9881
37 | 301378.5642 | 383408.1009 | 10695.2348
38 | 305258.5642 | 383408.1009 | 301.5141
39 | 301863.5642 | 383408.1009 | 8784.7808
40 | 302348.5642 | 383408.1009 | 1252.4347
41 | 302833.5642 | 383408.1009 | 978.8357
42 | 303318.5642 | 383408.1009 | 727.1768
43 | 303803.5642 | 383408.1009 | 578.9103
44 | 304288.5642 | 383408.1009 | 455.2593
45 | 304773.5642 | 383408.1009 | 351.7327
46 | 301378.5642 | 383890.2002 | 10251.5367
47 | 301863.5642 | 383890.2002 | 1844.8767
48 | 301378.5642 | 384372.2996 | 2610.7147
49 | 301863.5642 | 384372.2996 | 1474.195
50 | 301378.5642 | 384854.3989 | 1033.9419
51 | 301863.5642 | 384854.3989 | 925.0598

## 1004
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 292198.5642 | 381479.7035 | 557.2232 | 平均照度 | 2076.59 | 最小照度 | 390.4769 | 最大照度 | 8687.0331 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 295178.5642 | 381479.7035 | 390.4769 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.18804
3 | 292695.2309 | 381479.7035 | 1135.4291 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.044949
4 | 293191.8976 | 381479.7035 | 1223.0317 | 房间编号 | 1004 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 12.53
5 | 293688.5642 | 381479.7035 | 1138.1934 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 294185.2309 | 381479.7035 | 964.9609 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 294681.8976 | 381479.7035 | 503.9545
8 | 292198.5642 | 381963.9892 | 7080.6075
9 | 295178.5642 | 381963.9892 | 475.1465
10 | 292695.2309 | 381963.9892 | 7097.8442
11 | 293191.8976 | 381963.9892 | 6875.2797
12 | 293688.5642 | 381963.9892 | 6764.6425
13 | 294185.2309 | 381963.9892 | 783.6643
14 | 294681.8976 | 381963.9892 | 596.5521
15 | 292198.5642 | 382448.2749 | 8394.5591
16 | 295178.5642 | 382448.2749 | 474.1055
17 | 292695.2309 | 382448.2749 | 7274.6275
18 | 293191.8976 | 382448.2749 | 6790.8078
19 | 293688.5642 | 382448.2749 | 966.1601
20 | 294185.2309 | 382448.2749 | 703.7493
21 | 294681.8976 | 382448.2749 | 574.3177
22 | 292198.5642 | 382932.5606 | 8687.0331
23 | 295178.5642 | 382932.5606 | 530.7828
24 | 292695.2309 | 382932.5606 | 7284.9132
25 | 293191.8976 | 382932.5606 | 1096.2956
26 | 293688.5642 | 382932.5606 | 854.7993
27 | 294185.2309 | 382932.5606 | 662.8922
28 | 294681.8976 | 382932.5606 | 566.2743
29 | 292198.5642 | 383416.8463 | 8404.0026
30 | 295178.5642 | 383416.8463 | 562.6979
31 | 292695.2309 | 383416.8463 | 1509.3008
32 | 293191.8976 | 383416.8463 | 955.123
33 | 293688.5642 | 383416.8463 | 782.2101
34 | 294185.2309 | 383416.8463 | 619.3398
35 | 294681.8976 | 383416.8463 | 589.2846
36 | 292198.5642 | 383901.132 | 2216.0589
37 | 295178.5642 | 383901.132 | 541.6679
38 | 292695.2309 | 383901.132 | 1148.4039
39 | 293191.8976 | 383901.132 | 825.7972
40 | 293688.5642 | 383901.132 | 662.7858
41 | 294185.2309 | 383901.132 | 635.0568
42 | 294681.8976 | 383901.132 | 582.6165
43 | 292198.5642 | 384385.4178 | 874.1546
44 | 295178.5642 | 384385.4178 | 534.2234
45 | 292695.2309 | 384385.4178 | 707.1038
46 | 293191.8976 | 384385.4178 | 645.2571
47 | 293688.5642 | 384385.4178 | 609.1159
48 | 294185.2309 | 384385.4178 | 609.6037
49 | 294681.8976 | 384385.4178 | 567.2605
50 | 292198.5642 | 384869.7035 | 424.9389
51 | 292695.2309 | 384869.7035 | 451.7645

## 1005
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 295178.5642 | 389559.7035 | 136.3883 | 平均照度 | 257.3909 | 最小照度 | 136.3883 | 最大照度 | 480.8143 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 292198.5642 | 389559.7035 | 140.1979 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.52989
3 | 294681.8976 | 389559.7035 | 287.3532 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.28366
4 | 294185.2309 | 389559.7035 | 449.0685 | 房间编号 | 1005 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 12.46
5 | 293688.5642 | 389559.7035 | 475.3734 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 293191.8976 | 389559.7035 | 480.7109 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 292695.2309 | 389559.7035 | 269.9654
8 | 295178.5642 | 389078.2749 | 221.5091
9 | 292198.5642 | 389078.2749 | 193.5384
10 | 294681.8976 | 389078.2749 | 305.5459
11 | 294185.2309 | 389078.2749 | 391.1516
12 | 293688.5642 | 389078.2749 | 480.8143
13 | 293191.8976 | 389078.2749 | 375.2609
14 | 292695.2309 | 389078.2749 | 280.3475
15 | 295178.5642 | 388596.8463 | 236.6841
16 | 292198.5642 | 388596.8463 | 197.8429
17 | 294681.8976 | 388596.8463 | 278.8021
18 | 294185.2309 | 388596.8463 | 303.5299
19 | 293688.5642 | 388596.8463 | 323.4
20 | 293191.8976 | 388596.8463 | 292.0023
21 | 292695.2309 | 388596.8463 | 241.7145
22 | 295178.5642 | 388115.4178 | 238.9861
23 | 292198.5642 | 388115.4178 | 194.3154
24 | 294681.8976 | 388115.4178 | 254.3221
25 | 294185.2309 | 388115.4178 | 270.3049
26 | 293688.5642 | 388115.4178 | 275.4125
27 | 293191.8976 | 388115.4178 | 248.0828
28 | 292695.2309 | 388115.4178 | 215.3071
29 | 295178.5642 | 387633.9892 | 240.2371
30 | 292198.5642 | 387633.9892 | 193.9836
31 | 294681.8976 | 387633.9892 | 247.355
32 | 294185.2309 | 387633.9892 | 242.5672
33 | 293688.5642 | 387633.9892 | 238.6231
34 | 293191.8976 | 387633.9892 | 218.9832
35 | 292695.2309 | 387633.9892 | 206.2197
36 | 295178.5642 | 387152.5606 | 251.1612
37 | 292198.5642 | 387152.5606 | 191.2224
38 | 294681.8976 | 387152.5606 | 248.8779
39 | 294185.2309 | 387152.5606 | 237.3566
40 | 293688.5642 | 387152.5606 | 215.709
41 | 293191.8976 | 387152.5606 | 193.2383
42 | 292695.2309 | 387152.5606 | 190.7626
43 | 295178.5642 | 386671.132 | 258.4419
44 | 292198.5642 | 386671.132 | 195.5737
45 | 294681.8976 | 386671.132 | 264.7354
46 | 294185.2309 | 386671.132 | 230.1074
47 | 293688.5642 | 386671.132 | 200.5326
48 | 293191.8976 | 386671.132 | 183.4755
49 | 292695.2309 | 386671.132 | 197.8523
50 | 292198.5642 | 386189.7035 | 216.4134
51 | 292695.2309 | 386189.7035 | 205.5763

## 1007
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 305388.5642 | 384049.7035 | 412.0735 | 平均照度 | 1215.8234 | 最小照度 | 261.5733 | 最大照度 | 9156.8592 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 305388.5642 | 386089.7035 | 712.7956 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.21514
3 | 305388.5642 | 384304.7035 | 495.4589 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.028566
4 | 305388.5642 | 384559.7035 | 615.7959 | 房间编号 | 1007 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 7.25
5 | 305388.5642 | 384814.7035 | 861.4486 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 305388.5642 | 385069.7035 | 1100.9234 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 305388.5642 | 385324.7035 | 1166.4617
8 | 305388.5642 | 385579.7035 | 1287.8252
9 | 305388.5642 | 385834.7035 | 991.9482
10 | 305143.5642 | 384049.7035 | 473.9705
11 | 305143.5642 | 386089.7035 | 1246.5631
12 | 305143.5642 | 384304.7035 | 532.6158
13 | 305143.5642 | 384559.7035 | 664.4917
14 | 305143.5642 | 384814.7035 | 827.9733
15 | 305143.5642 | 385069.7035 | 1128.4645
16 | 305143.5642 | 385324.7035 | 6722.0081
17 | 305143.5642 | 385579.7035 | 6971.1729
18 | 305143.5642 | 385834.7035 | 7040.8061
19 | 304898.5642 | 384049.7035 | 492.7233
20 | 304898.5642 | 386089.7035 | 8253.9148
21 | 304898.5642 | 384304.7035 | 555.1844
22 | 304898.5642 | 384559.7035 | 624.436
23 | 304898.5642 | 384814.7035 | 820.8839
24 | 304898.5642 | 385069.7035 | 1095.9758
25 | 304898.5642 | 385324.7035 | 1398.6523
26 | 304898.5642 | 385579.7035 | 7117.8474
27 | 304898.5642 | 385834.7035 | 7631.4221
28 | 304653.5642 | 384049.7035 | 512.5008
29 | 304653.5642 | 386089.7035 | 9125.4408
30 | 304653.5642 | 384304.7035 | 559.4781
31 | 304653.5642 | 384559.7035 | 689.6883
32 | 304653.5642 | 384814.7035 | 810.8204
33 | 304653.5642 | 385069.7035 | 1055.0304
34 | 304653.5642 | 385324.7035 | 1352.7126
35 | 304653.5642 | 385579.7035 | 1829.2731
36 | 304653.5642 | 385834.7035 | 7940.6332
37 | 304408.5642 | 384049.7035 | 500.7015
38 | 304408.5642 | 386089.7035 | 9156.8592
39 | 304408.5642 | 384304.7035 | 535.99
40 | 304408.5642 | 384559.7035 | 621.2973
41 | 304408.5642 | 384814.7035 | 809.878
42 | 304408.5642 | 385069.7035 | 946.0038
43 | 304408.5642 | 385324.7035 | 1220.1288
44 | 304408.5642 | 385579.7035 | 1769.6812
45 | 304408.5642 | 385834.7035 | 2395.9523
46 | 304163.5642 | 384049.7035 | 473.477
47 | 304163.5642 | 386089.7035 | 2606.3647
48 | 304163.5642 | 384304.7035 | 509.2152
49 | 304163.5642 | 384559.7035 | 594.8201
50 | 304163.5642 | 384814.7035 | 700.7174
51 | 304163.5642 | 385069.7035 | 804.2543
52 | 304163.5642 | 385324.7035 | 1053.9143
53 | 304163.5642 | 385579.7035 | 1461.7669
54 | 304163.5642 | 385834.7035 | 1862.9221
55 | 303918.5642 | 384049.7035 | 448.1475
56 | 303918.5642 | 386089.7035 | 1100.8893
57 | 303918.5642 | 384304.7035 | 484.0391
58 | 303918.5642 | 384559.7035 | 530.3078
59 | 303918.5642 | 384814.7035 | 647.9158
60 | 303918.5642 | 385069.7035 | 733.647
61 | 303918.5642 | 385324.7035 | 887.3953
62 | 303918.5642 | 385579.7035 | 1093.585
63 | 303918.5642 | 385834.7035 | 1244.8409
64 | 303673.5642 | 384049.7035 | 407.8042
65 | 303673.5642 | 386089.7035 | 644.6303
66 | 303673.5642 | 384304.7035 | 438.4735
67 | 303673.5642 | 384559.7035 | 479.2972
68 | 303673.5642 | 384814.7035 | 538.2267
69 | 303673.5642 | 385069.7035 | 559.484
70 | 303673.5642 | 385324.7035 | 615.6581
71 | 303673.5642 | 385579.7035 | 706.0042
72 | 303673.5642 | 385834.7035 | 855.8972
73 | 303428.5642 | 384049.7035 | 373.862
74 | 303428.5642 | 386089.7035 | 454.5864
75 | 303428.5642 | 384304.7035 | 402.1523
76 | 303428.5642 | 384559.7035 | 422.2065
77 | 303428.5642 | 384814.7035 | 458.5483
78 | 303428.5642 | 385069.7035 | 474.5329
79 | 303428.5642 | 385324.7035 | 536.2922
80 | 303428.5642 | 385579.7035 | 579.6583
81 | 303428.5642 | 385834.7035 | 562.5837
82 | 303183.5642 | 384049.7035 | 345.6471
83 | 303183.5642 | 386089.7035 | 379.6192
84 | 303183.5642 | 384304.7035 | 359.4163
85 | 303183.5642 | 384559.7035 | 407.8288
86 | 303183.5642 | 384814.7035 | 413.0264
87 | 303183.5642 | 385069.7035 | 431.4842
88 | 303183.5642 | 385324.7035 | 446.4608
89 | 303183.5642 | 385579.7035 | 476.9348
90 | 303183.5642 | 385834.7035 | 464.1105
91 | 302938.5642 | 384049.7035 | 285.8464
92 | 302938.5642 | 386089.7035 | 308.2353
93 | 302938.5642 | 384304.7035 | 344.0236
94 | 302938.5642 | 384559.7035 | 359.9666
95 | 302938.5642 | 384814.7035 | 384.613
96 | 302938.5642 | 385069.7035 | 367.2843
97 | 302938.5642 | 385324.7035 | 392.2357
98 | 302938.5642 | 385579.7035 | 387.3742
99 | 302938.5642 | 385834.7035 | 354.0934
100 | 302693.5642 | 384049.7035 | 285.466
101 | 302693.5642 | 386089.7035 | 275.0724
102 | 302693.5642 | 384304.7035 | 314.937
103 | 302693.5642 | 384559.7035 | 322.5802
104 | 302693.5642 | 384814.7035 | 335.3711
105 | 302693.5642 | 385069.7035 | 345.6828
106 | 302693.5642 | 385324.7035 | 339.2128
107 | 302693.5642 | 385579.7035 | 358.0156
108 | 302693.5642 | 385834.7035 | 313.8291
109 | 302448.5642 | 384049.7035 | 263.8216
110 | 302448.5642 | 386089.7035 | 261.5733
111 | 302448.5642 | 384304.7035 | 268.7831
112 | 302448.5642 | 384559.7035 | 298.8287
113 | 302448.5642 | 384814.7035 | 319.7017
114 | 302448.5642 | 385069.7035 | 321.377
115 | 302448.5642 | 385324.7035 | 307.8137
116 | 302448.5642 | 385579.7035 | 320.3695
117 | 302448.5642 | 385834.7035 | 266.6761

## 1002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 305258.5642 | 389559.7035 | 707.7205 | 平均照度 | 1908.722 | 最小照度 | 212.4798 | 最大照度 | 10135.9079 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 299998.5642 | 389559.7035 | 212.4798 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.11132
3 | 304780.3824 | 389559.7035 | 8447.0492 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.020963
4 | 304302.2006 | 389559.7035 | 10135.9079 | 房间编号 | 1002 | 房间用途 | 厨房 | 面积(㎡) | 20.04
5 | 303824.0188 | 389559.7035 | 10092.9226 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 303345.837 | 389559.7035 | 8827.3037 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 302867.6552 | 389559.7035 | 1181.143
8 | 302389.4733 | 389559.7035 | 864.6479
9 | 301911.2915 | 389559.7035 | 754.4854
10 | 301433.1097 | 389559.7035 | 388.1047
11 | 300954.9279 | 389559.7035 | 280.5477
12 | 300476.7461 | 389559.7035 | 248.5494
13 | 305258.5642 | 389063.0368 | 7855.5804
14 | 299998.5642 | 389063.0368 | 275.0048
15 | 304780.3824 | 389063.0368 | 8407.9867
16 | 304302.2006 | 389063.0368 | 8666.7138
17 | 303824.0188 | 389063.0368 | 8539.8175
18 | 303345.837 | 389063.0368 | 1360.6562
19 | 302867.6552 | 389063.0368 | 1008.9543
20 | 302389.4733 | 389063.0368 | 925.1323
21 | 301911.2915 | 389063.0368 | 585.6083
22 | 301433.1097 | 389063.0368 | 461.8241
23 | 300954.9279 | 389063.0368 | 355.1466
24 | 300476.7461 | 389063.0368 | 259.0462
25 | 305258.5642 | 388566.3701 | 8139.3516
26 | 299998.5642 | 388566.3701 | 292.173
27 | 304780.3824 | 388566.3701 | 8250.0613
28 | 304302.2006 | 388566.3701 | 8118.683
29 | 303824.0188 | 388566.3701 | 1201.1372
30 | 303345.837 | 388566.3701 | 1004.9612
31 | 302867.6552 | 388566.3701 | 827.831
32 | 302389.4733 | 388566.3701 | 638.4929
33 | 301911.2915 | 388566.3701 | 540.7263
34 | 301433.1097 | 388566.3701 | 433.5393
35 | 300954.9279 | 388566.3701 | 343.1312
36 | 300476.7461 | 388566.3701 | 288.1279
37 | 305258.5642 | 388069.7035 | 8111.1723
38 | 299998.5642 | 388069.7035 | 292.4837
39 | 304780.3824 | 388069.7035 | 8261.3702
40 | 304302.2006 | 388069.7035 | 1132.9631
41 | 303824.0188 | 388069.7035 | 980.3009
42 | 303345.837 | 388069.7035 | 873.5107
43 | 302867.6552 | 388069.7035 | 656.0356
44 | 302389.4733 | 388069.7035 | 572.3648
45 | 301911.2915 | 388069.7035 | 465.3621
46 | 301433.1097 | 388069.7035 | 394.6336
47 | 300954.9279 | 388069.7035 | 357.8152
48 | 300476.7461 | 388069.7035 | 287.3593
49 | 305258.5642 | 387573.0368 | 8008.2617
50 | 299998.5642 | 387573.0368 | 275.6777
51 | 304780.3824 | 387573.0368 | 1083.5121
52 | 304302.2006 | 387573.0368 | 936.6393
53 | 303824.0188 | 387573.0368 | 817.3181
54 | 303345.837 | 387573.0368 | 719.6555
55 | 302867.6552 | 387573.0368 | 581.2591
56 | 302389.4733 | 387573.0368 | 534.2933
57 | 301911.2915 | 387573.0368 | 443.5012
58 | 301433.1097 | 387573.0368 | 384.9706
59 | 300954.9279 | 387573.0368 | 336.2882
60 | 300476.7461 | 387573.0368 | 287.2992
61 | 305258.5642 | 387076.3701 | 829.2181
62 | 299998.5642 | 387076.3701 | 266.0765
63 | 304780.3824 | 387076.3701 | 852.0211
64 | 304302.2006 | 387076.3701 | 788.7639
65 | 303824.0188 | 387076.3701 | 746.6305
66 | 303345.837 | 387076.3701 | 636.1085
67 | 302867.6552 | 387076.3701 | 571.2512
68 | 302389.4733 | 387076.3701 | 498.2897
69 | 301911.2915 | 387076.3701 | 444.2686
70 | 301433.1097 | 387076.3701 | 379.2165
71 | 300954.9279 | 387076.3701 | 337.1702
72 | 300476.7461 | 387076.3701 | 297.1585
73 | 305258.5642 | 386579.7035 | 620.2676
74 | 299998.5642 | 386579.7035 | 252.4904
75 | 304780.3824 | 386579.7035 | 704.2017
76 | 304302.2006 | 386579.7035 | 712.6381
77 | 303824.0188 | 386579.7035 | 667.0449
78 | 303345.837 | 386579.7035 | 605.1614
79 | 302867.6552 | 386579.7035 | 544.4403
80 | 302389.4733 | 386579.7035 | 503.5805
81 | 301911.2915 | 386579.7035 | 406.4394
82 | 301433.1097 | 386579.7035 | 359.6874
83 | 300954.9279 | 386579.7035 | 301.8744
84 | 300476.7461 | 386579.7035 | 294.0483

## 1001
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 296102.5642 | 381479.7035 | 110.0317 | 平均照度 | 1626.5798 | 最小照度 | 60.3415 | 最大照度 | 8110.4911 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 296590.5642 | 381479.7035 | 126.6301 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.037097
3 | 297078.5642 | 381479.7035 | 146.5297 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.0074399
4 | 297566.5642 | 381479.7035 | 185.8956 | 房间编号 | 1001 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 36.17
5 | 298054.5642 | 381479.7035 | 336.0687 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 298542.5642 | 381479.7035 | 852.6945 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 299030.5642 | 381479.7035 | 1069.1399
8 | 299518.5642 | 381479.7035 | 1069.193
9 | 300006.5642 | 381479.7035 | 838.7984
10 | 300494.5642 | 381479.7035 | 311.8509
11 | 295798.5642 | 381479.7035 | 95.739
12 | 300758.5642 | 381479.7035 | 205.5174
13 | 296102.5642 | 381971.2419 | 133.6939
14 | 296590.5642 | 381971.2419 | 171.2953
15 | 297078.5642 | 381971.2419 | 223.7077
16 | 297566.5642 | 381971.2419 | 360.993
17 | 298054.5642 | 381971.2419 | 7511.8821
18 | 298542.5642 | 381971.2419 | 7817.1238
19 | 299030.5642 | 381971.2419 | 7941.3622
20 | 299518.5642 | 381971.2419 | 8110.4911
21 | 300006.5642 | 381971.2419 | 651.4712
22 | 300494.5642 | 381971.2419 | 358.7474
23 | 295798.5642 | 381971.2419 | 123.4495
24 | 300758.5642 | 381971.2419 | 295.1844
25 | 296102.5642 | 382462.7804 | 183.5911
26 | 296590.5642 | 382462.7804 | 224.9412
27 | 297078.5642 | 382462.7804 | 276.3382
28 | 297566.5642 | 382462.7804 | 7315.3775
29 | 298054.5642 | 382462.7804 | 7492.8214
30 | 298542.5642 | 382462.7804 | 7620.1782
31 | 299030.5642 | 382462.7804 | 7632.3538
32 | 299518.5642 | 382462.7804 | 630.3406
33 | 300006.5642 | 382462.7804 | 452.338
34 | 300494.5642 | 382462.7804 | 334.9418
35 | 295798.5642 | 382462.7804 | 167.8252
36 | 300758.5642 | 382462.7804 | 300.9814
37 | 296102.5642 | 382954.3189 | 223.5592
38 | 296590.5642 | 382954.3189 | 274.2894
39 | 297078.5642 | 382954.3189 | 7148.9844
40 | 297566.5642 | 382954.3189 | 7294.7803
41 | 298054.5642 | 382954.3189 | 7405.1103
42 | 298542.5642 | 382954.3189 | 7445.4069
43 | 299030.5642 | 382954.3189 | 586.6149
44 | 299518.5642 | 382954.3189 | 481.2993
45 | 300006.5642 | 382954.3189 | 377.2675
46 | 300494.5642 | 382954.3189 | 299.9859
47 | 295798.5642 | 382954.3189 | 216.1577
48 | 300758.5642 | 382954.3189 | 277.2395
49 | 296102.5642 | 383445.8573 | 283.8059
50 | 296590.5642 | 383445.8573 | 7111.7216
51 | 297078.5642 | 383445.8573 | 7207.3044
52 | 297566.5642 | 383445.8573 | 7272.1464
53 | 298054.5642 | 383445.8573 | 7297.7861
54 | 298542.5642 | 383445.8573 | 474.6373
55 | 299030.5642 | 383445.8573 | 432.2926
56 | 299518.5642 | 383445.8573 | 364.9806
57 | 300006.5642 | 383445.8573 | 324.0586
58 | 300494.5642 | 383445.8573 | 279.2535
59 | 295798.5642 | 383445.8573 | 271.9434
60 | 300758.5642 | 383445.8573 | 259.8053
61 | 296102.5642 | 383937.3958 | 7173.8836
62 | 296590.5642 | 383937.3958 | 7161.4585
63 | 297078.5642 | 383937.3958 | 7184.8592
64 | 297566.5642 | 383937.3958 | 7238.2876
65 | 298054.5642 | 383937.3958 | 446.9952
66 | 298542.5642 | 383937.3958 | 386.0413
67 | 299030.5642 | 383937.3958 | 398.3582
68 | 299518.5642 | 383937.3958 | 321.4036
69 | 300006.5642 | 383937.3958 | 306.0735
70 | 300494.5642 | 383937.3958 | 263.796
71 | 295798.5642 | 383937.3958 | 290.8878
72 | 300758.5642 | 383937.3958 | 247.8434
73 | 296102.5642 | 384428.9342 | 7353.5822
74 | 296590.5642 | 384428.9342 | 7237.3234
75 | 297078.5642 | 384428.9342 | 7191.4036
76 | 297566.5642 | 384428.9342 | 365.5626
77 | 298054.5642 | 384428.9342 | 330.9018
78 | 298542.5642 | 384428.9342 | 339.2882
79 | 299030.5642 | 384428.9342 | 307.9715
80 | 299518.5642 | 384428.9342 | 307.2561
81 | 300006.5642 | 384428.9342 | 286.0239
82 | 300494.5642 | 384428.9342 | 282.9564
83 | 295798.5642 | 384428.9342 | 7701.1768
84 | 300758.5642 | 384428.9342 | 248.1931
85 | 292198.5642 | 384920.4727 | 414.1027
86 | 292686.5642 | 384920.4727 | 472.876
87 | 301958.5642 | 384920.4727 | 836.3798
88 | 296102.5642 | 384920.4727 | 7213.6752
89 | 296590.5642 | 384920.4727 | 7260.5664
90 | 297078.5642 | 384920.4727 | 316.2941
91 | 297566.5642 | 384920.4727 | 328.5837
92 | 298054.5642 | 384920.4727 | 305.9768
93 | 298542.5642 | 384920.4727 | 283.3802
94 | 299030.5642 | 384920.4727 | 284.8884
95 | 299518.5642 | 384920.4727 | 281.9143
96 | 300006.5642 | 384920.4727 | 294.5451
97 | 300494.5642 | 384920.4727 | 301.8882
98 | 300982.5642 | 384920.4727 | 293.4531
99 | 301470.5642 | 384920.4727 | 982.5707
100 | 295798.5642 | 384920.4727 | 7707.0389
101 | 292198.5642 | 385412.0112 | 282.3112
102 | 301958.5642 | 385412.0112 | 585.0658
103 | 292686.5642 | 385412.0112 | 323.0367
104 | 293174.5642 | 385412.0112 | 234.2158
105 | 293174.5642 | 385879.7035 | 218.7806
106 | 293662.5642 | 385412.0112 | 197.9629
107 | 293662.5642 | 385879.7035 | 230.3556
108 | 294150.5642 | 385412.0112 | 221.878
109 | 294150.5642 | 385879.7035 | 225.1807
110 | 294638.5642 | 385412.0112 | 251.2003
111 | 294638.5642 | 385879.7035 | 283.0454
112 | 295126.5642 | 385412.0112 | 7205.5012
113 | 295126.5642 | 385879.7035 | 261.7266
114 | 295614.5642 | 385412.0112 | 7251.9088
115 | 295614.5642 | 385879.7035 | 271.8573
116 | 296102.5642 | 385412.0112 | 7208.6784
117 | 296590.5642 | 385412.0112 | 332.554
118 | 297078.5642 | 385412.0112 | 319.0977
119 | 297566.5642 | 385412.0112 | 326.2181
120 | 298054.5642 | 385412.0112 | 274.7808
121 | 298542.5642 | 385412.0112 | 262.805
122 | 299030.5642 | 385412.0112 | 247.922
123 | 299518.5642 | 385412.0112 | 270.7745
124 | 300006.5642 | 385412.0112 | 295.9543
125 | 300494.5642 | 385412.0112 | 354.7439
126 | 300982.5642 | 385412.0112 | 436.8916
127 | 301470.5642 | 385412.0112 | 562.1778
128 | 292198.5642 | 385903.5496 | 226.4528
129 | 292198.5642 | 386189.7035 | 215.7477
130 | 292686.5642 | 385903.5496 | 265.5845
131 | 292686.5642 | 386189.7035 | 248.8138
132 | 301958.5642 | 385903.5496 | 402.898
133 | 296102.5642 | 385903.5496 | 287.4853
134 | 296102.5642 | 386269.6689 | 277.4758
135 | 296590.5642 | 385903.5496 | 307.0715
136 | 296590.5642 | 386269.6414 | 300.9781
137 | 297078.5642 | 385903.5496 | 231.0949
138 | 297078.5642 | 386269.6139 | 239.7689
139 | 297566.5642 | 385903.5496 | 239.8064
140 | 297566.5642 | 386269.5864 | 249.8073
141 | 298054.5642 | 385903.5496 | 283.729
142 | 298054.5642 | 386269.5589 | 196.8614
143 | 298542.5642 | 385903.5496 | 221.9699
144 | 299030.5642 | 385903.5496 | 217.1851
145 | 299518.5642 | 385903.5496 | 245.3156
146 | 300006.5642 | 385903.5496 | 310.205
147 | 300494.5642 | 385903.5496 | 417.2357
148 | 300982.5642 | 385903.5496 | 469.1457
149 | 301470.5642 | 385903.5496 | 467.453
150 | 295798.5642 | 385903.5496 | 276.2617
151 | 298542.5642 | 386395.0881 | 187.1386
152 | 299030.5642 | 386395.0881 | 178.2075
153 | 298198.5642 | 386395.0881 | 183.6001
154 | 299378.5642 | 386395.0881 | 149.0678
155 | 298542.5642 | 386886.6266 | 164.2955
156 | 299030.5642 | 386886.6266 | 133.487
157 | 298198.5642 | 386886.6266 | 151.7166
158 | 299378.5642 | 386886.6266 | 106.7073
159 | 298542.5642 | 387378.165 | 166.3026
160 | 299030.5642 | 387378.165 | 97.7642
161 | 298198.5642 | 387378.165 | 152.7191
162 | 299378.5642 | 387378.165 | 60.3415