## 2006
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 297664.0619 | 355738.2001 | 56.795 | 平均照度 | 99.2998 | 最小照度 | 47.4599 | 最大照度 | 413.4808 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 295624.0619 | 355738.2001 | 62.3994 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.47795
3 | 297409.0619 | 355738.2001 | 85.5638 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11478
4 | 297154.0619 | 355738.2001 | 209.1384 | 房间编号 | 2006 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 8.07
5 | 296899.0619 | 355738.2001 | 362.3313 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 296644.0619 | 355738.2001 | 413.4808 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 296389.0619 | 355738.2001 | 361.8725
8 | 296134.0619 | 355738.2001 | 203.4067
9 | 295879.0619 | 355738.2001 | 97.26
10 | 297664.0619 | 355493.9193 | 86.9792
11 | 295624.0619 | 355493.9193 | 92.1205
12 | 297409.0619 | 355493.9193 | 120.4909
13 | 297154.0619 | 355493.9193 | 184.9308
14 | 296899.0619 | 355493.9193 | 256.0013
15 | 296644.0619 | 355493.9193 | 268.2043
16 | 296389.0619 | 355493.9193 | 235.1897
17 | 296134.0619 | 355493.9193 | 172.2119
18 | 295879.0619 | 355493.9193 | 115.7499
19 | 297664.0619 | 355249.6385 | 104.8708
20 | 295624.0619 | 355249.6385 | 97.0532
21 | 297409.0619 | 355249.6385 | 118.3706
22 | 297154.0619 | 355249.6385 | 156.3815
23 | 296899.0619 | 355249.6385 | 185.484
24 | 296644.0619 | 355249.6385 | 189.1129
25 | 296389.0619 | 355249.6385 | 168.536
26 | 296134.0619 | 355249.6385 | 136.6182
27 | 295879.0619 | 355249.6385 | 109.7908
28 | 297664.0619 | 355005.3578 | 100.9151
29 | 295624.0619 | 355005.3578 | 95.0294
30 | 297409.0619 | 355005.3578 | 112.6249
31 | 297154.0619 | 355005.3578 | 117.4171
32 | 296899.0619 | 355005.3578 | 134.5335
33 | 296644.0619 | 355005.3578 | 137.446
34 | 296389.0619 | 355005.3578 | 134.699
35 | 296134.0619 | 355005.3578 | 111.3552
36 | 295879.0619 | 355005.3578 | 104.7399
37 | 297664.0619 | 354761.077 | 103.0436
38 | 295624.0619 | 354761.077 | 89.189
39 | 297409.0619 | 354761.077 | 101.8307
40 | 297154.0619 | 354761.077 | 106.3721
41 | 296899.0619 | 354761.077 | 109.3806
42 | 296644.0619 | 354761.077 | 109.0107
43 | 296389.0619 | 354761.077 | 96.0276
44 | 296134.0619 | 354761.077 | 95.0446
45 | 295879.0619 | 354761.077 | 88.4772
46 | 297664.0619 | 354516.7962 | 98.9756
47 | 295624.0619 | 354516.7962 | 75.0643
48 | 297409.0619 | 354516.7962 | 90.8395
49 | 297154.0619 | 354516.7962 | 89.4195
50 | 296899.0619 | 354516.7962 | 96.6895
51 | 296644.0619 | 354516.7962 | 91.6116
52 | 296389.0619 | 354516.7962 | 85.5797
53 | 296134.0619 | 354516.7962 | 84.9768
54 | 295879.0619 | 354516.7962 | 79.4767
55 | 297664.0619 | 354272.5155 | 91.0737
56 | 295624.0619 | 354272.5155 | 68.3639
57 | 297409.0619 | 354272.5155 | 86.221
58 | 297154.0619 | 354272.5155 | 84.3919
59 | 296899.0619 | 354272.5155 | 82.9659
60 | 296644.0619 | 354272.5155 | 80.8035
61 | 296389.0619 | 354272.5155 | 76.7591
62 | 296134.0619 | 354272.5155 | 74.455
63 | 295879.0619 | 354272.5155 | 70.2184
64 | 297664.0619 | 354028.2347 | 87.761
65 | 295624.0619 | 354028.2347 | 63.7227
66 | 297409.0619 | 354028.2347 | 83.2009
67 | 297154.0619 | 354028.2347 | 81.6317
68 | 296899.0619 | 354028.2347 | 79.3897
69 | 296644.0619 | 354028.2347 | 75.4974
70 | 296389.0619 | 354028.2347 | 71.3104
71 | 296134.0619 | 354028.2347 | 69.0026
72 | 295879.0619 | 354028.2347 | 65.2724
73 | 297664.0619 | 353783.9539 | 89.0597
74 | 295624.0619 | 353783.9539 | 61.7658
75 | 297409.0619 | 353783.9539 | 87.3016
76 | 297154.0619 | 353783.9539 | 83.6261
77 | 296899.0619 | 353783.9539 | 81.0474
78 | 296644.0619 | 353783.9539 | 74.74
79 | 296389.0619 | 353783.9539 | 69.0908
80 | 296134.0619 | 353783.9539 | 64.8989
81 | 295879.0619 | 353783.9539 | 63.6486
82 | 297664.0619 | 353539.6732 | 83.7266
83 | 295624.0619 | 353539.6732 | 58.0425
84 | 297409.0619 | 353539.6732 | 91.9297
85 | 297154.0619 | 353539.6732 | 88.5874
86 | 296899.0619 | 353539.6732 | 82.5645
87 | 296644.0619 | 353539.6732 | 76.1557
88 | 296389.0619 | 353539.6732 | 69.8353
89 | 296134.0619 | 353539.6732 | 64.6947
90 | 295879.0619 | 353539.6732 | 60.5438
91 | 297664.0619 | 353295.3924 | 64.5726
92 | 295624.0619 | 353295.3924 | 49.5099
93 | 297409.0619 | 353295.3924 | 72.0655
94 | 297154.0619 | 353295.3924 | 93.8031
95 | 296899.0619 | 353295.3924 | 89.6975
96 | 296644.0619 | 353295.3924 | 80.1336
97 | 296389.0619 | 353295.3924 | 70.2554
98 | 296134.0619 | 353295.3924 | 63.8939
99 | 295879.0619 | 353295.3924 | 60.4345
100 | 297664.0619 | 353051.1116 | 77.0071
101 | 295624.0619 | 353051.1116 | 53.0382
102 | 297409.0619 | 353051.1116 | 74.8748
103 | 297154.0619 | 353051.1116 | 73.8627
104 | 296899.0619 | 353051.1116 | 94.2052
105 | 296644.0619 | 353051.1116 | 84.6512
106 | 296389.0619 | 353051.1116 | 70.5008
107 | 296134.0619 | 353051.1116 | 66.1579
108 | 295879.0619 | 353051.1116 | 59.4933
109 | 297664.0619 | 352806.8309 | 76.7046
110 | 295624.0619 | 352806.8309 | 52.8022
111 | 297409.0619 | 352806.8309 | 77.6848
112 | 297154.0619 | 352806.8309 | 90.1431
113 | 296899.0619 | 352806.8309 | 61.5507
114 | 296644.0619 | 352806.8309 | 78.1153
115 | 296389.0619 | 352806.8309 | 74.6906
116 | 296134.0619 | 352806.8309 | 65.9152
117 | 295879.0619 | 352806.8309 | 58.7972
118 | 297664.0619 | 352562.5501 | 79.2787
119 | 295624.0619 | 352562.5501 | 47.6416
120 | 297409.0619 | 352562.5501 | 98.3164
121 | 297154.0619 | 352562.5501 | 86.5716
122 | 296899.0619 | 352562.5501 | 77.631
123 | 296644.0619 | 352562.5501 | 80.5938
124 | 296389.0619 | 352562.5501 | 73.2472
125 | 296134.0619 | 352562.5501 | 63.8088
126 | 295879.0619 | 352562.5501 | 56.2519
127 | 297664.0619 | 352318.2693 | 94.72
128 | 295624.0619 | 352318.2693 | 47.4599
129 | 297409.0619 | 352318.2693 | 96.0541
130 | 297154.0619 | 352318.2693 | 90.0365
131 | 296899.0619 | 352318.2693 | 77.3693
132 | 296644.0619 | 352318.2693 | 81.8733
133 | 296389.0619 | 352318.2693 | 72.2982
134 | 296134.0619 | 352318.2693 | 62.5876
135 | 295879.0619 | 352318.2693 | 51.7581

## 2008
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 298024.0619 | 355738.2001 | 56.4826 | 平均照度 | 97.9721 | 最小照度 | 56.4826 | 最大照度 | 132.4987 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 298024.0619 | 355478.2001 | 64.2119 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.57652
3 | 298024.0619 | 355218.2001 | 72.6143 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.42629
4 | 298024.0619 | 354958.2001 | 79.5738 | 房间编号 | 2008 | 房间用途 | 过道 | 面积(㎡) | 3.21
5 | 298024.0619 | 354698.2001 | 84.4842 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 298024.0619 | 354438.2001 | 88.2453 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 298024.0619 | 354178.2001 | 87.4248
8 | 298264.0619 | 355738.2001 | 63.2298
9 | 298264.0619 | 355478.2001 | 71.7981
10 | 298264.0619 | 355218.2001 | 80.4694
11 | 298264.0619 | 354958.2001 | 89.7341
12 | 298264.0619 | 354698.2001 | 97.2255
13 | 298264.0619 | 354438.2001 | 99.5374
14 | 298264.0619 | 354178.2001 | 99.052
15 | 298504.0619 | 355738.2001 | 68.7684
16 | 298504.0619 | 353918.2001 | 98.6824
17 | 298504.0619 | 355478.2001 | 78.2586
18 | 298504.0619 | 355218.2001 | 88.64
19 | 298504.0619 | 354958.2001 | 100.3963
20 | 298504.0619 | 354698.2001 | 108.6361
21 | 298504.0619 | 354438.2001 | 110.4402
22 | 298504.0619 | 354178.2001 | 105.9238
23 | 298744.0619 | 355738.2001 | 71.9383
24 | 298744.0619 | 353918.2001 | 108.4083
25 | 298744.0619 | 355478.2001 | 83.2834
26 | 298744.0619 | 355218.2001 | 96.3094
27 | 298744.0619 | 354958.2001 | 108.8088
28 | 298744.0619 | 354698.2001 | 118.9336
29 | 298744.0619 | 354438.2001 | 122.4326
30 | 298744.0619 | 354178.2001 | 118.9543
31 | 298984.0619 | 355738.2001 | 75.0392
32 | 298984.0619 | 353918.2001 | 114.2394
33 | 298984.0619 | 355478.2001 | 86.0793
34 | 298984.0619 | 355218.2001 | 99.9716
35 | 298984.0619 | 354958.2001 | 114.8473
36 | 298984.0619 | 354698.2001 | 126.4702
37 | 298984.0619 | 354438.2001 | 130.2822
38 | 298984.0619 | 354178.2001 | 125.7607
39 | 299224.0619 | 355738.2001 | 72.7915
40 | 299224.0619 | 355478.2001 | 85.9768
41 | 299224.0619 | 355218.2001 | 100.521
42 | 299224.0619 | 354958.2001 | 115.666
43 | 299224.0619 | 354698.2001 | 125.8696
44 | 299224.0619 | 354438.2001 | 132.4987
45 | 299224.0619 | 354178.2001 | 131.3121
46 | 299464.0619 | 355738.2001 | 70.0625
47 | 299464.0619 | 355478.2001 | 81.8374
48 | 299464.0619 | 355218.2001 | 96.6248
49 | 299464.0619 | 354958.2001 | 109.9418
50 | 299464.0619 | 354698.2001 | 122.4609
51 | 299464.0619 | 354438.2001 | 127.6842
52 | 299464.0619 | 354178.2001 | 125.7169

## 2007
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 305344.0619 | 350098.3532 | 361.2432 | 平均照度 | 996.488 | 最小照度 | 149.8955 | 最大照度 | 7913.9937 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 305344.0619 | 352138.2001 | 428.2417 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.15042
3 | 305344.0619 | 350353.3341 | 357.8904 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.018941
4 | 305344.0619 | 350608.3149 | 466.9879 | 房间编号 | 2007 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 7.25
5 | 305344.0619 | 350863.2958 | 890.4273 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 305344.0619 | 351118.2767 | 6606.0859 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 305344.0619 | 351373.2575 | 6587.5279
8 | 305344.0619 | 351628.2384 | 6524.0313
9 | 305344.0619 | 351883.2192 | 607.4065
10 | 305099.0619 | 350098.3532 | 387.7412
11 | 305099.0619 | 352138.2001 | 804.3223
12 | 305099.0619 | 350353.3341 | 391.8791
13 | 305099.0619 | 350608.3149 | 453.5296
14 | 305099.0619 | 350863.2958 | 503.6636
15 | 305099.0619 | 351118.2767 | 825.1637
16 | 305099.0619 | 351373.2575 | 6386.0052
17 | 305099.0619 | 351628.2384 | 6360.0221
18 | 305099.0619 | 351883.2192 | 6283.1897
19 | 304854.0619 | 350098.3532 | 404.5377
20 | 304854.0619 | 352138.2001 | 7439.7394
21 | 304854.0619 | 350353.3341 | 394.8998
22 | 304854.0619 | 350608.3149 | 401.1924
23 | 304854.0619 | 350863.2958 | 522.4988
24 | 304854.0619 | 351118.2767 | 619.4952
25 | 304854.0619 | 351373.2575 | 775.1584
26 | 304854.0619 | 351628.2384 | 6265.3244
27 | 304854.0619 | 351883.2192 | 6607.7144
28 | 304609.0619 | 350098.3532 | 388.4964
29 | 304609.0619 | 352138.2001 | 7913.9937
30 | 304609.0619 | 350353.3341 | 380.92
31 | 304609.0619 | 350608.3149 | 386.6499
32 | 304609.0619 | 350863.2958 | 384.3711
33 | 304609.0619 | 351118.2767 | 505.332
34 | 304609.0619 | 351373.2575 | 620.5627
35 | 304609.0619 | 351628.2384 | 736.6036
36 | 304609.0619 | 351883.2192 | 6602.9246
37 | 304364.0619 | 350098.3532 | 371.727
38 | 304364.0619 | 352138.2001 | 7585.2627
39 | 304364.0619 | 350353.3341 | 345.0747
40 | 304364.0619 | 350608.3149 | 347.9827
41 | 304364.0619 | 350863.2958 | 346.9957
42 | 304364.0619 | 351118.2767 | 439.7849
43 | 304364.0619 | 351373.2575 | 455.8444
44 | 304364.0619 | 351628.2384 | 599.9029
45 | 304364.0619 | 351883.2192 | 955.2476
46 | 304119.0619 | 350098.3532 | 347.956
47 | 304119.0619 | 352138.2001 | 1248.8293
48 | 304119.0619 | 350353.3341 | 325.695
49 | 304119.0619 | 350608.3149 | 300.0743
50 | 304119.0619 | 350863.2958 | 346.2492
51 | 304119.0619 | 351118.2767 | 349.2175
52 | 304119.0619 | 351373.2575 | 372.8864
53 | 304119.0619 | 351628.2384 | 466.8264
54 | 304119.0619 | 351883.2192 | 621.488
55 | 303874.0619 | 350098.3532 | 332.2658
56 | 303874.0619 | 352138.2001 | 437.4953
57 | 303874.0619 | 350353.3341 | 300.9324
58 | 303874.0619 | 350608.3149 | 306.0548
59 | 303874.0619 | 350863.2958 | 301.7021
60 | 303874.0619 | 351118.2767 | 295.8079
61 | 303874.0619 | 351373.2575 | 287.1526
62 | 303874.0619 | 351628.2384 | 277.8193
63 | 303874.0619 | 351883.2192 | 397.5405
64 | 303629.0619 | 350098.3532 | 290.8918
65 | 303629.0619 | 352138.2001 | 271.7054
66 | 303629.0619 | 350353.3341 | 273.8975
67 | 303629.0619 | 350608.3149 | 252.4321
68 | 303629.0619 | 350863.2958 | 252.3027
69 | 303629.0619 | 351118.2767 | 246.6472
70 | 303629.0619 | 351373.2575 | 250.5775
71 | 303629.0619 | 351628.2384 | 242.737
72 | 303629.0619 | 351883.2192 | 301.8896
73 | 303384.0619 | 350098.3532 | 264.8987
74 | 303384.0619 | 352138.2001 | 244.6515
75 | 303384.0619 | 350353.3341 | 248.6371
76 | 303384.0619 | 350608.3149 | 238.6589
77 | 303384.0619 | 350863.2958 | 227.5424
78 | 303384.0619 | 351118.2767 | 215.5512
79 | 303384.0619 | 351373.2575 | 187.5741
80 | 303384.0619 | 351628.2384 | 180.1058
81 | 303384.0619 | 351883.2192 | 224.7465
82 | 303139.0619 | 350098.3532 | 233.1741
83 | 303139.0619 | 352138.2001 | 165.7501
84 | 303139.0619 | 350353.3341 | 226.6155
85 | 303139.0619 | 350608.3149 | 213.1681
86 | 303139.0619 | 350863.2958 | 212.646
87 | 303139.0619 | 351118.2767 | 194.6158
88 | 303139.0619 | 351373.2575 | 176.5954
89 | 303139.0619 | 351628.2384 | 170.0991
90 | 303139.0619 | 351883.2192 | 192.7299
91 | 302894.0619 | 350098.3532 | 203.8969
92 | 302894.0619 | 352138.2001 | 179.4835
93 | 302894.0619 | 350353.3341 | 207.0567
94 | 302894.0619 | 350608.3149 | 207.4243
95 | 302894.0619 | 350863.2958 | 198.723
96 | 302894.0619 | 351118.2767 | 189.5489
97 | 302894.0619 | 351373.2575 | 191.7852
98 | 302894.0619 | 351628.2384 | 184.1146
99 | 302894.0619 | 351883.2192 | 190.0114
100 | 302649.0619 | 350098.3532 | 193.6583
101 | 302649.0619 | 352138.2001 | 170.987
102 | 302649.0619 | 350353.3341 | 190.0996
103 | 302649.0619 | 350608.3149 | 190.4461
104 | 302649.0619 | 350863.2958 | 185.9453
105 | 302649.0619 | 351118.2767 | 191.4317
106 | 302649.0619 | 351373.2575 | 184.4074
107 | 302649.0619 | 351628.2384 | 177.2787
108 | 302649.0619 | 351883.2192 | 175.9488
109 | 302404.0619 | 350098.3532 | 195.1956
110 | 302404.0619 | 352138.2001 | 149.8955
111 | 302404.0619 | 350353.3341 | 191.9667
112 | 302404.0619 | 350608.3149 | 190.3672
113 | 302404.0619 | 350863.2958 | 186.307
114 | 302404.0619 | 351118.2767 | 195.9228
115 | 302404.0619 | 351373.2575 | 187.4063
116 | 302404.0619 | 351628.2384 | 176.3026
117 | 302404.0619 | 351883.2192 | 163.0527

## 2003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 295754.0619 | 347528.2001 | 176.7649 | 平均照度 | 1644.14 | 最小照度 | 176.7649 | 最大照度 | 8276.9247 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 300714.0619 | 347528.2001 | 387.6359 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.10751
3 | 296250.0619 | 347528.2001 | 204.14 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.021356
4 | 296746.0619 | 347528.2001 | 224.45 | 房间编号 | 2003 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 19.55
5 | 297242.0619 | 347528.2001 | 254.9619 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 297738.0619 | 347528.2001 | 318.3247 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 298234.0619 | 347528.2001 | 7543.5644
8 | 298730.0619 | 347528.2001 | 8184.6016
9 | 299226.0619 | 347528.2001 | 8276.9247
10 | 299722.0619 | 347528.2001 | 8229.6891
11 | 300218.0619 | 347528.2001 | 764.5865
12 | 295754.0619 | 348041.5335 | 206.9349
13 | 300714.0619 | 348041.5335 | 410.2543
14 | 296250.0619 | 348041.5335 | 215.4842
15 | 296746.0619 | 348041.5335 | 249.81
16 | 297242.0619 | 348041.5335 | 275.8547
17 | 297738.0619 | 348041.5335 | 7281.2596
18 | 298234.0619 | 348041.5335 | 7565.3469
19 | 298730.0619 | 348041.5335 | 7751.3224
20 | 299226.0619 | 348041.5335 | 7778.9622
21 | 299722.0619 | 348041.5335 | 758.1447
22 | 300218.0619 | 348041.5335 | 545.0658
23 | 295754.0619 | 348554.8669 | 224.653
24 | 300714.0619 | 348554.8669 | 367.4466
25 | 296250.0619 | 348554.8669 | 248.0227
26 | 296746.0619 | 348554.8669 | 269.2391
27 | 297242.0619 | 348554.8669 | 302.1394
28 | 297738.0619 | 348554.8669 | 7311.1457
29 | 298234.0619 | 348554.8669 | 7389.2523
30 | 298730.0619 | 348554.8669 | 7445.679
31 | 299226.0619 | 348554.8669 | 583.4756
32 | 299722.0619 | 348554.8669 | 496.3246
33 | 300218.0619 | 348554.8669 | 414.9973
34 | 295754.0619 | 349068.2003 | 251.7675
35 | 300714.0619 | 349068.2003 | 312.8053
36 | 296250.0619 | 349068.2003 | 239.756
37 | 296746.0619 | 349068.2003 | 283.0504
38 | 297242.0619 | 349068.2003 | 7191.9605
39 | 297738.0619 | 349068.2003 | 7252.2543
40 | 298234.0619 | 349068.2003 | 7270.1896
41 | 298730.0619 | 349068.2003 | 430.8813
42 | 299226.0619 | 349068.2003 | 399.0229
43 | 299722.0619 | 349068.2003 | 363.6412
44 | 300218.0619 | 349068.2003 | 345.869
45 | 295754.0619 | 349581.5337 | 269.1482
46 | 300714.0619 | 349581.5337 | 266.9431
47 | 296250.0619 | 349581.5337 | 250.0269
48 | 296746.0619 | 349581.5337 | 301.2055
49 | 297242.0619 | 349581.5337 | 333.8383
50 | 297738.0619 | 349581.5337 | 360.734
51 | 298234.0619 | 349581.5337 | 390.0545
52 | 298730.0619 | 349581.5337 | 355.0078
53 | 299226.0619 | 349581.5337 | 371.1522
54 | 299722.0619 | 349581.5337 | 290.6022
55 | 300218.0619 | 349581.5337 | 285.9452
56 | 295754.0619 | 350094.8671 | 289.5753
57 | 300714.0619 | 350094.8671 | 235.9764
58 | 296250.0619 | 350094.8671 | 288.502
59 | 296746.0619 | 350094.8671 | 305.499
60 | 297242.0619 | 350094.8671 | 319.6682
61 | 297738.0619 | 350094.8671 | 326.8844
62 | 298234.0619 | 350094.8671 | 301.0897
63 | 298730.0619 | 350094.8671 | 306.3757
64 | 299226.0619 | 350094.8671 | 248.7068
65 | 299722.0619 | 350094.8671 | 257.7093
66 | 300218.0619 | 350094.8671 | 253.0827
67 | 295754.0619 | 350608.2005 | 295.977
68 | 300714.0619 | 350608.2005 | 204.4507
69 | 296250.0619 | 350608.2005 | 308.884
70 | 296746.0619 | 350608.2005 | 321.4432
71 | 297242.0619 | 350608.2005 | 300.9687
72 | 297738.0619 | 350608.2005 | 286.7253
73 | 298234.0619 | 350608.2005 | 278.2923
74 | 298730.0619 | 350608.2005 | 264.1778
75 | 299226.0619 | 350608.2005 | 274.7404
76 | 299722.0619 | 350608.2005 | 241.1881
77 | 300218.0619 | 350608.2005 | 216.5491

## 2002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 305214.0619 | 352628.2001 | 437.8834 | 平均照度 | 1146.0394 | 最小照度 | 143.7936 | 最大照度 | 8082.2066 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 305214.0619 | 355608.2001 | 511.8915 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.12547
3 | 305214.0619 | 353124.8667 | 555.4487 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.017791
4 | 305214.0619 | 353621.5334 | 1211.0094 | 房间编号 | 2002 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 20.04
5 | 305214.0619 | 354118.2001 | 8073.678 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 305214.0619 | 354614.8667 | 8082.2066 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 305214.0619 | 355111.5334 | 7808.9255
8 | 304735.8801 | 352628.2001 | 467.3237
9 | 304735.8801 | 355608.2001 | 7850.9577
10 | 304735.8801 | 353124.8667 | 527.509
11 | 304735.8801 | 353621.5334 | 700.0829
12 | 304735.8801 | 354118.2001 | 926.062
13 | 304735.8801 | 354614.8667 | 7667.7199
14 | 304735.8801 | 355111.5334 | 7638.8641
15 | 304257.6982 | 352628.2001 | 434.6224
16 | 304257.6982 | 355608.2001 | 7891.6042
17 | 304257.6982 | 353124.8667 | 436.7292
18 | 304257.6982 | 353621.5334 | 501.6619
19 | 304257.6982 | 354118.2001 | 594.4887
20 | 304257.6982 | 354614.8667 | 637.4667
21 | 304257.6982 | 355111.5334 | 7397.1606
22 | 303779.5164 | 352628.2001 | 371.168
23 | 303779.5164 | 355608.2001 | 7312.3981
24 | 303779.5164 | 353124.8667 | 366.5717
25 | 303779.5164 | 353621.5334 | 417.6204
26 | 303779.5164 | 354118.2001 | 430.5812
27 | 303779.5164 | 354614.8667 | 512.9064
28 | 303779.5164 | 355111.5334 | 502.3107
29 | 303301.3346 | 352628.2001 | 349.2331
30 | 303301.3346 | 355608.2001 | 697.9776
31 | 303301.3346 | 353124.8667 | 345.6233
32 | 303301.3346 | 353621.5334 | 351.1573
33 | 303301.3346 | 354118.2001 | 398.1741
34 | 303301.3346 | 354614.8667 | 427.6833
35 | 303301.3346 | 355111.5334 | 516.211
36 | 302823.1528 | 352628.2001 | 318.7362
37 | 302823.1528 | 355608.2001 | 694.7892
38 | 302823.1528 | 353124.8667 | 314.8816
39 | 302823.1528 | 353621.5334 | 296.1873
40 | 302823.1528 | 354118.2001 | 324.8968
41 | 302823.1528 | 354614.8667 | 398.4358
42 | 302823.1528 | 355111.5334 | 482.1413
43 | 302344.971 | 352628.2001 | 284.1751
44 | 302344.971 | 355608.2001 | 668.5661
45 | 302344.971 | 353124.8667 | 270.1152
46 | 302344.971 | 353621.5334 | 268.6322
47 | 302344.971 | 354118.2001 | 327.6858
48 | 302344.971 | 354614.8667 | 354.1459
49 | 302344.971 | 355111.5334 | 414.4364
50 | 301866.7892 | 352628.2001 | 251.4338
51 | 301866.7892 | 355608.2001 | 496.9016
52 | 301866.7892 | 353124.8667 | 244.863
53 | 301866.7892 | 353621.5334 | 257.4308
54 | 301866.7892 | 354118.2001 | 271.0673
55 | 301866.7892 | 354614.8667 | 294.6499
56 | 301866.7892 | 355111.5334 | 327.4309
57 | 301388.6073 | 352628.2001 | 201.0706
58 | 301388.6073 | 355608.2001 | 286.6943
59 | 301388.6073 | 353124.8667 | 219.6264
60 | 301388.6073 | 353621.5334 | 223.3977
61 | 301388.6073 | 354118.2001 | 231.6934
62 | 301388.6073 | 354614.8667 | 242.6564
63 | 301388.6073 | 355111.5334 | 252.9211
64 | 300910.4255 | 352628.2001 | 176.2199
65 | 300910.4255 | 355608.2001 | 177.1809
66 | 300910.4255 | 353124.8667 | 193.7931
67 | 300910.4255 | 353621.5334 | 200.3917
68 | 300910.4255 | 354118.2001 | 203.6611
69 | 300910.4255 | 354614.8667 | 207.646
70 | 300910.4255 | 355111.5334 | 204.9172
71 | 300432.2437 | 352628.2001 | 161.3237
72 | 300432.2437 | 355608.2001 | 150.3032
73 | 300432.2437 | 353124.8667 | 174.0485
74 | 300432.2437 | 353621.5334 | 180.5124
75 | 300432.2437 | 354118.2001 | 180.275
76 | 300432.2437 | 354614.8667 | 177.9254
77 | 300432.2437 | 355111.5334 | 174.3153
78 | 299954.0619 | 352628.2001 | 155.7583
79 | 299954.0619 | 355608.2001 | 143.7936
80 | 299954.0619 | 353124.8667 | 167.92
81 | 299954.0619 | 353621.5334 | 171.8332
82 | 299954.0619 | 354118.2001 | 169.5533
83 | 299954.0619 | 354614.8667 | 171.2549
84 | 299954.0619 | 355111.5334 | 152.1107

## 2001
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 292154.0619 | 347528.2001 | 502.081 | 平均照度 | 1102.639 | 最小照度 | 125.5323 | 最大照度 | 8331.9158 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 295134.0619 | 347528.2001 | 442.7856 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.11385
3 | 292650.7286 | 347528.2001 | 7973.5905 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.015066
4 | 293147.3952 | 347528.2001 | 8289.086 | 房间编号 | 2001 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 29.86
5 | 293644.0619 | 347528.2001 | 8331.9158 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 294140.7286 | 347528.2001 | 8147.2982 | 日期 |  | 2023-12-25
7 | 294637.3952 | 347528.2001 | 575.3224
8 | 292154.0619 | 348033.2001 | 7707.5993
9 | 295134.0619 | 348033.2001 | 473.9136
10 | 292650.7286 | 348033.2001 | 7828.6011
11 | 293147.3952 | 348033.2001 | 7818.6714
12 | 293644.0619 | 348033.2001 | 7814.4662
13 | 294140.7286 | 348033.2001 | 729.9226
14 | 294637.3952 | 348033.2001 | 545.7473
15 | 292154.0619 | 348538.2001 | 8018.5719
16 | 295134.0619 | 348538.2001 | 450.5958
17 | 292650.7286 | 348538.2001 | 7577.3463
18 | 293147.3952 | 348538.2001 | 7526.8693
19 | 293644.0619 | 348538.2001 | 614.6799
20 | 294140.7286 | 348538.2001 | 527.7029
21 | 294637.3952 | 348538.2001 | 474.4714
22 | 292154.0619 | 349043.2001 | 7446.5394
23 | 295134.0619 | 349043.2001 | 414.5799
24 | 292650.7286 | 349043.2001 | 7360.7316
25 | 293147.3952 | 349043.2001 | 485.221
26 | 293644.0619 | 349043.2001 | 460.4019
27 | 294140.7286 | 349043.2001 | 434.8558
28 | 294637.3952 | 349043.2001 | 410.8604
29 | 292154.0619 | 349548.2001 | 390.3945
30 | 295134.0619 | 349548.2001 | 364.7104
31 | 292650.7286 | 349548.2001 | 384.0838
32 | 293147.3952 | 349548.2001 | 401.5102
33 | 293644.0619 | 349548.2001 | 366.9349
34 | 294140.7286 | 349548.2001 | 365.2962
35 | 294637.3952 | 349548.2001 | 361.1418
36 | 292154.0619 | 350053.2001 | 256.6672
37 | 295134.0619 | 350053.2001 | 315.1977
38 | 292650.7286 | 350053.2001 | 306.7662
39 | 293147.3952 | 350053.2001 | 311.1381
40 | 293644.0619 | 350053.2001 | 311.4571
41 | 294140.7286 | 350053.2001 | 314.6928
42 | 294637.3952 | 350053.2001 | 315.7137
43 | 292154.0619 | 350558.2001 | 238.3292
44 | 295134.0619 | 350558.2001 | 271.7378
45 | 292650.7286 | 350558.2001 | 225.9925
46 | 293147.3952 | 350558.2001 | 250.3024
47 | 293644.0619 | 350558.2001 | 269.908
48 | 294140.7286 | 350558.2001 | 273.5639
49 | 294637.3952 | 350558.2001 | 270.6172
50 | 292154.0619 | 351063.2001 | 210.7555
51 | 295134.0619 | 351063.2001 | 238.3831
52 | 292650.7286 | 351063.2001 | 198.6235
53 | 293147.3952 | 351063.2001 | 207.7466
54 | 293644.0619 | 351063.2001 | 223.2508
55 | 294140.7286 | 351063.2001 | 234.5135
56 | 294637.3952 | 351063.2001 | 236.6606
57 | 292154.0619 | 351568.2001 | 162.4797
58 | 295134.0619 | 351568.2001 | 203.6743
59 | 292650.7286 | 351568.2001 | 174.6351
60 | 293147.3952 | 351568.2001 | 185.1503
61 | 293644.0619 | 351568.2001 | 196.5162
62 | 294140.7286 | 351568.2001 | 202.8824
63 | 294637.3952 | 351568.2001 | 205.9108
64 | 292154.0619 | 352073.2001 | 152.919
65 | 295134.0619 | 352073.2001 | 186.3871
66 | 292650.7286 | 352073.2001 | 155.8465
67 | 293147.3952 | 352073.2001 | 172.4045
68 | 293644.0619 | 352073.2001 | 178.6101
69 | 294140.7286 | 352073.2001 | 182.136
70 | 294637.3952 | 352073.2001 | 183.5989
71 | 292154.0619 | 352578.2001 | 143.051
72 | 295134.0619 | 352578.2001 | 174.2877
73 | 292650.7286 | 352578.2001 | 144.8899
74 | 293147.3952 | 352578.2001 | 156.3948
75 | 293644.0619 | 352578.2001 | 159.5031
76 | 294140.7286 | 352578.2001 | 165.9618
77 | 294637.3952 | 352578.2001 | 162.637
78 | 292154.0619 | 353083.2001 | 125.5323
79 | 295134.0619 | 353083.2001 | 173.5888
80 | 292650.7286 | 353083.2001 | 133.0609
81 | 293147.3952 | 353083.2001 | 159.3516
82 | 293644.0619 | 353083.2001 | 157.7547
83 | 294140.7286 | 353083.2001 | 174.8733
84 | 294637.3952 | 353083.2001 | 166.3062
85 | 292154.0619 | 353588.2001 | 140.9261
86 | 295134.0619 | 353588.2001 | 160.0798
87 | 292650.7286 | 353588.2001 | 159.3709
88 | 293147.3952 | 353588.2001 | 165.1542
89 | 293644.0619 | 353588.2001 | 178.7402
90 | 294140.7286 | 353588.2001 | 183.816
91 | 294637.3952 | 353588.2001 | 186.4652
92 | 292154.0619 | 354093.2001 | 160.2037
93 | 295134.0619 | 354093.2001 | 213.7399
94 | 292650.7286 | 354093.2001 | 166.3331
95 | 293147.3952 | 354093.2001 | 187.8166
96 | 293644.0619 | 354093.2001 | 202.7439
97 | 294140.7286 | 354093.2001 | 215.112
98 | 294637.3952 | 354093.2001 | 213.9664
99 | 292154.0619 | 354598.2001 | 164.2948
100 | 295134.0619 | 354598.2001 | 250.4931
101 | 292650.7286 | 354598.2001 | 185.869
102 | 293147.3952 | 354598.2001 | 215.649
103 | 293644.0619 | 354598.2001 | 250.3922
104 | 294140.7286 | 354598.2001 | 257.8554
105 | 294637.3952 | 354598.2001 | 267.7617
106 | 292154.0619 | 355103.2001 | 164.424
107 | 295134.0619 | 355103.2001 | 298.3109
108 | 292650.7286 | 355103.2001 | 213.3426
109 | 293147.3952 | 355103.2001 | 312.3803
110 | 293644.0619 | 355103.2001 | 361.4357
111 | 294140.7286 | 355103.2001 | 380.1192
112 | 294637.3952 | 355103.2001 | 323.0995
113 | 292154.0619 | 355608.2001 | 142.9105
114 | 295134.0619 | 355608.2001 | 260.4164
115 | 292650.7286 | 355608.2001 | 288.4806
116 | 293147.3952 | 355608.2001 | 531.6245
117 | 293644.0619 | 355608.2001 | 588.4396
118 | 294140.7286 | 355608.2001 | 580.2683
119 | 294637.3952 | 355608.2001 | 401.1445