## Sheet1
"新建项目"热负荷
分类 | 面积(㎡) | 传热系数(W/㎡· K) | 室内计算温度(℃) | 计算温差(℃) | 温差修正系数 | 基本耗热量(W) | 朝向修正率 | 风力附加率 | 外门附加率 | 附加后耗热量(W) | 高度附加率 | 热负荷(W) | 指标(W/㎡)
○新建项目 | 243.07 | [10 empty] | 5151 | 21.19
├○1层 | 121.72 | [10 empty] | 3272 | 26.89
│├⊙1001[过厅] | 91.91 |  | 18 | [8 empty] | 2448 | 26.64
│├⊙1002[卫浴间] | 8.06 |  | 18 | [8 empty] | 210 | 26.04
│└⊙1003[厨房] | 21.74 |  | 18 | [8 empty] | 614 | 28.26
└○2层 | 121.36 | [10 empty] | 1879 | 15.48
├⊙2001[卧室] | 32.28 |  | 18 | [8 empty] | 620 | 19.22
├⊙2002[过厅] | 26.06 |  | 18 | [8 empty] | 276 | 10.58
├⊙2003[卧室] | 21.74 |  | 18 | [8 empty] | 468 | 21.51
├⊙2004[卧室] | 21.15 |  | 18 | [8 empty] | 282 | 13.32
├⊙2005[起居室] | 12.06 |  | 18 | [8 empty] | 105 | 8.72
└⊙2006[卫浴间] | 8.06 |  | 18 | [8 empty] | 128 | 15.93