| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 9.63 | 5.34 | 1.80 | 满足 |
|  | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 9.18 | 5.49 | 1.67 | 满足 |
| 2 | 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 9.32 | 4.77 | 1.95 | 满足 |
|  | 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.98 | 7.05 | 2.55 | 满足 |
| 3 | 3001 | 会议室 | III | 侧面 | 16.23 | 3.74 | 4.34 | 满足 |