| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 122.05 | 122.05 | 100 |
|  | 1001 | 专用教室 | III | 侧面 | 243.91 | 243.91 | 100 |
| 2 | 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 183.62 | 183.62 | 100 |
|  | 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 365.38 | 365.38 | 100 |
| 3 | 3001 | 会议室 | III | 侧面 | 608.09 | 608.09 | 100 |