| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 48.26 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 75.69 | 0.0 | 25 | 满足 |