| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 48.26 | 48.26 | 100 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 混合 | 2.00 | 75.69 | 75.69 | 100 |