| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 12.24 | 2.64 | 4.63 | 满足 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 11.82 | 2.19 | 5.40 | 满足 |