| 分类 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系数C(%) | 采光系数 标准值(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 1001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 808.77 | 4.7 | 1 | 满足 |
| ├ 1002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 140.67 | 6.67 | 3 | 满足 |
| ├ 1002[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 161.23 | 2.3 | 3 | 不满足 |
| ├ 1003[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 161.23 | 2.3 | 3 | 不满足 |
| ├ 1004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 93.47 | 3.46 | 3 | 满足 |
| ├ 1004[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 161.2 | 2.29 | 3 | 不满足 |
| ├ 1005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 175.03 | 3.36 | 3 | 满足 |
| ├ 1006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 43.19 | 3.51 | 3 | 满足 |
| ├ 1006[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 100.85 | 0.52 | 1 | 不满足 |
| ├ 1007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 82.21 | 2.93 | 3 | 不满足 |
| ├ 1008[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.23 | 1.62 | 1 | 满足 |
| ├ 1008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 36.39 | 3.67 | 3 | 满足 |
| ├ 1009[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 42.43 | 4.34 | 1 | 满足 |
| ├ 1010[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 20.99 | 3.28 | 1 | 满足 |
| ├ 1010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 14.35 | 2.94 | 3 | 不满足 |
| ├ 1011[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.98 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 1011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.16 | 2.95 | 3 | 不满足 |
| ├ 1012[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 15.62 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 1013[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 14.24 | 0 | 1 | 不满足 |
| └ 1014[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.66 | 0 | 1 | 不满足 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2001[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 763.96 | 5.48 | 1 | 满足 |
| ├ 2002[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 161.23 | 2.29 | 3 | 不满足 |
| ├ 2003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 104.59 | 0 | 3 | 不满足 |
| ├ 2003[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 160.83 | 2.35 | 3 | 不满足 |
| ├ 2004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.94 | 4.67 | 3 | 满足 |
| ├ 2004[阶梯教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 161.23 | 2.3 | 3 | 不满足 |
| ├ 2005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 142.41 | 4.39 | 3 | 满足 |
| ├ 2006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 141.19 | 4.6 | 3 | 满足 |
| ├ 2007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 72.21 | 4.97 | 3 | 满足 |
| ├ 2007[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 72.49 | 0.81 | 1 | 不满足 |
| ├ 2008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 120.06 | 4.61 | 3 | 满足 |
| ├ 2009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 102.55 | 2.42 | 3 | 不满足 |
| ├ 2010[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 20.51 | 4.3 | 1 | 满足 |
| ├ 2010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 46.33 | 6.15 | 3 | 满足 |
| ├ 2011[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 20.99 | 3.3 | 1 | 满足 |
| ├ 2011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 46.02 | 6.34 | 3 | 满足 |
| ├ 2012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 63.94 | 5.83 | 3 | 满足 |
| ├ 2013[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 2013[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 45.58 | 6.34 | 3 | 满足 |
| ├ 2014[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.63 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 2014[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 45.05 | 6.61 | 3 | 满足 |
| ├ 2015[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.66 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 2015[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 45.58 | 2.04 | 1 | 满足 |
| ├ 2016[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 41.59 | 2.06 | 3 | 不满足 |
| ├ 2017[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.24 | 3.66 | 1 | 满足 |
| ├ 2018[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.91 | 3.61 | 1 | 满足 |
| ├ 2019[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.67 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 2020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.29 | 0 | 1 | 不满足 |
| └ 2021[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.19 | 0 | 1 | 不满足 |
| ○3 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 3003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 104.57 | 0 | 3 | 不满足 |
| ├ 3004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.94 | 4.73 | 3 | 满足 |
| ├ 3005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.23 | 4.72 | 3 | 满足 |
| ├ 3006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.23 | 4.71 | 3 | 满足 |
| ├ 3007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 72.21 | 4.56 | 3 | 满足 |
| ├ 3008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 69.59 | 4.71 | 3 | 满足 |
| ├ 3009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 52.9 | 0 | 3 | 不满足 |
| ├ 3010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 46.33 | 6.39 | 3 | 满足 |
| ├ 3011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 46.02 | 6.49 | 3 | 满足 |
| ├ 3012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 45.77 | 6.61 | 3 | 满足 |
| ├ 3013[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 45.58 | 6.48 | 3 | 满足 |
| ├ 3014[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 45.05 | 6.7 | 3 | 满足 |
| ├ 3015[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 45.58 | 2.09 | 1 | 满足 |
| ├ 3016[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 41.59 | 2.4 | 3 | 不满足 |
| ├ 3017[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.23 | 4.87 | 1 | 满足 |
| ├ 3018[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 21.92 | 4.86 | 1 | 满足 |
| ├ 3019[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.67 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 3020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.19 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 3021[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.27 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 33001[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 72.17 | 4.08 | 3 | 满足 |
| ├ 33002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 70.96 | 4.2 | 3 | 满足 |
| ├ 33003[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 72.49 | 0.95 | 1 | 不满足 |
| ├ 33004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 50.47 | 5.34 | 3 | 满足 |
| ├ 33005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 49.64 | 5.4 | 3 | 满足 |
| ├ 33006[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 20.51 | 4.22 | 1 | 满足 |
| ├ 33007[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 20.99 | 3.29 | 1 | 满足 |
| ├ 33008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 18.17 | 4.68 | 3 | 满足 |
| ├ 33009[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8 | 0 | 1 | 不满足 |
| ├ 33010[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 7.63 | 0 | 1 | 不满足 |
| └ 33011[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.66 | 0 | 1 | 不满足 |