公共建筑的安全防护警示和引导标识对于保障人员安全、提高紧急情况下的疏散效率至关重要。以下是本建筑中安全防护警示和引导标识的设计说明：

**1.紧急出口标识：**

设计：采用红色背景，白色或国际通用绿色箭头指向紧急出口方向。明确指示疏散路线和紧急出口的位置，确保在紧急情况下人员能够迅速找到疏散路径。

**2.火警报警按钮标识：**

设计：采用红色背景，上面有明显的火警报警按钮图示。提醒公众在发现火情时立即按下火警报警按钮，启动火灾报警系统。

**3.灭火器标识：**

设计：采用红色背景，上面有灭火器图示和文字说明。指示灭火器的位置，方便在火情发生时迅速找到并使用灭火器进行初期灭火。

**4.禁止入内标识：**

设计：采用红色背景，白色文字或图案，表示禁止进入的区域。警告公众不要进入危险区域，如正在维修的房间、化学实验室等。

**5.安全出口通道标识：**

设计：采用蓝色背景，上面有白色或国际通用绿色箭头，指示安全出口通道的方向。在疏散路径中设置，指示人员应该沿着这些通道撤离。

**6.消防栓标识：**

设计：采用蓝色背景，上面有消防栓图示和文字说明。指示消防栓的位置，便于在火情发生时消防人员迅速找到并使用消防栓。

**7.安全出口标识：**

设计：采用蓝色背景，上面有白色或国际通用绿色箭头，指向安全出口。在疏散路径上设置，指示人员应该前往安全出口的方向。

**8.安全通道标识：**

设计：采用绿色背景，上面有白色或国际通用绿色箭头，指示安全通道的方向。在疏散路径中设置，指示人员应该沿着这些通道撤离，以便安全到达安全区域。