本项目位于广东省，处于东南沿海地震带附近，因此建筑的抗震结构设计至关重要。以下是本建筑抗震结构设计的措施：

1.基础设计：广州地区的基础设计需要考虑到地下水位较高、土层较软的特点。因此采用深基础以提高地基承载力和抗震性能。

2.结构体系：采用灵活的结构体系，框架结构以适应地震作用下的变形。

3.减震装置：在建筑结构中安装减震装置，以减小地震作用下的加速度和位移。

4.楼板和楼梯间设计：加强楼板和楼梯间的设计，确保它们在地震作用下能够保持稳定，为人员疏散提供安全保障。

5.材料选择：选择具有良好抗震性能的材料，如高强度混凝土、钢结构等，以提高建筑结构的抗震能力。

6.结构细部设计：注重结构细部设计，如梁柱节点、墙体接头等，以防止在地震作用下发生脆性破坏。

7.非结构构件设计：对非结构构件，如隔墙、吊顶、玻璃幕墙等，进行抗震设计，确保它们在地震作用下不会对主体结构造成损害。