屋面绿化率

| 建筑 | 屋面轮廓面积(m^U2^U) | 屋顶绿化面积(m^U2^U) | 可绿化屋面面积(m^U2^U) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430.0 | 0.0 | 2430.0 | 0 |
| 合计 | 2430.0 | 0.0 | 2430.0 | 0 |

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(m^U2^U) | 基底面积(m^U2^U) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 2430.0 | 63.4 | 0 |

渗透面积比率

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 0.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(m^U2^U·d)) | 0.00 | 1.3 |

透水系数与蒸发量

| 地面 | 面积(m^U2^U) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m(kg/(m^U2^U·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |

绿化遮阳体

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(m^U2^U) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI>3 | 0 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI>3 | 0 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |

逐时湿球黑球温度

| 时刻(北京时) | 居住区温度(℃) | 空气相对湿度 | 太阳辐射照度(W/m^U2^U) | 地表短波辐射(W/m^U2^U) | 湿球黑球温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 21.3 | 1.0 | 158.3 | 158.3 | 22.7 |
| 9:00 | 21.6 | 1.0 | 250.0 | 250.0 | 23.5 |
| 10:00 | 21.8 | 1.0 | 336.8 | 336.8 | 24.6 |
| 11:00 | 22.1 | 1.1 | 411.3 | 411.3 | 25.4 |
| 12:00 | 22.3 | 1.1 | 459.0 | 459.0 | 26.1 |
| 13:00 | 22.5 | 1.1 | 459.9 | 459.9 | 26.5 |
| 14:00 | 22.5 | 1.1 | 421.1 | 421.1 | 26.5 |
| 15:00 | 22.5 | 1.1 | 353.4 | 353.4 | 26.1 |
| 16:00 | 22.5 | 1.1 | 271.8 | 271.8 | 25.6 |
| 17:00 | 22.5 | 1.1 | 184.3 | 184.3 | 25.1 |
| 18:00 | 22.5 | 1.1 | 99.3 | 99.3 | 24.6 |

平均热岛强度逐时数据

| 时刻(北京时) | 平均温度(℃) | 太阳辐射升温(℃) | 长波辐射降温(℃) | 蒸发换热降温(℃) | 居住区温度(℃) | 典型气象温度(℃) | 温差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 25.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 21.3 | 24.4 | -3.14 |
| 9:00 | 25.7 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 21.6 | 25.3 | -3.72 |
| 10:00 | 25.7 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 21.8 | 26.3 | -4.46 |
| 11:00 | 25.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 22.1 | 27.2 | -5.13 |
| 12:00 | 25.7 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 22.3 | 28.0 | -5.69 |
| 13:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 28.6 | -6.10 |
| 14:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 28.8 | -6.28 |
| 15:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 28.7 | -6.19 |
| 16:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 28.4 | -5.89 |
| 17:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 27.9 | -5.38 |
| 18:00 | 25.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 27.4 | -4.87 |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(m2) | 场地面积(m2) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |