| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 内区面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.00 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.80 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1004 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 9.92 |  | 9.92 |  | 100 |
|  | 1005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.80 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 23.20 |  | 23.20 |  | 100 |
|  | 1007 |  | 办公室 |  | III |  | 顶部 | 2.20 |  | 72.92 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 23.20 |  | 17.28 |  | 74 |
|  | 1010 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 35.80 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1014 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.44 |  | 0.48 |  | 4 |
|  | 1016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.44 |  | 8.10 |  | 71 |
|  | 1017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.44 |  | 11.44 |  | 100 |
|  | 1019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 11.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 15.48 |  | 15.48 |  | 100 |
| 2 | 2005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 24.80 |  | 24.80 |  | 100 |
|  | 2010 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 33.48 |  | 33.48 |  | 100 |
|  | 2012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 176.85 |  | 176.85 |  | 100 |
|  | 2013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 33.48 |  | 31.16 |  | 93 |
|  | 2014 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 127.04 |  | 5.56 |  | 4 |
|  | 2016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 68.04 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2017 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 34.64 |  | 34.64 |  | 100 |
|  | 2018 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 34.64 |  | 34.64 |  | 100 |
|  | 2019 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 24.66 |  | 24.66 |  | 100 |
|  | 2020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 176.36 |  | 22.76 |  | 13 |
|  | 2021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 34.64 |  | 34.64 |  | 100 |
|  | 2022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 205.52 |  | 205.52 |  | 100 |
|  | 2023 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 34.64 |  | 32.96 |  | 95 |
|  | 2024 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 535.08 |  | 535.08 |  | 100 |
|  | 2025 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 34.64 |  | 25.26 |  | 73 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 1771.90 |  | 1307.89 |  | 74 |  |
| 办公室 |  | 顶部 |  | 2.20 |  | － |  |  | 72.92 |  | 0.00 |  | 0 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |