XXXX项目舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第6层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 241 (16.00,-0.05,23.70) |
| 2 | 行走激励 | 236 (9.20,-7.55,23.70) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:63.744 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.343 | 2.585e-02 |
| 2 | 5.541 | 6.231e-03 |
| 3 | 8.917 | 2.348e-04 |
| 4 | 9.148 | 1.226e-03 |
| 5 | 9.398 | 1.745e-03 |
| 6 | 9.441 | 1.476e-02 |
| 7 | 9.498 | 4.921e-04 |
| 8 | 9.639 | 1.235e-02 |
| 9 | 9.683 | 1.390e-02 |
| 10 | 9.862 | 2.389e-03 |
| 11 | 9.974 | 3.599e-05 |
| 12 | 10.059 | 8.015e-02 |
| 13 | 10.306 | 6.165e-03 |
| 14 | 10.437 | 6.497e-04 |
| 15 | 10.500 | 4.242e-03 |
| 16 | 10.928 | 1.831e-02 |
| 17 | 11.041 | 4.667e-02 |
| 18 | 11.108 | 3.196e-03 |
| 19 | 11.342 | 2.439e-06 |
| 20 | 11.495 | 1.902e-04 |
| 21 | 11.755 | 4.084e-03 |
| 22 | 11.957 | 5.505e-02 |
| 23 | 12.058 | 9.556e-03 |
| 24 | 12.160 | 1.058e-02 |
| 25 | 12.358 | 2.356e-01 |
| 26 | 12.637 | 4.964e-05 |
| 27 | 13.166 | 3.021e-03 |
| 28 | 14.171 | 9.312e-03 |
| 29 | 14.533 | 2.855e-03 |
| 30 | 14.743 | 5.775e-03 |
| 31 | 15.045 | 8.932e-05 |
| 32 | 15.610 | 7.012e-03 |
| 33 | 15.612 | 2.229e-04 |
| 34 | 15.641 | 3.027e-04 |
| 35 | 15.929 | 6.906e-04 |
| 36 | 16.105 | 4.051e-05 |
| 37 | 16.311 | 2.256e-04 |
| 38 | 16.549 | 4.341e-02 |
| 39 | 16.667 | 1.960e-04 |
| 40 | 16.830 | 1.269e-03 |
| 41 | 17.044 | 4.606e-04 |
| 42 | 17.184 | 2.527e-03 |
| 43 | 17.491 | 1.635e-06 |
| 44 | 17.597 | 2.572e-03 |
| 45 | 17.735 | 9.961e-05 |
| 46 | 17.994 | 1.948e-03 |
| 47 | 18.048 | 2.972e-05 |
| 48 | 18.299 | 3.007e-04 |
| 49 | 18.437 | 3.135e-04 |
| 50 | 18.500 | 1.058e-03 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0504/2=0.0252(241) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0740/2=0.0370(236) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0500/2=0.0250(241) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0701/2=0.03505(236) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第241号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第236号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0504/2=0.0252(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0740/2=0.0370(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0500/2=0.0250(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0701/2=0.03505(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求