屋面层舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第14层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 374 (-21.00,-20.17,55.50) |
| 2 | 行走激励 | 175 (42.00,-21.49,55.50) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:69.706 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.545 | 6.223e-06 |
| 2 | 8.708 | 1.171e-05 |
| 3 | 8.747 | 5.688e-02 |
| 4 | 8.863 | 1.789e-02 |
| 5 | 8.868 | 1.315e-02 |
| 6 | 8.890 | 4.893e-02 |
| 7 | 9.096 | 1.654e-02 |
| 8 | 9.140 | 3.450e-07 |
| 9 | 9.253 | 3.798e-02 |
| 10 | 9.383 | 7.882e-04 |
| 11 | 9.474 | 4.935e-03 |
| 12 | 9.703 | 8.721e-03 |
| 13 | 9.716 | 9.970e-03 |
| 14 | 10.147 | 2.215e-04 |
| 15 | 10.172 | 2.099e-03 |
| 16 | 10.307 | 1.263e-02 |
| 17 | 10.518 | 8.959e-03 |
| 18 | 10.804 | 1.570e-01 |
| 19 | 11.065 | 9.495e-03 |
| 20 | 11.290 | 6.131e-02 |
| 21 | 11.294 | 1.104e-09 |
| 22 | 11.593 | 7.435e-02 |
| 23 | 12.247 | 8.695e-04 |
| 24 | 12.737 | 4.027e-03 |
| 25 | 13.242 | 2.965e-02 |
| 26 | 13.343 | 4.284e-02 |
| 27 | 13.735 | 4.773e-02 |
| 28 | 13.834 | 2.749e-03 |
| 29 | 14.029 | 1.878e-03 |
| 30 | 14.269 | 1.189e-03 |
| 31 | 14.457 | 2.415e-03 |
| 32 | 14.690 | 4.312e-03 |
| 33 | 14.924 | 5.612e-03 |
| 34 | 15.144 | 1.146e-03 |
| 35 | 15.277 | 7.395e-04 |
| 36 | 15.457 | 1.219e-04 |
| 37 | 15.572 | 1.993e-03 |
| 38 | 16.035 | 4.719e-04 |
| 39 | 16.090 | 4.192e-04 |
| 40 | 16.267 | 4.732e-04 |
| 41 | 16.515 | 2.348e-04 |
| 42 | 16.832 | 8.998e-04 |
| 43 | 17.153 | 3.924e-04 |
| 44 | 17.281 | 2.514e-04 |
| 45 | 17.387 | 6.011e-06 |
| 46 | 17.459 | 1.420e-03 |
| 47 | 17.788 | 1.415e-03 |
| 48 | 18.010 | 2.069e-04 |
| 49 | 18.213 | 1.670e-03 |
| 50 | 18.388 | 2.760e-05 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0067/2=0.00335(374) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0102/2=0.0051(176) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0040/2=0.0020(374) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0063/2=0.00315(176) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第374号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第176号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0067/2=0.00335(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0040/2=0.0020(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0102/2=0.0051(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0063/2=0.003158(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求