第7~13层舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第8层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 70 (-14.20,-0.05,32.10) |
| 2 | 行走激励 | 74 (-9.20,-7.55,32.10) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:1000.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:67.995 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.427 | 1.764e-02 |
| 2 | 6.711 | 1.092e-02 |
| 3 | 8.711 | 1.548e-04 |
| 4 | 8.873 | 4.227e-05 |
| 5 | 9.060 | 7.610e-04 |
| 6 | 9.139 | 1.900e-02 |
| 7 | 9.241 | 9.865e-04 |
| 8 | 9.303 | 6.398e-03 |
| 9 | 9.373 | 1.233e-02 |
| 10 | 9.450 | 3.610e-03 |
| 11 | 9.507 | 1.009e-01 |
| 12 | 9.563 | 1.248e-02 |
| 13 | 10.010 | 8.545e-03 |
| 14 | 10.195 | 3.639e-04 |
| 15 | 10.401 | 6.911e-03 |
| 16 | 10.471 | 2.362e-02 |
| 17 | 10.660 | 2.216e-03 |
| 18 | 10.811 | 3.611e-03 |
| 19 | 11.118 | 2.540e-02 |
| 20 | 11.286 | 2.591e-02 |
| 21 | 11.411 | 4.846e-02 |
| 22 | 11.648 | 4.226e-02 |
| 23 | 12.142 | 2.059e-01 |
| 24 | 12.278 | 3.498e-05 |
| 25 | 12.749 | 1.904e-02 |
| 26 | 13.360 | 8.186e-04 |
| 27 | 13.890 | 5.156e-03 |
| 28 | 14.218 | 7.771e-03 |
| 29 | 14.439 | 1.193e-03 |
| 30 | 14.685 | 3.080e-03 |
| 31 | 14.900 | 1.299e-02 |
| 32 | 15.031 | 3.069e-02 |
| 33 | 15.368 | 5.353e-04 |
| 34 | 15.377 | 1.581e-04 |
| 35 | 15.883 | 4.118e-03 |
| 36 | 15.888 | 1.327e-03 |
| 37 | 16.415 | 4.819e-04 |
| 38 | 16.518 | 9.876e-04 |
| 39 | 16.735 | 2.191e-04 |
| 40 | 16.869 | 7.016e-03 |
| 41 | 17.202 | 2.329e-04 |
| 42 | 17.240 | 7.886e-04 |
| 43 | 17.355 | 1.134e-05 |
| 44 | 17.602 | 1.649e-04 |
| 45 | 17.668 | 4.526e-04 |
| 46 | 17.956 | 9.596e-04 |
| 47 | 18.143 | 1.471e-03 |
| 48 | 18.503 | 3.863e-04 |
| 49 | 18.814 | 1.499e-03 |
| 50 | 18.915 | 1.553e-05 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0279/2=0.01395(70) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0596/2=0.0298(74) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0260/2=0.0130(70) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0578/2=0.0289(74) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第70号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第74号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0279/2=0.01395(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0260/2=0.0130(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0596/2=0.0298(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0578/2=0.0289(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求