CD区八层楼板舒适度分析报告

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第8层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 3238 (77.74,95.55,30.60) |
| 2 | 行走激励 | 4081 (189.62,92.72,30.60) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:500.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:67.954 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.985 | 8.905e-02 |
| 2 | 8.232 | 1.519e-02 |
| 3 | 8.278 | 4.062e-02 |
| 4 | 8.599 | 7.773e-03 |
| 5 | 8.739 | 5.260e-02 |
| 6 | 8.747 | 5.122e-02 |
| 7 | 8.772 | 8.553e-02 |
| 8 | 8.902 | 1.509e-02 |
| 9 | 8.933 | 3.094e-02 |
| 10 | 9.241 | 1.989e-02 |
| 11 | 9.328 | 1.709e-02 |
| 12 | 10.327 | 1.618e-02 |
| 13 | 10.497 | 1.267e-02 |
| 14 | 10.504 | 1.095e-03 |
| 15 | 10.688 | 3.006e-04 |
| 16 | 11.729 | 3.840e-02 |
| 17 | 12.480 | 3.499e-02 |
| 18 | 12.501 | 3.870e-02 |
| 19 | 13.082 | 1.533e-03 |
| 20 | 13.455 | 3.110e-04 |
| 21 | 13.519 | 4.671e-05 |
| 22 | 13.935 | 8.059e-04 |
| 23 | 14.008 | 4.456e-03 |
| 24 | 14.368 | 6.411e-03 |
| 25 | 14.464 | 9.222e-05 |
| 26 | 14.622 | 1.205e-02 |
| 27 | 14.663 | 6.823e-03 |
| 28 | 14.819 | 1.111e-03 |
| 29 | 14.907 | 2.682e-03 |
| 30 | 15.250 | 8.347e-05 |
| 31 | 15.446 | 1.946e-03 |
| 32 | 15.585 | 3.361e-03 |
| 33 | 15.961 | 5.181e-05 |
| 34 | 16.210 | 7.996e-03 |
| 35 | 16.212 | 8.931e-03 |
| 36 | 16.326 | 1.542e-03 |
| 37 | 16.355 | 7.615e-03 |
| 38 | 16.392 | 1.816e-03 |
| 39 | 16.701 | 9.626e-03 |
| 40 | 16.701 | 9.247e-03 |
| 41 | 17.132 | 2.300e-05 |
| 42 | 17.185 | 7.054e-06 |
| 43 | 18.322 | 6.201e-04 |
| 44 | 18.722 | 4.793e-04 |
| 45 | 18.820 | 4.134e-04 |
| 46 | 18.867 | 3.023e-04 |
| 47 | 19.044 | 1.589e-02 |
| 48 | 19.271 | 5.744e-04 |
| 49 | 19.379 | 2.282e-05 |
| 50 | 20.111 | 5.337e-03 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0046/2=0.0023(3238) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0181/2=0.00905(4081) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0042/2=0.0021(3238) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0057/2=0.00285(4081) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第3238号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第4081号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0046/2=0.0023 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0181/2=0.00905 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

根据《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap'

竖向振动峰值加速度为0.0042/2=0.0021 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0057/2=0.00285 (m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求