预应力梁1 (4-YKL2)计算书

预应力梁所在连续梁两端坐标(mm):(127981,72296/178031,72296)

梁上布置预应力筋: 有粘结预应力筋2

一、设计条件

1.1 规范及参考资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T140-2019

《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016

1.2 梁跨截面

注意:受压区考虑楼板作为翼缘作用，支座截面，仅使用下翼缘；其他位置截面，仅使用上翼缘

1.2.1  第1跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

受压区考虑楼板作为翼缘作用，上翼缘高=150，上翼缘宽=2180

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.2.2  第2跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.3  第3跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.4  第4跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.3 混凝土强度等级:第1跨 C40,第2跨 C30,第3跨 C30,第4跨 C30

1.4 预应力筋信息:

梁上共布置有1种预应力筋

1.4.1 第1种预应力筋参数:

名字:有粘结预应力筋2, 类型:1x7 Φ15.2

抗拉强度标准值: 1860.0Mpa

抗拉强度设计值: 1320.0Mpa

抗压强度设计值: 390.0Mpa

控制应力系数: 0.750

控制应力: 1395.0kN

松弛级别:低松弛

钢束与管道摩擦系数u=0.250

管道每米局部偏差摩擦影响系数k=0.00150

锚具变形、钢筋回缩=5mm

是否超张拉: 否

管道数目: 2

管道直径: 50.0 mm

每管预应力筋根数: 10 根

每管预应力筋面积: 1400.00 mm*mm

预应力筋总面积: 2800.00 mm*mm

预应力筋投影长:24249mm, 实际长度:24362mm

预应力筋线形定位参数(A、B、C):

第1跨:A=0.450m，B=0.180m，C=0.180m

预应力筋线形坐标(mm):

xs= 0,242,485,727,970,1212,1455,1697,1940,2182,2425,2667,2916,3165,3414,3663,3912,4161,4410,4658,4907,5156,5405,5654,5903,6152,6401,6649,6898,7147,7396,7645,7894,8143,8392,8640,8889,9138,9387,9636,9885,10134,10383,10631,10880,11129,11378,11627,11876,12125,12367,12610,12852,13095,13337,13580,13822,14065,14307,14550,14792,15035,15277,15520,15762,16005,16247,16489,16732,16974,17217,17459,17702,17944,18187,18429,18672,18914,19157,19399,19642,19884,20127,20369,20612,20854,21097,21339,21582,21849,22115,22382,22649,22916,23182,23449,23716,23983,24249

ys= 450,452,456,464,475,490,507,528,551,578,608,641,677,711,744,777,808,839,868,897,925,952,977,1002,1026,1049,1071,1093,1113,1132,1150,1168,1184,1200,1214,1228,1241,1252,1263,1273,1282,1290,1297,1303,1308,1312,1316,1318,1320,1320,1319,1318,1315,1311,1305,1299,1291,1283,1273,1262,1249,1236,1221,1205,1188,1170,1151,1131,1109,1086,1062,1037,1011,983,955,925,894,862,828,794,758,721,683,644,604,562,520,476,431,383,341,303,270,243,220,203,190,183,180

1.5 梁跨:  24249.3mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm

1.6 裂缝控制等级: 3

单位约定:

力: kN, 弯距: kN.m, 应力: Mpa, 长度: m, 钢筋面积: 平方毫米 ,配筋率:%

时间:2024年8月27日 18:30:38

二、预应力损失

2.1 有粘结预应力筋2损失

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损失1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 66.24 | 118.84 | 267.48 |
| 损失2 | 246.54 | 201.41 | 182.30 | 162.76 | 142.84 | 118.22 | 93.08 | 67.71 | 0.00 |
| 损失3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 损失4 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 损失5 | 80.17 | 77.64 | 82.05 | 97.39 | 104.94 | 97.44 | 78.25 | 84.88 | 98.73 |
| 累计 | 375.5 | 327.9 | 313.2 | 309.0 | 296.6 | 278.1 | 286.4 | 320.3 | 415.0 |
| 百分比 | 26.9% | 23.5% | 22.4% | 22.1% | 21.3% | 19.9% | 20.5% | 23.0% | 29.8% |

2.2 有粘结预应力筋2张拉力

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 3215.7 | 3342.1 | 3395.6 | 3450.3 | 3506.0 | 3536.8 | 3459.9 | 3383.6 | 3157.1 |
| 使用阶段 | 2854.5 | 2988.0 | 3029.1 | 3040.9 | 3075.5 | 3127.2 | 3104.1 | 3009.3 | 2743.9 |

平均张拉力，施工阶段=3383.0kN，使用阶段=2996.9kN

三、等效荷载

3.1  有粘结预应力筋2

3.1.1 施工阶段

3.1.1.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 3382.9 | 0.0 | 1014.9 |
| 24.2 | 3382.8 | 0.0 | 1928.3 |

3.1.1.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.667 | -182.0 |
| 2.667 | 12.125 | 51.3 |
| 12.125 | 21.582 | 67.3 |
| 21.582 | 24.249 | -238.5 |

3.1.2 使用阶段

3.1.2.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2996.9 | 0.0 | 899.1 |
| 24.2 | 2996.8 | 0.0 | 1708.3 |

3.1.2.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.667 | -161.2 |
| 2.667 | 12.125 | 45.5 |
| 12.125 | 21.582 | 59.6 |
| 21.582 | 24.249 | -211.3 |

四、预应力效应

施工阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1888.8 | 995.9 | -256.9 | -1035.5 | -1345.9 | -1110.4 | -254.7 | 1213.5 | 2215.7 |
| 主弯距 | 996.5 | 195.6 | -983.9 | -1689.3 | -1926.3 | -1617.6 | -688.6 | 852.9 | 1928.3 |
| 次弯距 | 892.3 | 800.3 | 727.0 | 653.7 | 580.5 | 507.2 | 433.9 | 360.5 | 287.4 |
| 次剪力 | -24.3 | -491.0 | -335.4 | -179.8 | -22.5 | 179.7 | 383.6 | 586.8 | -24.1 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -54.3 | -42.5 | -30.8 | -19.1 | -7.4 | 4.3 | 16.0 | 27.7 | 39.4 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -54.3 | -42.5 | -30.8 | -19.1 | -7.4 | 4.3 | 16.0 | 27.7 | 39.4 |
| 次剪力 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -24.6 | -18.3 | -12.1 | -5.8 | 0.5 | 6.7 | 13.0 | 19.3 | 25.5 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -24.6 | -18.3 | -12.1 | -5.8 | 0.5 | 6.7 | 13.0 | 19.3 | 25.5 |
| 次剪力 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -33.0 | -23.9 | -14.7 | -5.5 | 3.6 | 12.8 | 21.9 | 31.1 | 40.3 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -33.0 | -23.9 | -14.7 | -5.5 | 3.6 | 12.8 | 21.9 | 31.1 | 40.3 |
| 次剪力 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |

使用阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1673.2 | 882.2 | -227.6 | -917.4 | -1192.3 | -983.7 | -225.7 | 1075.0 | 1962.8 |
| 主弯距 | 882.8 | 173.3 | -871.7 | -1496.5 | -1706.5 | -1433.0 | -610.0 | 755.6 | 1708.3 |
| 次弯距 | 790.5 | 709.0 | 644.1 | 579.1 | 514.2 | 449.3 | 384.3 | 319.4 | 254.6 |
| 次剪力 | -21.5 | -435.0 | -297.1 | -159.3 | -20.0 | 159.2 | 339.8 | 519.8 | -21.3 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -48.1 | -37.7 | -27.3 | -16.9 | -6.6 | 3.8 | 14.2 | 24.6 | 34.9 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -48.1 | -37.7 | -27.3 | -16.9 | -6.6 | 3.8 | 14.2 | 24.6 | 34.9 |
| 次剪力 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -21.8 | -16.2 | -10.7 | -5.1 | 0.4 | 6.0 | 11.5 | 17.1 | 22.6 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -21.8 | -16.2 | -10.7 | -5.1 | 0.4 | 6.0 | 11.5 | 17.1 | 22.6 |
| 次剪力 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -29.3 | -21.1 | -13.0 | -4.9 | 3.2 | 11.3 | 19.4 | 27.5 | 35.7 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -29.3 | -21.1 | -13.0 | -4.9 | 3.2 | 11.3 | 19.4 | 27.5 | 35.7 |
| 次剪力 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |

五 普通钢筋计算配筋

5.1 计算配筋

第1跨,第1梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2474 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | -2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 下部筋 | 3822 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 配筋率 | 0.51 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 弯距 | 370 | 492 | 610 | 723 | 832 | 938 | 1051 | 1183 | 1309 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第1跨,第2梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 下部筋 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 配筋率 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 弯距 | 1299 | 1756 | 2203 | 2634 | 3046 | 3441 | 3928 | 4452 | 4963 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第1跨,第3梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 下部筋 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 配筋率 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 弯距 | 4795 | 5219 | 5671 | 6080 | 6436 | 6735 | 6981 | 7182 | 7351 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第1跨,第4梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 下部筋 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 配筋率 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 弯距 | 7350 | 7077 | 6769 | 6418 | 6011 | 5549 | 5034 | 4501 | 3947 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第1跨,第5梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 | -1226 | 0 | -2370 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 下部筋 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 |
| 配筋率 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 弯距 | 4117 | 3465 | 2800 | 2260 | 1745 | 1211 | 695 | 266 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第1跨,第6梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 3110 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
| 弯距 | -2357 | -2586 | -2816 | -3047 | -3279 | -3512 | -3747 | -3982 | -4219 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 下部筋 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 4013 |
| 配筋率 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.54 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 |

第2跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
| 配筋率 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 弯距 | -1172 | -685 | 0 | -37 | 0 | 0 | -3 | 0 | -403 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 下部筋 | 1603 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 765 |
| 配筋率 | 0.63 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| 弯距 | 0 | 0 | 13 | 122 | 260 | 313 | 298 | 264 | 205 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |

第3跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 |
| 配筋率 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 弯距 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 下部筋 | 765 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.30 |
| 弯距 | 97 | 175 | 266 | 343 | 380 | 326 | 238 | 143 | 55 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 |

第4跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
| 配筋率 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 弯距 | 0 | -269 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| 下部筋 | 765 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.30 |
| 弯距 | 57 | 142 | 240 | 352 | 424 | 407 | 378 | 306 | 238 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |

5.2 选筋及实配面积

第1跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/4C25 | 7C25/2C25 | 7C25/4C25 |
| 实配面积 | 5400 | 4418 | 5400 |
| 换算配筋率 | 2.09 | 0.59 | 2.09 |
| 下部筋 | 3C25/9C25/9C25 | 3C25/9C25/9C25 | 3C25/9C25/9C25 |
| 实配面积 | 10309 | 10309 | 10309 |
| 换算配筋率 | 1.37 | 2.74 | 1.37 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/4C25 | 7C25/3C25 | 7C25/3C25 |
| 实配面积 | 5400 | 4909 | 4909 |
| 换算配筋率 | 2.12 | 1.93 | 1.93 |
| 下部筋 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 |
| 实配面积 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 换算配筋率 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/3C25 | 2C25 | 4C25 |
| 实配面积 | 4909 | 982 | 1964 |
| 换算配筋率 | 1.93 | 0.39 | 0.77 |
| 下部筋 | 3C25 | 3C25 | 3C25 |
| 实配面积 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 换算配筋率 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4C25 | 2C25 | 3C25 |
| 实配面积 | 1964 | 982 | 1473 |
| 换算配筋率 | 0.77 | 0.39 | 0.58 |
| 下部筋 | 2C25+2C20 | 2C25+2C20 | 2C25+2C20 |
| 实配面积 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 换算配筋率 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |

注：换算配筋率按全截面面积计算(混凝土结构设计规范GB50010-2010条文说明4.2.3 预应力筋配筋位置偏离受力区较远时，应根据实际受力情况对强度设计值进行折减)。

六、应力结果

6.1 截面属性:

第1跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 8.27e+005 | 8.27e+005 | 1.08e+006 | 1.07e+006 | 1.07e+006 | 1.07e+006 | 1.08e+006 | 8.27e+005 | 8.27e+005 |
| In | 1.76e+011 | 1.77e+011 | 2.70e+011 | 2.68e+011 | 2.67e+011 | 2.68e+011 | 2.70e+011 | 1.77e+011 | 1.75e+011 |
| Yn | 771 | 770 | 606 | 608 | 608 | 608 | 607 | 771 | 772 |
| A0 | 8.45e+005 | 8.45e+005 | 1.10e+006 | 1.09e+006 | 1.09e+006 | 1.09e+006 | 1.10e+006 | 8.45e+005 | 8.45e+005 |
| I0 | 1.78e+011 | 1.77e+011 | 2.73e+011 | 2.75e+011 | 2.76e+011 | 2.75e+011 | 2.72e+011 | 1.78e+011 | 1.82e+011 |
| Y0 | 764 | 768 | 613 | 619 | 619 | 618 | 612 | 765 | 760 |

第2跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.96e+005 | 2.96e+005 | 5.99e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 2.93e+005 | 2.93e+005 |
| In | 2.06e+010 | 2.06e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 2.03e+010 | 2.03e+010 |
| Yn | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 403 | 403 |
| A0 | 2.96e+005 | 2.96e+005 | 5.99e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 2.93e+005 | 2.93e+005 |
| I0 | 2.06e+010 | 2.06e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 2.03e+010 | 2.03e+010 |
| Y0 | 400 | 400 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 403 | 403 |

第3跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.91e+005 | 2.91e+005 | 5.90e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.74e+005 | 2.75e+005 | 2.75e+005 |
| In | 2.01e+010 | 2.01e+010 | 3.72e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.67e+010 | 1.81e+010 | 1.81e+010 |
| Yn | 401 | 401 | 231 | 237 | 237 | 237 | 236 | 421 | 421 |
| A0 | 2.91e+005 | 2.91e+005 | 5.90e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.74e+005 | 2.75e+005 | 2.75e+005 |
| I0 | 2.01e+010 | 2.01e+010 | 3.72e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.67e+010 | 1.81e+010 | 1.81e+010 |
| Y0 | 401 | 401 | 231 | 237 | 237 | 237 | 236 | 421 | 421 |

第4跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.75e+005 | 2.75e+005 | 5.83e+005 | 5.77e+005 | 5.77e+005 | 5.77e+005 | 5.80e+005 | 2.73e+005 | 2.73e+005 |
| In | 1.83e+010 | 1.83e+010 | 3.72e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 1.79e+010 | 1.79e+010 |
| Yn | 422 | 422 | 234 | 236 | 236 | 236 | 235 | 426 | 426 |
| A0 | 2.75e+005 | 2.75e+005 | 5.83e+005 | 5.77e+005 | 5.77e+005 | 5.77e+005 | 5.80e+005 | 2.73e+005 | 2.73e+005 |
| I0 | 1.83e+010 | 1.83e+010 | 3.72e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 3.71e+010 | 1.79e+010 | 1.79e+010 |
| Y0 | 422 | 422 | 234 | 236 | 236 | 236 | 235 | 426 | 426 |

6.2 施工阶段

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值19.3 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1888.8 | 995.9 | -256.9 | -1035.5 | -1345.9 | -1110.4 | -254.7 | 1213.5 | 2215.7 |
| 自重M | -723.9 | -675.8 | -628.7 | -582.4 | -537.0 | -492.5 | -448.8 | -406.1 | -364.2 |
| 梁顶σ | 8.85 | 7.51 | 2.94 | 1.72 | 1.15 | 1.44 | 2.71 | 7.83 | 9.59 |
| 梁底σ | -1.11 | 0.10 | 2.71 | 4.56 | 5.41 | 4.97 | 3.03 | -0.18 | -1.71 |
| 平均 | 3.70 | 3.70 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.84 | 3.70 | 3.70 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -54.3 | -42.5 | -30.8 | -19.1 | -7.4 | 4.3 | 16.0 | 27.7 | 39.4 |
| 自重M | -80.1 | -47.3 | -21.7 | -3.5 | 7.4 | 11.1 | 7.4 | -3.6 | -22.0 |
| 梁顶σ | -2.74 | -1.85 | -0.64 | -0.33 | -0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.54 | 0.43 |
| 梁底σ | 2.94 | 1.96 | 0.86 | 0.37 | -0.00 | -0.25 | -0.38 | -0.53 | -0.38 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -24.6 | -18.3 | -12.1 | -5.8 | 0.5 | 6.7 | 13.0 | 19.3 | 25.5 |
| 自重M | -33.5 | -9.0 | 8.2 | 18.1 | 20.7 | 16.0 | 4.0 | -15.3 | -42.0 |
| 梁顶σ | -1.22 | -0.59 | -0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.10 | -0.37 |
| 梁底σ | 1.30 | 0.61 | 0.06 | -0.21 | -0.36 | -0.38 | -0.28 | -0.09 | 0.39 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -33.0 | -23.9 | -14.7 | -5.5 | 3.6 | 12.8 | 21.9 | 31.1 | 40.3 |
| 自重M | -47.9 | -18.8 | 3.1 | 17.7 | 24.9 | 24.9 | 17.5 | 2.9 | -19.1 |
| 梁顶σ | -1.88 | -0.99 | -0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.81 | 0.50 |
| 梁底σ | 1.90 | 1.00 | 0.19 | -0.20 | -0.47 | -0.62 | -0.65 | -0.81 | -0.50 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.3 使用阶段，标准组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1673.2 | 882.2 | -227.6 | -917.4 | -1192.3 | -983.7 | -225.7 | 1075.0 | 1962.8 |
| Mk | -2103.5 | 318.9 | 2423.3 | 3710.8 | 4485.5 | 3612.2 | 2148.1 | -91.3 | -3108.0 |
| 梁顶σ | 1.57 | 8.51 | 7.44 | 8.79 | 9.87 | 8.43 | 6.84 | 7.58 | -1.08 |
| 梁底σ | 5.05 | -1.68 | -4.60 | -6.32 | -7.79 | -5.80 | -3.74 | -0.78 | 7.81 |
| 平均 | 3.28 | 3.28 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 | 3.28 | 3.28 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -48.1 | -37.7 | -27.3 | -16.9 | -6.6 | 3.8 | 14.2 | 24.6 | 34.9 |
| Mk | -740.4 | -423.1 | -160.3 | 29.2 | 141.6 | 176.9 | 135.0 | 19.8 | -149.8 |
| 梁顶σ | -15.45 | -9.05 | -1.42 | -0.10 | 0.76 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | -2.20 |
| 梁底σ | 17.23 | 10.07 | 3.07 | -0.20 | -2.21 | -2.96 | -2.44 | -0.98 | 2.53 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -21.8 | -16.2 | -10.7 | -5.1 | 0.4 | 6.0 | 11.5 | 17.1 | 22.6 |
| Mk | -213.7 | -23.1 | 124.7 | 211.5 | 233.8 | 191.5 | 84.6 | -83.2 | -293.9 |
| 梁顶σ | -4.76 | -0.82 | 0.60 | 1.29 | 1.53 | 1.34 | 0.74 | -1.53 | -6.29 |
| 梁底σ | 5.27 | 0.88 | -1.90 | -3.46 | -3.93 | -3.31 | -1.61 | 1.56 | 6.41 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -29.3 | -21.1 | -13.0 | -4.9 | 3.2 | 11.3 | 19.4 | 27.5 | 35.7 |
| Mk | -239.3 | -38.0 | 122.7 | 224.4 | 263.3 | 239.5 | 153.0 | 7.5 | -178.6 |
| 梁顶σ | -6.22 | -1.37 | 0.55 | 1.35 | 1.73 | 1.71 | 1.29 | 0.83 | -3.41 |
| 梁底σ | 6.29 | 1.39 | -1.81 | -3.64 | -4.42 | -4.16 | -2.86 | -0.83 | 3.39 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.4 使用阶段，准永久组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -1836.2 | 345.9 | 2249.6 | 3396.3 | 4081.8 | 3301.4 | 1986.7 | -67.4 | -2815.2 |
| 梁顶σ | 2.72 | 8.63 | 7.05 | 8.08 | 8.97 | 7.73 | 6.48 | 7.69 | 0.14 |
| 梁底σ | 3.95 | -1.79 | -4.03 | -5.31 | -6.51 | -4.80 | -3.22 | -0.88 | 6.61 |
| 平均 | 3.28 | 3.28 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.51 | 3.28 | 3.28 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -669.7 | -386.4 | -152.9 | 16.1 | 117.6 | 151.5 | 117.9 | 19.8 | -128.1 |
| 梁顶σ | -14.08 | -8.34 | -1.38 | -0.18 | 0.61 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | -1.77 |
| 梁底σ | 15.69 | 9.27 | 2.95 | 0.01 | -1.82 | -2.54 | -2.16 | -0.98 | 2.05 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -178.7 | -15.1 | 110.3 | 183.2 | 200.8 | 163.1 | 70.0 | -75.5 | -259.2 |
| 梁顶σ | -4.06 | -0.66 | 0.51 | 1.10 | 1.31 | 1.16 | 0.64 | -1.35 | -5.48 |
| 梁底σ | 4.48 | 0.70 | -1.66 | -2.99 | -3.37 | -2.84 | -1.36 | 1.38 | 5.59 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -208.3 | -34.1 | 104.3 | 192.5 | 227.4 | 209.2 | 137.8 | 16.1 | -141.3 |
| 梁顶σ | -5.50 | -1.28 | 0.44 | 1.14 | 1.50 | 1.52 | 1.19 | 1.04 | -2.52 |
| 梁底σ | 5.56 | 1.29 | -1.51 | -3.11 | -3.82 | -3.66 | -2.60 | -1.04 | 2.51 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、正弯承载力

第1跨

梁顶纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 6166 | 5269 | 3981 | 2772 | 2496 | 2857 | 4300 | 5989 | 7163 |
| Mcr | 3141 | 2302 | 2173 | 1475 | 1200 | 1407 | 2171 | 2522 | 3536 |
| MT | -2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432 | -4219 |
| Mcr/Mu | 0.51(ok) | 0.44(ok) | 0.55(ok) | 0.53(ok) | 0.48(ok) | 0.49(ok) | 0.50(ok) | 0.42(ok) | 0.49(ok) |
| MT/Mu | 0.33(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.07(ok) | 0.59(ok) |
| Mu2 | 2659.5 | 2659.5 | 2659.5 | 2193.0 | 2193.0 | 2193.0 | 2659.5 | 2659.5 | 2659.5 |

梁底纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 5302 | 6051 | 8620 | 9379 | 9637 | 9299 | 8300 | 5432 | 4787 |
| Mcr | -183 | 608 | 1893 | 2638 | 2943 | 2702 | 1882 | 416 | -486 |
| MB | 370 | 2277 | 4514 | 6269 | 7321 | 5958 | 3834 | 1207 | 0 |
| Mcr/Mu | -0.03(ok) | 0.10(ok) | 0.22(ok) | 0.28(ok) | 0.31(ok) | 0.29(ok) | 0.23(ok) | 0.08(ok) | -0.10(ok) |
| MB/Mu | 0.07(ok) | 0.38(ok) | 0.52(ok) | 0.67(ok) | 0.76(ok) | 0.64(ok) | 0.46(ok) | 0.22(ok) | 0.00(ok) |
| ξ(x/h0) | 0.19 | 0.37 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
|  | 4966.9 | 4966.9 | 5103.9 | 5110.3 | 5110.3 | 5110.3 | 5103.9 | 4966.9 | 4966.9 |

八、反拱

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -3.11 | -9.71 | -15.53 | -17.82 | -15.48 | -9.39 | -2.58 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.29 | -0.39 | -0.36 | -0.25 | -0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.08 | -0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.00 |

九、挠度

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚度 | 2.6e+015 | 2.4e+015 | 3.1e+015 | 3.0e+015 | 2.9e+015 | 3.1e+015 | 3.4e+015 | 2.8e+015 | 2.6e+015 |

计算挠度时采用每跨的跨中刚度值

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 22.84 | 41.35 | 53.30 | 57.22 | 52.27 | 39.85 | 21.69 | 0.00 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | -3.62 | -4.38 | -3.69 | -2.58 | -1.60 | -0.94 | -0.52 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、裂缝宽度

第1跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.11 | 0.00 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.19 | 0.03 | 0.01 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.03 | 0.16 | 0.26 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.19 | 0.19 | 0.07 |

预应力梁2 (4-YKL1)计算书

预应力梁所在连续梁两端坐标(mm):(127981,80696/228431,80696)

梁上布置预应力筋: 有粘结预应力筋1

一、设计条件

1.1 规范及参考资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T140-2019

《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016

1.2 梁跨截面

注意:受压区考虑楼板作为翼缘作用，支座截面，仅使用下翼缘；其他位置截面，仅使用上翼缘

1.2.1  第1跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

受压区考虑楼板作为翼缘作用，上翼缘高=130，上翼缘宽=2060

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.2.2  第2跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.3  第3跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.4  第4跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.5  第5跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.6  第6跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.7  第7跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.8  第8跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.9  第9跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.2.10  第10跨

截面(mm): 矩形，bxh=300x850

基本截面属性: Ac=255000, Ic=1.5353e+010, Yc=425.0

1.3 混凝土强度等级:第1跨 C40,第2跨 C30,第3跨 C30,第4跨 C30,第5跨 C30,第6跨 C30,第7跨 C30,第8跨 C30,第9跨 C30,第10跨 C30

1.4 预应力筋信息:

梁上共布置有1种预应力筋

1.4.1 第1种预应力筋参数:

名字:有粘结预应力筋1, 类型:1x7 Φ15.2

抗拉强度标准值: 1860.0Mpa

抗拉强度设计值: 1320.0Mpa

抗压强度设计值: 390.0Mpa

控制应力系数: 0.750

控制应力: 1395.0kN

松弛级别:低松弛

钢束与管道摩擦系数u=0.250

管道每米局部偏差摩擦影响系数k=0.00150

锚具变形、钢筋回缩=5mm

是否超张拉: 否

管道数目: 2

管道直径: 50.0 mm

每管预应力筋根数: 10 根

每管预应力筋面积: 1400.00 mm*mm

预应力筋总面积: 2800.00 mm*mm

预应力筋投影长:24850mm, 实际长度:24960mm

预应力筋线形定位参数(A、B、C):

第1跨:A=0.450m，B=0.180m，C=0.180m

预应力筋线形坐标(mm):

xs= 0,249,497,746,994,1243,1491,1740,1988,2237,2485,2734,2989,3244,3499,3754,4009,4264,4519,4774,5029,5284,5539,5794,6049,6304,6559,6814,7069,7324,7579,7834,8089,8344,8599,8854,9109,9365,9620,9875,10130,10385,10640,10895,11150,11405,11660,11915,12170,12425,12680,12935,13190,13445,13700,13955,14210,14465,14720,14975,15230,15485,15741,15996,16251,16506,16761,17016,17271,17526,17781,18036,18291,18546,18801,19056,19311,19566,19821,20076,20331,20586,20841,21096,21351,21606,21861,22117,22365,22614,22862,23111,23359,23608,23856,24105,24353,24602,24850

ys= 450,452,456,464,475,490,507,528,551,578,608,641,677,711,744,777,808,839,868,897,925,952,977,1002,1026,1049,1071,1093,1113,1132,1150,1168,1184,1200,1214,1228,1241,1252,1263,1273,1282,1290,1297,1303,1308,1312,1316,1318,1320,1320,1319,1318,1314,1310,1305,1298,1290,1281,1270,1258,1245,1231,1216,1199,1181,1162,1142,1120,1098,1074,1048,1022,994,965,935,904,871,837,802,766,728,689,649,608,566,522,477,431,387,348,313,282,255,232,213,199,188,182,180

1.5 梁跨:  24850.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm, 8400.0mm

1.6 裂缝控制等级: 3

单位约定:

力: kN, 弯距: kN.m, 应力: Mpa, 长度: m, 钢筋面积: 平方毫米 ,配筋率:%

时间:2024年8月27日 18:30:47

二、预应力损失

2.1 有粘结预应力筋1损失

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损失1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 64.41 | 116.37 | 262.04 |
| 损失2 | 243.47 | 199.05 | 180.09 | 160.72 | 140.97 | 116.65 | 91.80 | 66.71 | 0.00 |
| 损失3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 损失4 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 损失5 | 79.40 | 77.63 | 81.41 | 96.00 | 103.86 | 96.39 | 77.27 | 84.82 | 99.09 |
| 累计 | 371.7 | 325.5 | 310.3 | 305.5 | 293.7 | 274.3 | 282.3 | 316.7 | 410.0 |
| 百分比 | 26.6% | 23.3% | 22.2% | 21.9% | 21.1% | 19.7% | 20.2% | 22.7% | 29.4% |

2.2 有粘结预应力筋1张拉力

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 3224.3 | 3348.6 | 3401.7 | 3456.0 | 3511.3 | 3544.5 | 3468.6 | 3393.4 | 3172.3 |
| 使用阶段 | 2865.3 | 2994.6 | 3037.1 | 3050.5 | 3083.8 | 3137.9 | 3115.6 | 3019.2 | 2758.1 |

平均张拉力，施工阶段=3391.2kN，使用阶段=3006.9kN

三、等效荷载

3.1  有粘结预应力筋1

3.1.1 施工阶段

3.1.1.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 3391.1 | 0.0 | 1017.4 |
| 24.9 | 3391.1 | 0.0 | 1933.0 |

3.1.1.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.734 | -173.7 |
| 2.734 | 12.425 | 49.0 |
| 12.425 | 22.117 | 64.2 |
| 22.117 | 24.850 | -227.7 |

3.1.2 使用阶段

3.1.2.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 3006.8 | 0.0 | 902.1 |
| 24.9 | 3006.8 | 0.0 | 1713.9 |

3.1.2.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.734 | -154.0 |
| 2.734 | 12.425 | 43.4 |
| 12.425 | 22.117 | 56.9 |
| 22.117 | 24.850 | -201.9 |

四、预应力效应

施工阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1886.5 | 992.4 | -259.6 | -1045.4 | -1352.5 | -1114.8 | -259.0 | 1218.8 | 2218.6 |
| 主弯距 | 999.8 | 89.9 | -991.8 | -1696.1 | -1930.2 | -1619.5 | -705.9 | 745.7 | 1919.0 |
| 次弯距 | 886.7 | 902.5 | 732.2 | 650.6 | 577.7 | 504.8 | 446.9 | 473.1 | 299.5 |
| 次剪力 | -23.4 | -466.6 | -327.9 | -175.7 | -21.5 | 176.0 | 375.4 | 559.0 | -23.6 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -50.0 | -39.0 | -28.0 | -17.0 | -6.0 | 5.1 | 16.1 | 27.1 | 38.1 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -50.0 | -39.0 | -28.0 | -17.0 | -6.0 | 5.1 | 16.1 | 27.1 | 38.1 |
| 次剪力 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -27.4 | -20.5 | -13.6 | -6.7 | 0.2 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.8 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -27.4 | -20.5 | -13.6 | -6.7 | 0.2 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.8 |
| 次剪力 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -26.8 | -20.3 | -13.7 | -7.2 | -0.6 | 5.9 | 12.5 | 19.0 | 25.5 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -26.8 | -20.3 | -13.7 | -7.2 | -0.6 | 5.9 | 12.5 | 19.0 | 25.5 |
| 次剪力 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |

第5跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -23.6 | -17.8 | -12.0 | -6.2 | -0.4 | 5.4 | 11.2 | 17.0 | 22.8 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -23.6 | -17.8 | -12.0 | -6.2 | -0.4 | 5.4 | 11.2 | 17.0 | 22.8 |
| 次剪力 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

第6跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -21.3 | -16.1 | -10.8 | -5.6 | -0.3 | 4.9 | 10.2 | 15.4 | 20.7 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -21.3 | -16.1 | -10.8 | -5.6 | -0.3 | 4.9 | 10.2 | 15.4 | 20.7 |
| 次剪力 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

第7跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -19.5 | -14.7 | -9.9 | -5.1 | -0.3 | 4.5 | 9.4 | 14.2 | 19.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -19.5 | -14.7 | -9.9 | -5.1 | -0.3 | 4.5 | 9.4 | 14.2 | 19.0 |
| 次剪力 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |

第8跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -18.2 | -13.7 | -9.2 | -4.7 | -0.1 | 4.4 | 8.9 | 13.4 | 18.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -18.2 | -13.7 | -9.2 | -4.7 | -0.1 | 4.4 | 8.9 | 13.4 | 18.0 |
| 次剪力 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |

第9跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -16.8 | -12.7 | -8.7 | -4.6 | -0.5 | 3.6 | 7.7 | 11.8 | 15.9 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -16.8 | -12.7 | -8.7 | -4.6 | -0.5 | 3.6 | 7.7 | 11.8 | 15.9 |
| 次剪力 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |

第10跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -19.2 | -13.8 | -8.5 | -3.1 | 2.3 | 7.6 | 13.0 | 18.3 | 23.7 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -19.2 | -13.8 | -8.5 | -3.1 | 2.3 | 7.6 | 13.0 | 18.3 | 23.7 |
| 次剪力 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |

使用阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1672.7 | 880.0 | -230.2 | -927.0 | -1199.2 | -988.4 | -229.6 | 1080.7 | 1967.1 |
| 主弯距 | 886.5 | 79.7 | -879.4 | -1503.9 | -1711.4 | -1436.0 | -625.9 | 661.2 | 1701.6 |
| 次弯距 | 786.2 | 800.3 | 649.2 | 576.9 | 512.2 | 447.6 | 396.3 | 419.5 | 265.6 |
| 次剪力 | -20.7 | -413.7 | -290.7 | -155.8 | -19.0 | 156.0 | 332.9 | 495.7 | -20.9 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -44.4 | -34.6 | -24.8 | -15.1 | -5.3 | 4.5 | 14.3 | 24.0 | 33.8 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -44.4 | -34.6 | -24.8 | -15.1 | -5.3 | 4.5 | 14.3 | 24.0 | 33.8 |
| 次剪力 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -24.3 | -18.2 | -12.1 | -6.0 | 0.2 | 6.3 | 12.4 | 18.5 | 24.6 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -24.3 | -18.2 | -12.1 | -6.0 | 0.2 | 6.3 | 12.4 | 18.5 | 24.6 |
| 次剪力 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -23.8 | -18.0 | -12.2 | -6.4 | -0.6 | 5.2 | 11.0 | 16.8 | 22.6 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -23.8 | -18.0 | -12.2 | -6.4 | -0.6 | 5.2 | 11.0 | 16.8 | 22.6 |
| 次剪力 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

第5跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -20.9 | -15.8 | -10.6 | -5.5 | -0.4 | 4.8 | 9.9 | 15.0 | 20.2 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -20.9 | -15.8 | -10.6 | -5.5 | -0.4 | 4.8 | 9.9 | 15.0 | 20.2 |
| 次剪力 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |

第6跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -18.9 | -14.3 | -9.6 | -5.0 | -0.3 | 4.4 | 9.0 | 13.7 | 18.3 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -18.9 | -14.3 | -9.6 | -5.0 | -0.3 | 4.4 | 9.0 | 13.7 | 18.3 |
| 次剪力 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |

第7跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -17.3 | -13.0 | -8.8 | -4.5 | -0.2 | 4.0 | 8.3 | 12.6 | 16.8 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -17.3 | -13.0 | -8.8 | -4.5 | -0.2 | 4.0 | 8.3 | 12.6 | 16.8 |
| 次剪力 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

第8跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -16.2 | -12.2 | -8.1 | -4.1 | -0.1 | 3.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -16.2 | -12.2 | -8.1 | -4.1 | -0.1 | 3.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 |
| 次剪力 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |

第9跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -14.9 | -11.3 | -7.7 | -4.0 | -0.4 | 3.2 | 6.8 | 10.5 | 14.1 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -14.9 | -11.3 | -7.7 | -4.0 | -0.4 | 3.2 | 6.8 | 10.5 | 14.1 |
| 次剪力 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

第10跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -17.0 | -12.2 | -7.5 | -2.7 | 2.0 | 6.8 | 11.5 | 16.3 | 21.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -17.0 | -12.2 | -7.5 | -2.7 | 2.0 | 6.8 | 11.5 | 16.3 | 21.0 |
| 次剪力 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

五 普通钢筋计算配筋

5.1 计算配筋

第1跨,第1梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2474 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | -1966 | 0 | -81 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 下部筋 | 3822 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 |
| 配筋率 | 0.51 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 弯距 | 663 | 1142 | 1735 | 2272 | 2725 | 3130 | 3501 | 4063 | 4601 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第1跨,第2梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 下部筋 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 |
| 配筋率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 弯距 | 4406 | 4597 | 4784 | 4965 | 5161 | 5357 | 5547 | 5731 | 5909 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第1跨,第3梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 下部筋 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 |
| 配筋率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 弯距 | 5922 | 6144 | 6348 | 6535 | 6702 | 6851 | 6986 | 7107 | 7215 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第1跨,第4梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 下部筋 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 |
| 配筋率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 弯距 | 7222 | 6933 | 6606 | 6233 | 5803 | 5317 | 4783 | 4228 | 3660 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第1跨,第5梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 3110 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | -607 | 0 | 0 | -3316 | -4662 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 下部筋 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 5013 | 4013 |
| 配筋率 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.54 |
| 弯距 | 3828 | 3051 | 2353 | 1789 | 1197 | 655 | 123 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |

第2跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 |
| 配筋率 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 弯距 | -1164 | -685 | -277 | -46 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 下部筋 | 1574 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 765 |
| 配筋率 | 0.62 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 107 | 246 | 300 | 290 | 256 | 200 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |

第3跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 |
| 配筋率 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 弯距 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 |
| 下部筋 | 765 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.30 |
| 弯距 | 99 | 183 | 280 | 356 | 390 | 328 | 229 | 124 | 21 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |

第4跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 |
| 配筋率 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 弯距 | 0 | -242 | -18 | 0 | 0 | 0 | -7 | -258 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 |
| 下部筋 | 765 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.30 |
| 弯距 | 44 | 154 | 272 | 382 | 434 | 383 | 284 | 163 | 53 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |

第5跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配筋率 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弯距 | -430 | 0 | -263 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 下部筋 | 488 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
| 配筋率 | 0.19 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 弯距 | 0 | 37 | 75 | 108 | 151 | 188 | 248 | 303 | 350 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

第5跨,第2梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | -6 | -80 | 0 | 0 | 0 | -414 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 下部筋 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 468 |
| 配筋率 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.18 |
| 弯距 | 345 | 286 | 221 | 182 | 141 | 104 | 73 | 39 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 |

第6跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846 |
| 配筋率 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 弯距 | 0 | -242 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| 下部筋 | 765 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.30 |
| 弯距 | 44 | 175 | 309 | 401 | 446 | 386 | 273 | 139 | 2 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |

第7跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 |
| 配筋率 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 弯距 | 0 | -266 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| 下部筋 | 765 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.30 |
| 弯距 | 52 | 135 | 212 | 257 | 303 | 286 | 270 | 200 | 133 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |

第8跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配筋率 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弯距 | 0 | 0 | -295 | -240 | 0 | 0 | -3 | -46 | -5 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 765 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 弯距 | 14 | 34 | 53 | 70 | 85 | 98 | 114 | 131 | 148 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第8跨,第2梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弯距 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 配筋率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 弯距 | 149 | 152 | 150 | 158 | 162 | 160 | 153 | 156 | 153 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

第8跨,第3梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 弯距 | -6 | -47 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| 下部筋 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 765 |
| 配筋率 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| 弯距 | 152 | 136 | 118 | 102 | 89 | 74 | 58 | 41 | 22 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |

第9跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配筋率 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弯距 | 0 | -377 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 下部筋 | 765 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| 弯距 | 47 | 117 | 174 | 249 | 307 | 350 | 409 | 443 | 457 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

第9跨,第2梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 |
| 下部筋 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 765 |
| 配筋率 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.30 |
| 弯距 | 457 | 390 | 324 | 278 | 225 | 168 | 123 | 77 | 28 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |

第10跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 |
| 配筋率 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| 弯距 | -555 | -301 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | -258 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| 下部筋 | 765 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 765 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
| 弯距 | 65 | 116 | 163 | 209 | 259 | 264 | 267 | 227 | 199 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |

5.2 选筋及实配面积

第1跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/4C25 | 7C25/2C25 | 7C25/5C25 |
| 实配面积 | 5400 | 4418 | 5891 |
| 换算配筋率 | 2.09 | 0.59 | 2.15 |
| 下部筋 | 3C25/9C25/9C25 | 3C25/9C25/9C25 | 3C25/9C25/9C25 |
| 实配面积 | 10309 | 10309 | 10309 |
| 换算配筋率 | 1.37 | 2.74 | 1.37 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/5C25 | 7C25/3C25 | 7C25/3C25 |
| 实配面积 | 5891 | 4909 | 4909 |
| 换算配筋率 | 2.31 | 1.93 | 1.93 |
| 下部筋 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 |
| 实配面积 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 换算配筋率 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 7C25/3C25 | 2C25 | 2C25+2C20/2C20 |
| 实配面积 | 4909 | 982 | 2239 |
| 换算配筋率 | 1.93 | 0.39 | 0.88 |
| 下部筋 | 3C25 | 3C25 | 3C25 |
| 实配面积 | 1473 | 1473 | 1473 |
| 换算配筋率 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2C25+2C20/2C20 | 2C25 | 4C25 |
| 实配面积 | 2239 | 982 | 1964 |
| 换算配筋率 | 0.88 | 0.39 | 0.77 |
| 下部筋 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 |
| 实配面积 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 换算配筋率 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

第5跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4C25 | 3C25 | 4C25 |
| 实配面积 | 1964 | 1473 | 1964 |
| 换算配筋率 | 0.77 | 0.58 | 0.77 |
| 下部筋 | 2C25+1C22 | 2C25+1C22 | 2C25+1C22 |
| 实配面积 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 换算配筋率 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

第6跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4C25 | 2C25 | 2C25+2C20/2C20 |
| 实配面积 | 1964 | 982 | 2239 |
| 换算配筋率 | 0.77 | 0.39 | 0.88 |
| 下部筋 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 |
| 实配面积 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 换算配筋率 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

第7跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2C25+2C20/2C20 | 2C25 | 3C25 |
| 实配面积 | 2239 | 982 | 1473 |
| 换算配筋率 | 0.88 | 0.39 | 0.58 |
| 下部筋 | 3C22 | 3C22 | 3C22 |
| 实配面积 | 1140 | 1140 | 1140 |
| 换算配筋率 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |

第8跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 3C25 | 3C25 | 4C25 |
| 实配面积 | 1473 | 1473 | 1964 |
| 换算配筋率 | 0.58 | 0.58 | 0.77 |
| 下部筋 | 2C20+1C16 | 2C20+1C16 | 2C20+1C16 |
| 实配面积 | 830 | 830 | 830 |
| 换算配筋率 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |

第9跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4C25 | 3C25 | 4C25 |
| 实配面积 | 1964 | 1473 | 1964 |
| 换算配筋率 | 0.77 | 0.58 | 0.77 |
| 下部筋 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 | 2C25+2C22 |
| 实配面积 | 1742 | 1742 | 1742 |
| 换算配筋率 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |

第10跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 4C25 | 2C25 | 3C25 |
| 实配面积 | 1964 | 982 | 1473 |
| 换算配筋率 | 0.77 | 0.39 | 0.58 |
| 下部筋 | 2C22+1C18 | 2C22+1C18 | 2C22+1C18 |
| 实配面积 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 换算配筋率 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

注：换算配筋率按全截面面积计算(混凝土结构设计规范GB50010-2010条文说明4.2.3 预应力筋配筋位置偏离受力区较远时，应根据实际受力情况对强度设计值进行折减)。

六、应力结果

6.1 截面属性:

第1跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 8.27e+005 | 8.27e+005 | 1.03e+006 | 1.02e+006 | 1.07e+006 | 1.07e+006 | 1.03e+006 | 8.29e+005 | 8.29e+005 |
| In | 1.76e+011 | 1.77e+011 | 2.57e+011 | 2.55e+011 | 2.67e+011 | 2.68e+011 | 2.58e+011 | 1.78e+011 | 1.77e+011 |
| Yn | 771 | 770 | 630 | 632 | 608 | 608 | 629 | 769 | 770 |
| A0 | 8.45e+005 | 8.45e+005 | 1.05e+006 | 1.04e+006 | 1.09e+006 | 1.09e+006 | 1.05e+006 | 8.47e+005 | 8.47e+005 |
| I0 | 1.78e+011 | 1.77e+011 | 2.60e+011 | 2.62e+011 | 2.76e+011 | 2.75e+011 | 2.60e+011 | 1.79e+011 | 1.83e+011 |
| Y0 | 764 | 768 | 637 | 642 | 619 | 618 | 634 | 763 | 758 |

第2跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.99e+005 | 2.99e+005 | 6.02e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 2.93e+005 | 2.93e+005 |
| In | 2.08e+010 | 2.08e+010 | 3.79e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 2.03e+010 | 2.03e+010 |
| Yn | 397 | 397 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 403 | 403 |
| A0 | 2.99e+005 | 2.99e+005 | 6.02e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 5.96e+005 | 2.93e+005 | 2.93e+005 |
| I0 | 2.08e+010 | 2.08e+010 | 3.79e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 3.78e+010 | 2.03e+010 | 2.03e+010 |
| Y0 | 397 | 397 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 403 | 403 |

第3跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.91e+005 | 2.91e+005 | 5.90e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.75e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| In | 2.01e+010 | 2.01e+010 | 3.72e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.67e+010 | 1.82e+010 | 1.82e+010 |
| Yn | 401 | 401 | 231 | 237 | 237 | 237 | 235 | 420 | 420 |
| A0 | 2.91e+005 | 2.91e+005 | 5.90e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.68e+005 | 5.75e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| I0 | 2.01e+010 | 2.01e+010 | 3.72e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.65e+010 | 3.67e+010 | 1.82e+010 | 1.82e+010 |
| Y0 | 401 | 401 | 231 | 237 | 237 | 237 | 235 | 420 | 420 |

第4跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.78e+005 | 2.78e+005 | 5.85e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.84e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| In | 1.85e+010 | 1.85e+010 | 3.75e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.75e+010 | 1.84e+010 | 1.84e+010 |
| Yn | 422 | 422 | 234 | 236 | 236 | 236 | 235 | 423 | 423 |
| A0 | 2.78e+005 | 2.78e+005 | 5.85e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.84e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| I0 | 1.85e+010 | 1.85e+010 | 3.75e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.75e+010 | 1.84e+010 | 1.84e+010 |
| Y0 | 422 | 422 | 234 | 236 | 236 | 236 | 235 | 423 | 423 |

第5跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.74e+005 | 2.74e+005 | 3.67e+005 | 3.64e+005 | 3.64e+005 | 3.64e+005 | 3.67e+005 | 2.74e+005 | 2.74e+005 |
| In | 1.81e+010 | 1.81e+010 | 2.77e+010 | 2.75e+010 | 2.75e+010 | 2.75e+010 | 2.77e+010 | 1.81e+010 | 1.81e+010 |
| Yn | 420 | 420 | 326 | 328 | 328 | 328 | 326 | 420 | 420 |
| A0 | 2.74e+005 | 2.74e+005 | 3.67e+005 | 3.64e+005 | 3.64e+005 | 3.64e+005 | 3.67e+005 | 2.74e+005 | 2.74e+005 |
| I0 | 1.81e+010 | 1.81e+010 | 2.77e+010 | 2.75e+010 | 2.75e+010 | 2.75e+010 | 2.77e+010 | 1.81e+010 | 1.81e+010 |
| Y0 | 420 | 420 | 326 | 328 | 328 | 328 | 326 | 420 | 420 |

第6跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.76e+005 | 2.76e+005 | 5.84e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.85e+005 | 2.78e+005 | 2.78e+005 |
| In | 1.84e+010 | 1.84e+010 | 3.75e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.75e+010 | 1.85e+010 | 1.85e+010 |
| Yn | 423 | 423 | 235 | 236 | 236 | 236 | 234 | 422 | 422 |
| A0 | 2.76e+005 | 2.76e+005 | 5.84e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.78e+005 | 5.85e+005 | 2.78e+005 | 2.78e+005 |
| I0 | 1.84e+010 | 1.84e+010 | 3.75e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.73e+010 | 3.75e+010 | 1.85e+010 | 1.85e+010 |
| Y0 | 423 | 423 | 235 | 236 | 236 | 236 | 234 | 422 | 422 |

第7跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.74e+005 | 2.74e+005 | 5.65e+005 | 5.57e+005 | 5.57e+005 | 5.57e+005 | 5.60e+005 | 2.70e+005 | 2.70e+005 |
| In | 1.80e+010 | 1.80e+010 | 3.59e+010 | 3.57e+010 | 3.57e+010 | 3.57e+010 | 3.58e+010 | 1.75e+010 | 1.75e+010 |
| Yn | 417 | 417 | 236 | 238 | 238 | 238 | 237 | 422 | 422 |
| A0 | 2.74e+005 | 2.74e+005 | 5.65e+005 | 5.57e+005 | 5.57e+005 | 5.57e+005 | 5.60e+005 | 2.70e+005 | 2.70e+005 |
| I0 | 1.80e+010 | 1.80e+010 | 3.59e+010 | 3.57e+010 | 3.57e+010 | 3.57e+010 | 3.58e+010 | 1.75e+010 | 1.75e+010 |
| Y0 | 417 | 417 | 236 | 238 | 238 | 238 | 237 | 422 | 422 |

第8跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.68e+005 | 2.68e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.64e+005 | 2.71e+005 | 2.71e+005 |
| In | 1.72e+010 | 1.72e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.70e+010 | 1.76e+010 | 1.76e+010 |
| Yn | 420 | 420 | 324 | 324 | 324 | 324 | 322 | 416 | 416 |
| A0 | 2.68e+005 | 2.68e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.61e+005 | 3.64e+005 | 2.71e+005 | 2.71e+005 |
| I0 | 1.72e+010 | 1.72e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.68e+010 | 2.70e+010 | 1.76e+010 | 1.76e+010 |
| Y0 | 420 | 420 | 324 | 324 | 324 | 324 | 322 | 416 | 416 |

第9跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.76e+005 | 2.76e+005 | 5.48e+005 | 5.45e+005 | 5.45e+005 | 5.45e+005 | 5.48e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| In | 1.84e+010 | 1.84e+010 | 3.68e+010 | 3.67e+010 | 3.67e+010 | 3.67e+010 | 3.68e+010 | 1.84e+010 | 1.84e+010 |
| Yn | 423 | 423 | 243 | 244 | 244 | 244 | 243 | 423 | 423 |
| A0 | 2.76e+005 | 2.76e+005 | 5.48e+005 | 5.45e+005 | 5.45e+005 | 5.45e+005 | 5.48e+005 | 2.76e+005 | 2.76e+005 |
| I0 | 1.84e+010 | 1.84e+010 | 3.68e+010 | 3.67e+010 | 3.67e+010 | 3.67e+010 | 3.68e+010 | 1.84e+010 | 1.84e+010 |
| Y0 | 423 | 423 | 243 | 244 | 244 | 244 | 243 | 423 | 423 |

第10跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 2.72e+005 | 2.72e+005 | 5.54e+005 | 5.48e+005 | 5.48e+005 | 5.48e+005 | 5.51e+005 | 2.69e+005 | 2.69e+005 |
| In | 1.78e+010 | 1.78e+010 | 3.54e+010 | 3.52e+010 | 3.52e+010 | 3.52e+010 | 3.53e+010 | 1.74e+010 | 1.74e+010 |
| Yn | 418 | 418 | 238 | 240 | 240 | 240 | 239 | 421 | 421 |
| A0 | 2.72e+005 | 2.72e+005 | 5.54e+005 | 5.48e+005 | 5.48e+005 | 5.48e+005 | 5.51e+005 | 2.69e+005 | 2.69e+005 |
| I0 | 1.78e+010 | 1.78e+010 | 3.54e+010 | 3.52e+010 | 3.52e+010 | 3.52e+010 | 3.53e+010 | 1.74e+010 | 1.74e+010 |
| Y0 | 418 | 418 | 238 | 240 | 240 | 240 | 239 | 421 | 421 |

6.2 施工阶段

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值19.3 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1886.5 | 992.4 | -259.6 | -1045.4 | -1352.5 | -1114.8 | -259.0 | 1218.8 | 2218.6 |
| 自重M | -790.8 | -600.4 | -423.2 | -259.3 | -108.7 | 28.7 | 152.8 | 263.6 | 361.1 |
| 梁顶σ | 8.57 | 7.42 | 3.12 | 1.86 | 1.29 | 1.61 | 3.02 | 8.09 | 9.75 |
| 梁底σ | -0.81 | 0.22 | 2.82 | 4.63 | 5.24 | 4.76 | 2.94 | -0.45 | -1.90 |
| 平均 | 3.72 | 3.72 | 2.99 | 3.00 | 2.86 | 2.86 | 2.98 | 3.71 | 3.71 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -50.0 | -39.0 | -28.0 | -17.0 | -6.0 | 5.1 | 16.1 | 27.1 | 38.1 |
| 自重M | -120.8 | -81.4 | -49.3 | -24.5 | -7.1 | 3.1 | 5.9 | 1.5 | -10.3 |
| 梁顶σ | -3.39 | -2.40 | -0.76 | -0.43 | -0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.62 | 0.63 |
| 梁底σ | 3.71 | 2.62 | 1.27 | 0.68 | 0.21 | -0.13 | -0.36 | -0.63 | -0.61 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -27.4 | -20.5 | -13.6 | -6.7 | 0.2 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.8 |
| 自重M | -26.5 | -3.0 | 13.2 | 22.0 | 23.6 | 17.8 | 4.7 | -15.7 | -43.4 |
| 梁顶σ | -1.14 | -0.52 | -0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.13 | -0.34 |
| 梁底σ | 1.21 | 0.53 | 0.01 | -0.26 | -0.40 | -0.42 | -0.31 | -0.12 | 0.37 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -26.8 | -20.3 | -13.7 | -7.2 | -0.6 | 5.9 | 12.5 | 19.0 | 25.5 |
| 自重M | -40.9 | -15.0 | 3.6 | 14.9 | 18.9 | 15.6 | 4.9 | -13.0 | -38.3 |
| 梁顶σ | -1.55 | -0.81 | -0.20 | -0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | -0.29 |
| 梁底σ | 1.57 | 0.82 | 0.17 | -0.13 | -0.30 | -0.35 | -0.29 | -0.14 | 0.30 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第5跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -23.6 | -17.8 | -12.0 | -6.2 | -0.4 | 5.4 | 11.2 | 17.0 | 22.8 |
| 自重M | -38.8 | -23.9 | -11.2 | -0.7 | 7.7 | 13.8 | 17.7 | 19.5 | 19.1 |
| 梁顶σ | -1.46 | -0.73 | -0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.27 | 0.09 | -0.36 |
| 梁底σ | 1.48 | 0.74 | 0.14 | -0.18 | -0.36 | -0.40 | -0.30 | -0.08 | 0.39 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第6跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -21.3 | -16.1 | -10.8 | -5.6 | -0.3 | 4.9 | 10.2 | 15.4 | 20.7 |
| 自重M | -39.2 | -13.6 | 4.8 | 15.8 | 19.5 | 15.9 | 5.0 | -13.2 | -38.7 |
| 梁顶σ | -1.40 | -0.69 | -0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | -0.40 |
| 梁底σ | 1.41 | 0.69 | 0.10 | -0.17 | -0.32 | -0.34 | -0.25 | -0.05 | 0.42 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第7跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -19.5 | -14.7 | -9.9 | -5.1 | -0.3 | 4.5 | 9.4 | 14.2 | 19.0 |
| 自重M | -39.3 | -13.6 | 4.7 | 15.8 | 19.5 | 15.9 | 5.0 | -13.2 | -38.7 |
| 梁顶σ | -1.38 | -0.67 | -0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | -0.47 |
| 梁底σ | 1.42 | 0.68 | 0.09 | -0.18 | -0.33 | -0.35 | -0.25 | -0.02 | 0.48 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第8跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -18.2 | -13.7 | -9.2 | -4.7 | -0.1 | 4.4 | 8.9 | 13.4 | 18.0 |
| 自重M | -39.5 | -31.4 | -23.9 | -17.0 | -10.7 | -5.0 | 0.2 | 4.7 | 8.6 |
| 梁顶σ | -1.42 | -0.68 | -0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.03 | -0.46 |
| 梁底σ | 1.44 | 0.69 | 0.09 | -0.22 | -0.38 | -0.40 | -0.28 | -0.02 | 0.50 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第9跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -16.8 | -12.7 | -8.7 | -4.6 | -0.5 | 3.6 | 7.7 | 11.8 | 15.9 |
| 自重M | -38.6 | -22.4 | -8.9 | 2.0 | 10.1 | 15.6 | 18.3 | 18.4 | 15.7 |
| 梁顶σ | -1.28 | -0.61 | -0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | -0.08 | -0.57 |
| 梁底σ | 1.29 | 0.61 | 0.07 | -0.18 | -0.30 | -0.30 | -0.18 | 0.08 | 0.58 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第10跨, 非预应力跨，压应力限值14.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -19.2 | -13.8 | -8.5 | -3.1 | 2.3 | 7.6 | 13.0 | 18.3 | 23.7 |
| 自重M | -45.5 | -16.9 | 4.4 | 18.4 | 25.1 | 24.5 | 16.6 | 1.3 | -21.2 |
| 梁顶σ | -1.54 | -0.73 | -0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.07 |
| 梁底σ | 1.57 | 0.75 | 0.07 | -0.27 | -0.47 | -0.56 | -0.51 | -0.48 | -0.06 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.3 使用阶段，标准组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1672.7 | 880.0 | -230.2 | -927.0 | -1199.2 | -988.4 | -229.6 | 1080.7 | 1967.1 |
| Mk | -2048.4 | 445.2 | 2283.2 | 3644.2 | 4356.3 | 3268.3 | 1643.7 | -573.2 | -3415.8 |
| 梁顶σ | 1.82 | 9.06 | 7.67 | 9.30 | 9.58 | 7.65 | 6.09 | 5.52 | -2.30 |
| 梁底σ | 4.84 | -2.18 | -4.14 | -6.12 | -7.35 | -4.67 | -2.05 | 1.20 | 9.03 |
| 平均 | 3.30 | 3.30 | 2.65 | 2.66 | 2.54 | 2.54 | 2.64 | 3.29 | 3.29 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -44.4 | -34.6 | -24.8 | -15.1 | -5.3 | 4.5 | 14.3 | 24.0 | 33.8 |
| Mk | -738.9 | -426.4 | -167.1 | 20.4 | 132.1 | 168.0 | 128.2 | 16.5 | -148.3 |
| 梁顶σ | -15.06 | -8.89 | -1.42 | -0.12 | 0.72 | 1.10 | 1.02 | 0.86 | -2.20 |
| 梁底σ | 17.02 | 10.02 | 3.14 | -0.09 | -2.08 | -2.83 | -2.33 | -0.89 | 2.52 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -24.3 | -18.2 | -12.1 | -6.0 | 0.2 | 6.3 | 12.4 | 18.5 | 24.6 |
| Mk | -216.4 | -18.2 | 133.6 | 220.8 | 239.8 | 190.7 | 73.5 | -108.3 | -336.6 |
| 梁顶σ | -4.87 | -0.77 | 0.63 | 1.33 | 1.56 | 1.34 | 0.68 | -2.05 | -7.16 |
| 梁底σ | 5.39 | 0.81 | -2.02 | -3.60 | -4.03 | -3.30 | -1.44 | 2.12 | 7.36 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -23.8 | -18.0 | -12.2 | -6.4 | -0.6 | 5.2 | 11.0 | 16.8 | 22.6 |
| Mk | -248.3 | -27.8 | 141.9 | 242.3 | 270.0 | 224.7 | 106.6 | -80.7 | -318.8 |
| 梁顶σ | -6.22 | -1.05 | 0.69 | 1.43 | 1.70 | 1.51 | 0.85 | -1.47 | -6.82 |
| 梁底σ | 6.31 | 1.06 | -2.13 | -3.88 | -4.43 | -3.78 | -1.93 | 1.48 | 6.88 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第5跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -20.9 | -15.8 | -10.6 | -5.5 | -0.4 | 4.8 | 9.9 | 15.0 | 20.2 |
| Mk | -246.0 | -93.4 | 32.2 | 126.7 | 192.2 | 148.5 | 32.8 | -112.6 | -284.6 |
| 梁顶σ | -6.22 | -2.55 | 0.18 | 1.41 | 2.29 | 1.87 | 0.57 | -2.26 | -6.14 |
| 梁底σ | 6.35 | 2.60 | -0.41 | -2.30 | -3.64 | -2.91 | -0.81 | 2.32 | 6.29 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第6跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -18.9 | -14.3 | -9.6 | -5.0 | -0.3 | 4.4 | 9.0 | 13.7 | 18.3 |
| Mk | -275.4 | -32.7 | 146.1 | 251.8 | 282.6 | 238.6 | 119.6 | -72.5 | -328.5 |
| 梁顶σ | -6.78 | -1.08 | 0.76 | 1.51 | 1.79 | 1.58 | 0.90 | -1.34 | -7.07 |
| 梁底σ | 6.83 | 1.09 | -2.24 | -4.06 | -4.65 | -4.00 | -2.11 | 1.36 | 7.19 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第7跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -17.3 | -13.0 | -8.8 | -4.5 | -0.2 | 4.0 | 8.3 | 12.6 | 16.8 |
| Mk | -223.1 | -49.0 | 81.4 | 161.2 | 190.3 | 168.5 | 96.1 | -27.1 | -193.8 |
| 梁顶σ | -5.59 | -1.45 | 0.39 | 1.00 | 1.27 | 1.19 | 0.78 | -0.35 | -4.27 |
| 梁底σ | 5.79 | 1.49 | -1.24 | -2.69 | -3.26 | -2.96 | -1.79 | 0.35 | 4.33 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第8跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -16.2 | -12.2 | -8.1 | -4.1 | -0.1 | 3.9 | 7.9 | 11.9 | 15.9 |
| Mk | -174.3 | -56.3 | 37.2 | 84.8 | 97.3 | 79.1 | 24.9 | -77.3 | -204.1 |
| 梁顶σ | -4.65 | -1.68 | 0.29 | 0.95 | 1.18 | 1.03 | 0.45 | -1.53 | -4.43 |
| 梁底σ | 4.75 | 1.71 | -0.57 | -1.58 | -1.91 | -1.63 | -0.64 | 1.61 | 4.63 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第9跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -14.9 | -11.3 | -7.7 | -4.0 | -0.4 | 3.2 | 6.8 | 10.5 | 14.1 |
| Mk | -248.4 | -47.2 | 113.1 | 222.2 | 276.2 | 274.8 | 139.7 | -41.6 | -263.3 |
| 梁顶σ | -6.07 | -1.35 | 0.62 | 1.41 | 1.83 | 1.88 | 1.04 | -0.72 | -5.74 |
| 梁底σ | 6.12 | 1.36 | -1.74 | -3.60 | -4.56 | -4.59 | -2.42 | 0.72 | 5.79 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第10跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -17.0 | -12.2 | -7.5 | -2.7 | 2.0 | 6.8 | 11.5 | 16.3 | 21.0 |
| Mk | -221.6 | -70.0 | 51.5 | 128.1 | 156.4 | 136.5 | 68.4 | -44.8 | -187.9 |
| 梁顶σ | -5.62 | -1.94 | 0.22 | 0.83 | 1.10 | 1.05 | 0.66 | -0.68 | -4.04 |
| 梁底σ | 5.81 | 2.00 | -0.76 | -2.17 | -2.75 | -2.49 | -1.38 | 0.70 | 4.12 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.4 使用阶段，准永久组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -1749.3 | 478.0 | 2113.8 | 3326.9 | 3954.5 | 2974.2 | 1505.8 | -510.3 | -3080.8 |
| 梁顶σ | 3.11 | 9.21 | 7.25 | 8.53 | 8.68 | 6.99 | 5.75 | 5.79 | -0.91 |
| 梁底σ | 3.61 | -2.31 | -3.58 | -5.08 | -6.07 | -3.72 | -1.59 | 0.94 | 7.67 |
| 平均 | 3.30 | 3.30 | 2.65 | 2.66 | 2.54 | 2.54 | 2.64 | 3.29 | 3.29 |

第2跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -667.0 | -388.6 | -158.7 | 8.2 | 108.8 | 143.4 | 111.7 | 16.9 | -126.2 |
| 梁顶σ | -13.69 | -8.17 | -1.37 | -0.20 | 0.58 | 0.95 | 0.92 | 0.86 | -1.76 |
| 梁底σ | 15.46 | 9.20 | 3.00 | 0.11 | -1.70 | -2.42 | -2.06 | -0.90 | 2.03 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -180.8 | -9.7 | 119.6 | 192.9 | 207.2 | 162.7 | 59.2 | -100.3 | -301.6 |
| 梁顶σ | -4.16 | -0.60 | 0.54 | 1.15 | 1.35 | 1.16 | 0.59 | -1.87 | -6.35 |
| 梁底σ | 4.59 | 0.62 | -1.79 | -3.14 | -3.48 | -2.83 | -1.20 | 1.93 | 6.53 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -216.9 | -23.0 | 125.0 | 212.5 | 236.6 | 197.4 | 94.9 | -68.2 | -277.2 |
| 梁顶σ | -5.50 | -0.94 | 0.58 | 1.24 | 1.49 | 1.34 | 0.77 | -1.18 | -5.86 |
| 梁底σ | 5.58 | 0.95 | -1.85 | -3.39 | -3.88 | -3.33 | -1.74 | 1.19 | 5.91 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第5跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -221.4 | -84.3 | 27.9 | 112.2 | 169.9 | 131.6 | 28.8 | -100.8 | -254.9 |
| 梁顶σ | -5.65 | -2.34 | 0.13 | 1.24 | 2.03 | 1.66 | 0.53 | -1.99 | -5.45 |
| 梁底σ | 5.77 | 2.38 | -0.33 | -2.03 | -3.22 | -2.59 | -0.73 | 2.04 | 5.58 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第6跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -240.5 | -24.1 | 134.3 | 227.2 | 253.4 | 212.8 | 105.5 | -67.2 | -298.1 |
| 梁顶σ | -5.98 | -0.89 | 0.68 | 1.36 | 1.60 | 1.42 | 0.81 | -1.22 | -6.38 |
| 梁底σ | 6.03 | 0.89 | -2.05 | -3.66 | -4.17 | -3.57 | -1.88 | 1.24 | 6.48 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第7跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -204.3 | -45.1 | 73.7 | 146.5 | 173.2 | 153.7 | 88.1 | -23.5 | -175.5 |
| 梁顶σ | -5.16 | -1.36 | 0.34 | 0.90 | 1.15 | 1.10 | 0.73 | -0.26 | -3.83 |
| 梁底σ | 5.34 | 1.40 | -1.11 | -2.44 | -2.97 | -2.71 | -1.65 | 0.27 | 3.88 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第8跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -162.7 | -51.4 | 36.5 | 80.6 | 91.6 | 74.0 | 22.7 | -72.5 | -190.0 |
| 梁顶σ | -4.37 | -1.56 | 0.28 | 0.90 | 1.11 | 0.97 | 0.43 | -1.42 | -4.09 |
| 梁底σ | 4.46 | 1.59 | -0.56 | -1.50 | -1.80 | -1.53 | -0.60 | 1.49 | 4.29 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第9跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -225.5 | -42.6 | 102.8 | 202.2 | 252.0 | 251.2 | 128.0 | -37.0 | -239.0 |
| 梁顶σ | -5.54 | -1.24 | 0.55 | 1.28 | 1.67 | 1.72 | 0.96 | -0.61 | -5.18 |
| 梁底σ | 5.58 | 1.25 | -1.57 | -3.27 | -4.16 | -4.20 | -2.23 | 0.62 | 5.22 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第10跨, 非预应力跨，压应力限值20.1 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -201.1 | -67.4 | 39.6 | 107.4 | 133.5 | 117.8 | 60.4 | -36.0 | -159.3 |
| 梁顶σ | -5.14 | -1.88 | 0.14 | 0.69 | 0.95 | 0.92 | 0.61 | -0.47 | -3.34 |
| 梁底σ | 5.31 | 1.94 | -0.55 | -1.82 | -2.35 | -2.16 | -1.25 | 0.49 | 3.41 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、正弯承载力

第1跨

梁顶纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 6166 | 5269 | 3981 | 2772 | 2497 | 2857 | 4512 | 6200 | 7374 |
| Mcr | 3144 | 2304 | 2028 | 1322 | 1199 | 1408 | 2034 | 2542 | 3554 |
| MT | -1966 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -4662 |
| Mcr/Mu | 0.51(ok) | 0.44(ok) | 0.51(ok) | 0.48(ok) | 0.48(ok) | 0.49(ok) | 0.45(ok) | 0.41(ok) | 0.48(ok) |
| MT/Mu | 0.32(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.06(ok) | 0.63(ok) |
| Mu2 | 2659.5 | 2659.5 | 2659.5 | 2193.0 | 2193.0 | 2193.0 | 2892.7 | 2892.7 | 2892.7 |

梁底纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 5302 | 6052 | 8594 | 9336 | 9637 | 9299 | 8285 | 5500 | 4827 |
| Mcr | -178 | 614 | 1901 | 2653 | 2954 | 2711 | 1891 | 417 | -483 |
| MB | 663 | 2618 | 4349 | 6170 | 7150 | 5489 | 3169 | 967 | 0 |
| Mcr/Mu | -0.03(ok) | 0.10(ok) | 0.22(ok) | 0.28(ok) | 0.31(ok) | 0.29(ok) | 0.23(ok) | 0.08(ok) | -0.10(ok) |
| MB/Mu | 0.13(ok) | 0.43(ok) | 0.51(ok) | 0.66(ok) | 0.74(ok) | 0.59(ok) | 0.38(ok) | 0.18(ok) | 0.00(ok) |
| ξ(x/h0) | 0.19 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
|  | 4966.9 | 4966.9 | 5098.6 | 5105.6 | 5110.3 | 5110.3 | 5096.1 | 4980.7 | 4980.7 |

八、反拱

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -3.35 | -10.34 | -16.50 | -18.91 | -16.43 | -9.99 | -2.77 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.25 | -0.34 | -0.31 | -0.20 | -0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |

第3跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.10 | -0.11 | -0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.00 |

第4跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.11 | -0.13 | -0.09 | -0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |

第5跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |

第6跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.08 | -0.10 | -0.07 | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |

第7跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |

第8跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.07 | -0.08 | -0.05 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

第9跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |

第10跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |

九、挠度

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚度 | 2.7e+015 | 2.4e+015 | 3.1e+015 | 2.9e+015 | 2.9e+015 | 3.3e+015 | 3.8e+015 | 2.6e+015 | 2.7e+015 |

计算挠度时采用每跨的跨中刚度值

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 21.94 | 39.14 | 49.90 | 52.78 | 47.16 | 35.06 | 18.64 | 0.00 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | -3.59 | -4.41 | -3.77 | -2.70 | -1.73 | -1.04 | -0.58 | 0.00 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第5跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第6跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第7跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第8跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第9跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第10跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、裂缝宽度

第1跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |

第2跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.17 | 0.03 | 0.01 |

第3跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.03 | 0.16 | 0.25 |

第4跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.15 | 0.17 | 0.26 |

第5跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.20 | 0.13 | 0.24 |

第6跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.20 | 0.19 | 0.23 |

第7跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.13 | 0.16 | 0.17 |

第8跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.16 | 0.05 | 0.14 |

第9跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.19 | 0.22 | 0.21 |

第10跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.18 | 0.08 | 0.13 |

预应力梁3 (4-YKL3)计算书

预应力梁所在连续梁两端坐标(mm):(134581,63896/134581,88696)

梁上布置预应力筋: 有粘结预应力筋3

一、设计条件

1.1 规范及参考资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T140-2019

《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016

1.2 梁跨截面

注意:受压区考虑楼板作为翼缘作用，支座截面，仅使用下翼缘；其他位置截面，仅使用上翼缘

1.2.1  第1跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.2.2  第2跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

受压区考虑楼板作为翼缘作用，上翼缘高=130，上翼缘宽=2060

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.3 混凝土强度等级:第1跨 C35,第2跨 C40

1.4 预应力筋信息:

梁上共布置有1种预应力筋

1.4.1 第1种预应力筋参数:

名字:有粘结预应力筋3, 类型:1x7 Φ15.2

抗拉强度标准值: 1860.0Mpa

抗拉强度设计值: 1320.0Mpa

抗压强度设计值: 390.0Mpa

控制应力系数: 0.750

控制应力: 1395.0kN

松弛级别:低松弛

钢束与管道摩擦系数u=0.250

管道每米局部偏差摩擦影响系数k=0.00150

锚具变形、钢筋回缩=5mm

是否超张拉: 否

管道数目: 2

管道直径: 50.0 mm

每管预应力筋根数: 8 根

每管预应力筋面积: 1120.00 mm*mm

预应力筋总面积: 2240.00 mm*mm

预应力筋投影长:23850mm, 实际长度:23960mm

预应力筋线形定位参数(A、B、C):

第2跨:A=0.500m，B=0.180m，C=0.180m

预应力筋线形坐标(mm):

xs= 0,239,477,716,954,1193,1431,1670,1908,2147,2385,2624,2868,3113,3358,3603,3847,4092,4337,4582,4826,5071,5316,5561,5806,6050,6295,6540,6785,7029,7274,7519,7764,8009,8253,8498,8743,8988,9232,9477,9722,9967,10212,10456,10701,10946,11191,11435,11680,11925,12170,12415,12659,12904,13149,13394,13638,13883,14128,14373,14618,14862,15107,15352,15597,15841,16086,16331,16576,16821,17065,17310,17555,17800,18044,18289,18534,18779,19024,19268,19513,19758,20003,20247,20492,20737,20982,21227,21465,21703,21942,22181,22419,22658,22896,23135,23373,23612,23850

ys= 500,501,506,513,524,537,554,573,595,621,649,680,714,746,777,808,838,866,894,921,947,973,997,1021,1043,1065,1086,1106,1125,1143,1160,1176,1192,1207,1220,1233,1245,1256,1266,1276,1284,1292,1298,1304,1309,1313,1316,1318,1320,1320,1319,1318,1314,1310,1305,1298,1290,1281,1270,1258,1245,1231,1216,1199,1181,1162,1142,1120,1098,1074,1048,1022,994,965,935,904,871,837,802,766,728,689,649,608,566,522,477,431,387,348,313,282,255,232,213,199,188,182,180

1.5 梁跨:  950.0mm, 23850.0mm

1.6 裂缝控制等级: 3

单位约定:

力: kN, 弯距: kN.m, 应力: Mpa, 长度: m, 钢筋面积: 平方毫米 ,配筋率:%

时间:2024年8月27日 18:31:12

二、预应力损失

2.1 有粘结预应力筋3损失

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损失1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 67.48 | 120.64 | 271.36 |
| 损失2 | 244.49 | 201.04 | 182.57 | 163.71 | 144.50 | 119.75 | 94.41 | 68.86 | 0.00 |
| 损失3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 损失4 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 损失5 | 71.11 | 72.66 | 77.88 | 87.91 | 92.96 | 86.94 | 72.46 | 79.72 | 89.87 |
| 累计 | 364.4 | 322.5 | 309.3 | 300.5 | 286.3 | 269.8 | 283.2 | 318.0 | 410.1 |
| 百分比 | 26.1% | 23.1% | 22.2% | 21.5% | 20.5% | 19.3% | 20.3% | 22.8% | 29.4% |

2.2 有粘结预应力筋3张拉力

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 2577.1 | 2674.5 | 2715.8 | 2758.1 | 2801.1 | 2824.5 | 2762.1 | 2700.3 | 2517.0 |
| 使用阶段 | 2308.5 | 2402.3 | 2432.0 | 2451.8 | 2483.5 | 2520.4 | 2490.5 | 2412.4 | 2206.3 |

平均张拉力，施工阶段=2703.4kN，使用阶段=2412.0kN

三、等效荷载

3.1  有粘结预应力筋3

3.1.1 施工阶段

3.1.1.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2703.3 | 0.0 | 675.8 |
| 23.9 | 2703.3 | 0.0 | 1540.9 |

3.1.1.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.624 | -141.7 |
| 2.624 | 11.925 | 40.0 |
| 11.925 | 21.227 | 55.6 |
| 21.227 | 23.850 | -197.0 |

3.1.2 使用阶段

3.1.2.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2411.9 | 0.0 | 603.0 |
| 23.9 | 2411.9 | 0.0 | 1374.8 |

3.1.2.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.624 | -126.4 |
| 2.624 | 11.925 | 35.7 |
| 11.925 | 21.227 | 49.6 |
| 21.227 | 23.850 | -175.8 |

四、预应力效应

施工阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 次剪力 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1277.9 | 633.3 | -282.5 | -847.8 | -1053.5 | -836.0 | -125.0 | 1080.3 | 1910.4 |
| 主弯距 | 675.8 | 60.5 | -826.3 | -1362.6 | -1539.3 | -1292.8 | -552.7 | 625.2 | 1521.0 |
| 次弯距 | 602.0 | 572.8 | 543.8 | 514.8 | 485.8 | 456.8 | 427.7 | 455.1 | 389.4 |
| 次剪力 | -9.8 | -367.2 | -248.1 | -128.9 | -7.7 | 155.9 | 321.6 | 486.1 | -9.7 |

使用阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次剪力 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1140.1 | 565.0 | -252.0 | -756.4 | -940.0 | -745.9 | -111.5 | 963.8 | 1704.5 |
| 主弯距 | 603.0 | 54.0 | -737.2 | -1215.7 | -1373.4 | -1153.4 | -493.1 | 557.8 | 1357.0 |
| 次弯距 | 537.1 | 511.0 | 485.2 | 459.3 | 433.4 | 407.5 | 381.5 | 406.0 | 347.4 |
| 次剪力 | -8.8 | -327.6 | -221.3 | -115.0 | -6.9 | 139.1 | 286.9 | 433.7 | -8.6 |

五 普通钢筋计算配筋

5.1 计算配筋

第1跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| 弯距 | -5 | -47 | -89 | -133 | -176 | -220 | -265 | -310 | -359 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 下部筋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

第2跨,第1梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1885 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | -1523 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 3029 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 |
| 配筋率 | 0.40 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 弯距 | 811 | 1255 | 1785 | 2290 | 2733 | 3121 | 3634 | 4122 | 4554 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

第2跨,第2梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 |
| 配筋率 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 弯距 | 4353 | 4613 | 4875 | 5127 | 5355 | 5563 | 5745 | 5905 | 6049 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

第2跨,第3梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 |
| 配筋率 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 弯距 | 6042 | 5914 | 5772 | 5615 | 5437 | 5233 | 5007 | 4773 | 4526 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

第2跨,第4梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 |
| 配筋率 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 弯距 | 4701 | 4419 | 4130 | 3825 | 3507 | 3171 | 2819 | 2533 | 2284 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

第2跨,第5梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2488 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.33 |
| 弯距 | 0 | 0 | -49 | -14 | 0 | 0 | -2400 | -2571 | -3335 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 4601 | 3210 |
| 配筋率 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.43 |
| 弯距 | 2298 | 1940 | 1581 | 1225 | 844 | 534 | 209 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |

5.2 选筋及实配面积

第1跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 6C25 | 6C25 | 6C25/4C25 |
| 实配面积 | 2945 | 2945 | 4909 |
| 换算配筋率 | 0.39 | 0.39 | 0.65 |
| 下部筋 | 4C25+1C20 | 4C25+1C20 | 4C25+1C20 |
| 实配面积 | 2278 | 2278 | 2278 |
| 换算配筋率 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

第2跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 6C25/4C25 | 6C25/2C25 | 6C25/4C25 |
| 实配面积 | 4909 | 3927 | 4909 |
| 换算配筋率 | 1.75 | 0.52 | 1.75 |
| 下部筋 | 9C25/9C25 | 9C25/9C25 | 9C25/9C25 |
| 实配面积 | 8836 | 8836 | 8836 |
| 换算配筋率 | 1.18 | 2.27 | 1.18 |

注：换算配筋率按全截面面积计算(混凝土结构设计规范GB50010-2010条文说明4.2.3 预应力筋配筋位置偏离受力区较远时，应根据实际受力情况对强度设计值进行折减)。

六、应力结果

6.1 截面属性:

第1跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 |
| In | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 |
| Yn | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 738 | 738 | 738 |
| A0 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 |
| I0 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 |
| Y0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 738 | 738 | 738 |

第2跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 8.17e+005 | 8.17e+005 | 1.09e+006 | 1.01e+006 | 1.01e+006 | 1.01e+006 | 1.02e+006 | 8.17e+005 | 8.17e+005 |
| In | 1.73e+011 | 1.73e+011 | 2.70e+011 | 2.50e+011 | 2.50e+011 | 2.50e+011 | 2.53e+011 | 1.73e+011 | 1.72e+011 |
| Yn | 768 | 767 | 594 | 628 | 627 | 628 | 626 | 768 | 769 |
| A0 | 8.32e+005 | 8.32e+005 | 1.10e+006 | 1.03e+006 | 1.03e+006 | 1.03e+006 | 1.03e+006 | 8.32e+005 | 8.32e+005 |
| I0 | 1.74e+011 | 1.73e+011 | 2.73e+011 | 2.56e+011 | 2.57e+011 | 2.56e+011 | 2.54e+011 | 1.74e+011 | 1.77e+011 |
| Y0 | 763 | 766 | 600 | 637 | 638 | 637 | 631 | 763 | 759 |

6.2 施工阶段

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值16.9 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 自重M | -0.0 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | -2.2 | -3.4 | -4.9 | -6.7 | -8.8 |
| 梁顶σ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 梁底σ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值19.3 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1277.9 | 633.3 | -282.5 | -847.8 | -1053.5 | -836.0 | -125.0 | 1080.3 | 1910.4 |
| 自重M | -755.8 | -547.5 | -356.1 | -181.6 | -24.0 | 116.7 | 240.5 | 347.4 | 437.3 |
| 梁顶σ | 5.44 | 5.22 | 2.31 | 1.71 | 1.40 | 1.74 | 2.87 | 7.25 | 8.42 |
| 梁底σ | 0.87 | 1.03 | 2.33 | 3.59 | 4.03 | 3.54 | 1.91 | -0.89 | -1.91 |
| 平均 | 3.08 | 3.08 | 2.31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 3.08 | 3.08 |

6.3 使用阶段，标准组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值23.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mk | -3.2 | -32.4 | -62.0 | -91.8 | -122.0 | -152.6 | -183.6 | -214.9 | -246.6 |
| 梁顶σ | -0.02 | -0.16 | -0.30 | -0.44 | -0.59 | -0.74 | -0.85 | -1.00 | -1.15 |
| 梁底σ | 0.02 | 0.16 | 0.30 | 0.45 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 1.03 | 1.18 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1140.1 | 565.0 | -252.0 | -756.4 | -940.0 | -745.9 | -111.5 | 963.8 | 1704.5 |
| Mk | -1505.1 | 591.2 | 2057.3 | 3006.3 | 3654.8 | 2976.1 | 1957.8 | 136.1 | -2584.2 |
| 梁顶σ | 1.21 | 7.87 | 6.03 | 7.79 | 8.91 | 7.75 | 6.78 | 7.63 | -0.70 |
| 梁底σ | 4.30 | -2.16 | -3.87 | -5.28 | -6.77 | -5.24 | -4.10 | -1.92 | 6.33 |
| 平均 | 2.75 | 2.75 | 2.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.75 | 2.75 |

6.4 使用阶段，准永久组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值23.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -3.0 | -31.4 | -60.0 | -88.9 | -118.2 | -147.9 | -177.9 | -208.3 | -238.9 |
| 梁顶σ | -0.01 | -0.15 | -0.29 | -0.43 | -0.57 | -0.71 | -0.83 | -0.97 | -1.11 |
| 梁底σ | 0.01 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -1251.4 | 599.9 | 1900.5 | 2748.5 | 3325.7 | 2724.4 | 1799.0 | 144.8 | -2312.5 |
| 梁顶σ | 2.32 | 7.91 | 5.69 | 7.15 | 8.10 | 7.12 | 6.38 | 7.67 | 0.46 |
| 梁底σ | 3.22 | -2.20 | -3.36 | -4.42 | -5.66 | -4.39 | -3.56 | -1.96 | 5.19 |
| 平均 | 2.75 | 2.75 | 2.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.75 | 2.75 |

七、正弯承载力

第2跨

梁顶纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 5133 | 4457 | 3486 | 2457 | 2251 | 2533 | 3789 | 5140 | 6079 |
| Mcr | 2435 | 1835 | 1995 | 1283 | 1100 | 1293 | 1935 | 2257 | 3090 |
| MT | -1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -3335 |
| Mcr/Mu | 0.47(ok) | 0.41(ok) | 0.57(ok) | 0.52(ok) | 0.49(ok) | 0.51(ok) | 0.51(ok) | 0.44(ok) | 0.51(ok) |
| MT/Mu | 0.30(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.01(ok) | 0.55(ok) |
| Mu2 | 2428.5 | 2428.5 | 2428.5 | 1958.3 | 1958.3 | 1958.3 | 2428.5 | 2428.5 | 2428.5 |

梁底纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 4858 | 5552 | 7323 | 7881 | 8076 | 7805 | 6998 | 4860 | 4241 |
| Mcr | 186 | 760 | 1755 | 2292 | 2495 | 2277 | 1599 | 362 | -390 |
| MB | 811 | 2379 | 3830 | 5088 | 5975 | 4959 | 3482 | 1568 | 0 |
| Mcr/Mu | 0.04(ok) | 0.14(ok) | 0.24(ok) | 0.29(ok) | 0.31(ok) | 0.29(ok) | 0.23(ok) | 0.07(ok) | -0.09(ok) |
| MB/Mu | 0.17(ok) | 0.43(ok) | 0.52(ok) | 0.65(ok) | 0.74(ok) | 0.64(ok) | 0.50(ok) | 0.32(ok) | 0.00(ok) |
| ξ(x/h0) | 0.16 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.12 |
|  | 4317.0 | 4317.0 | 4425.8 | 4420.6 | 4420.6 | 4420.6 | 4415.8 | 4317.0 | 4317.0 |

八、反拱

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -2.96 | -8.06 | -12.28 | -13.68 | -11.54 | -6.66 | -1.49 | 0.00 |

九、挠度

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚度 | 2.6e+015 | 2.4e+015 | 3.2e+015 | 2.7e+015 | 2.5e+015 | 2.7e+015 | 2.9e+015 | 2.3e+015 | 2.6e+015 |

计算挠度时采用每跨的跨中刚度值

第1跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 21.74 | 39.64 | 51.46 | 55.73 | 51.41 | 39.58 | 21.60 | 0.00 |

十、裂缝宽度

第1跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

第2跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |

预应力梁4 (4-YKL3)计算书

预应力梁所在连续梁两端坐标(mm):(145881,63896/145881,88696)

梁上布置预应力筋: 有粘结预应力筋4

一、设计条件

1.1 规范及参考资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T140-2019

《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016

1.2 梁跨截面

注意:受压区考虑楼板作为翼缘作用，支座截面，仅使用下翼缘；其他位置截面，仅使用上翼缘

1.2.1  第1跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.2.2  第2跨

截面(mm): 矩形，bxh=500x1500

受压区考虑楼板作为翼缘作用，上翼缘高=130，上翼缘宽=2060

基本截面属性: Ac=750000, Ic=1.4063e+011, Yc=750.0

1.3 混凝土强度等级:第1跨 C35,第2跨 C40

1.4 预应力筋信息:

梁上共布置有1种预应力筋

1.4.1 第1种预应力筋参数:

名字:有粘结预应力筋4, 类型:1x7 Φ15.2

抗拉强度标准值: 1860.0Mpa

抗拉强度设计值: 1320.0Mpa

抗压强度设计值: 390.0Mpa

控制应力系数: 0.750

控制应力: 1395.0kN

松弛级别:低松弛

钢束与管道摩擦系数u=0.250

管道每米局部偏差摩擦影响系数k=0.00150

锚具变形、钢筋回缩=5mm

是否超张拉: 否

管道数目: 2

管道直径: 50.0 mm

每管预应力筋根数: 8 根

每管预应力筋面积: 1120.00 mm*mm

预应力筋总面积: 2240.00 mm*mm

预应力筋投影长:23850mm, 实际长度:23960mm

预应力筋线形定位参数(A、B、C):

第2跨:A=0.500m，B=0.180m，C=0.180m

预应力筋线形坐标(mm):

xs= 0,239,477,716,954,1193,1431,1670,1908,2147,2385,2624,2868,3113,3358,3603,3847,4092,4337,4582,4826,5071,5316,5561,5806,6050,6295,6540,6785,7029,7274,7519,7764,8009,8253,8498,8743,8988,9232,9477,9722,9967,10212,10456,10701,10946,11191,11435,11680,11925,12170,12415,12659,12904,13149,13394,13638,13883,14128,14373,14618,14862,15107,15352,15597,15841,16086,16331,16576,16821,17065,17310,17555,17800,18044,18289,18534,18779,19024,19268,19513,19758,20003,20247,20492,20737,20982,21227,21465,21703,21942,22181,22419,22658,22896,23135,23373,23612,23850

ys= 500,501,506,513,524,537,554,573,595,621,649,680,714,746,777,808,838,866,894,921,947,973,997,1021,1043,1065,1086,1106,1125,1143,1160,1176,1192,1207,1220,1233,1245,1256,1266,1276,1284,1292,1298,1304,1309,1313,1316,1318,1320,1320,1319,1318,1314,1310,1305,1298,1290,1281,1270,1258,1245,1231,1216,1199,1181,1162,1142,1120,1098,1074,1048,1022,994,965,935,904,871,837,802,766,728,689,649,608,566,522,477,431,387,348,313,282,255,232,213,199,188,182,180

1.5 梁跨:  950.0mm, 23850.0mm

1.6 裂缝控制等级: 3

单位约定:

力: kN, 弯距: kN.m, 应力: Mpa, 长度: m, 钢筋面积: 平方毫米 ,配筋率:%

时间:2024年8月27日 18:31:27

二、预应力损失

2.1 有粘结预应力筋4损失

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损失1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 67.48 | 120.64 | 271.36 |
| 损失2 | 244.49 | 201.04 | 182.57 | 163.71 | 144.50 | 119.75 | 94.41 | 68.86 | 0.00 |
| 损失3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 损失4 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
| 损失5 | 71.11 | 72.66 | 77.88 | 87.91 | 92.96 | 86.94 | 72.78 | 79.71 | 89.87 |
| 累计 | 364.4 | 322.5 | 309.3 | 300.5 | 286.3 | 269.8 | 283.5 | 318.0 | 410.1 |
| 百分比 | 26.1% | 23.1% | 22.2% | 21.5% | 20.5% | 19.3% | 20.3% | 22.8% | 29.4% |

2.2 有粘结预应力筋4张拉力

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 2577.1 | 2674.5 | 2715.8 | 2758.1 | 2801.1 | 2824.5 | 2762.1 | 2700.3 | 2517.0 |
| 使用阶段 | 2308.5 | 2402.3 | 2432.0 | 2451.8 | 2483.5 | 2520.4 | 2489.7 | 2412.4 | 2206.3 |

平均张拉力，施工阶段=2703.4kN，使用阶段=2411.9kN

三、等效荷载

3.1  有粘结预应力筋4

3.1.1 施工阶段

3.1.1.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2703.3 | 0.0 | 675.8 |
| 23.9 | 2703.3 | 0.0 | 1540.9 |

3.1.1.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.624 | -141.7 |
| 2.624 | 11.925 | 40.0 |
| 11.925 | 21.227 | 55.6 |
| 21.227 | 23.850 | -197.0 |

3.1.2 使用阶段

3.1.2.1 节点荷载

| 位置(m) | Nx(kN) | Nz(kN) | M(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 2411.8 | 0.0 | 603.0 |
| 23.9 | 2411.8 | 0.0 | 1374.8 |

3.1.2.2 分布荷载

| 位置1(m) | 位置2(m) | 荷载1(kN/m) |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.624 | -126.4 |
| 2.624 | 11.925 | 35.7 |
| 11.925 | 21.227 | 49.6 |
| 21.227 | 23.850 | -175.8 |

四、预应力效应

施工阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 次剪力 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1277.8 | 633.2 | -282.5 | -847.8 | -1053.5 | -836.0 | -123.0 | 1080.9 | 1910.5 |
| 主弯距 | 675.8 | 60.5 | -826.3 | -1362.6 | -1539.3 | -1292.8 | -550.8 | 657.4 | 1521.0 |
| 次弯距 | 601.9 | 572.7 | 543.7 | 514.7 | 485.8 | 456.8 | 427.8 | 423.5 | 389.5 |
| 次剪力 | -9.8 | -367.2 | -248.0 | -128.9 | -7.7 | 155.9 | 321.6 | 487.3 | -9.8 |

使用阶段:

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 主弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 次弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 次剪力 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1140.0 | 564.9 | -252.1 | -756.4 | -939.9 | -745.8 | -109.7 | 964.4 | 1704.5 |
| 主弯距 | 603.0 | 54.0 | -737.2 | -1215.7 | -1373.3 | -1153.4 | -491.4 | 586.5 | 1357.0 |
| 次弯距 | 537.0 | 510.9 | 485.1 | 459.2 | 433.4 | 407.5 | 381.7 | 377.9 | 347.5 |
| 次剪力 | -8.8 | -327.6 | -221.3 | -115.0 | -6.8 | 139.1 | 286.9 | 434.7 | -8.8 |

五 普通钢筋计算配筋

5.1 计算配筋

第1跨,第1梁段, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 2250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2250 |
| 配筋率 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| 弯距 | -5 | -48 | -91 | -135 | -180 | -225 | -270 | -316 | -364 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 下部筋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 配筋率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

第2跨,第1梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1885 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | -1745 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 3029 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 配筋率 | 0.40 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 弯距 | 672 | 1194 | 1815 | 2387 | 2883 | 3312 | 3880 | 4353 | 4746 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

第2跨,第2梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 配筋率 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 弯距 | 4588 | 4805 | 5023 | 5231 | 5416 | 5570 | 5696 | 5797 | 5878 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

第2跨,第3梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 配筋率 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 弯距 | 5878 | 5729 | 5563 | 5379 | 5172 | 4937 | 4676 | 4395 | 4130 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

第2跨,第4梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 弯距 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 |
| 配筋率 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 弯距 | 4327 | 4008 | 3672 | 3314 | 2928 | 2509 | 2189 | 1879 | 1554 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

第2跨,第5梁段

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 2488 |
| 配筋率 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.33 |
| 弯距 | -18 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2439 | -2987 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下部筋 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 4248 | 3210 |
| 配筋率 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.43 |
| 弯距 | 1551 | 1308 | 1068 | 825 | 622 | 406 | 178 | 0 | 0 |
| 轴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 组合号 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 |

5.2 选筋及实配面积

第1跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 6C25 | 6C25 | 6C25/4C25 |
| 实配面积 | 2945 | 2945 | 4909 |
| 换算配筋率 | 0.39 | 0.39 | 0.65 |
| 下部筋 | 4C25+1C20 | 4C25+1C20 | 4C25+1C20 |
| 实配面积 | 2278 | 2278 | 2278 |
| 换算配筋率 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

第2跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部筋 | 6C25/4C25 | 6C25/2C25 | 6C25/4C25 |
| 实配面积 | 4909 | 3927 | 4909 |
| 换算配筋率 | 1.75 | 0.52 | 1.75 |
| 下部筋 | 9C25/9C25 | 9C25/9C25 | 9C25/9C25 |
| 实配面积 | 8836 | 8836 | 8836 |
| 换算配筋率 | 1.18 | 2.27 | 1.18 |

注：换算配筋率按全截面面积计算(混凝土结构设计规范GB50010-2010条文说明4.2.3 预应力筋配筋位置偏离受力区较远时，应根据实际受力情况对强度设计值进行折减)。

六、应力结果

6.1 截面属性:

第1跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 |
| In | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 |
| Yn | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 738 | 738 | 738 |
| A0 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.78e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 | 7.89e+005 |
| I0 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.54e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 | 1.59e+011 |
| Y0 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 738 | 738 | 738 |

第2跨:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | 8.17e+005 | 8.17e+005 | 1.09e+006 | 1.01e+006 | 1.01e+006 | 1.01e+006 | 1.07e+006 | 8.17e+005 | 8.17e+005 |
| In | 1.73e+011 | 1.73e+011 | 2.70e+011 | 2.50e+011 | 2.50e+011 | 2.50e+011 | 2.65e+011 | 1.73e+011 | 1.72e+011 |
| Yn | 768 | 767 | 594 | 628 | 627 | 628 | 603 | 768 | 769 |
| A0 | 8.32e+005 | 8.32e+005 | 1.10e+006 | 1.03e+006 | 1.03e+006 | 1.03e+006 | 1.08e+006 | 8.32e+005 | 8.32e+005 |
| I0 | 1.74e+011 | 1.73e+011 | 2.73e+011 | 2.56e+011 | 2.57e+011 | 2.56e+011 | 2.67e+011 | 1.74e+011 | 1.77e+011 |
| Y0 | 763 | 766 | 600 | 637 | 638 | 637 | 608 | 763 | 759 |

6.2 施工阶段

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值16.9 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 自重M | -0.0 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | -2.2 | -3.4 | -4.9 | -6.7 | -8.8 |
| 梁顶σ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 梁底σ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值19.3 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1277.8 | 633.2 | -282.5 | -847.8 | -1053.5 | -836.0 | -123.0 | 1080.9 | 1910.5 |
| 自重M | -755.8 | -547.5 | -356.1 | -181.6 | -24.0 | 116.7 | 240.5 | 347.4 | 437.3 |
| 梁顶σ | 5.44 | 5.22 | 2.31 | 1.71 | 1.40 | 1.74 | 2.73 | 7.25 | 8.42 |
| 梁底σ | 0.87 | 1.03 | 2.33 | 3.59 | 4.03 | 3.54 | 1.81 | -0.89 | -1.91 |
| 平均 | 3.08 | 3.08 | 2.31 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.35 | 3.08 | 3.08 |

6.3 使用阶段，标准组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值23.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Mk | -3.5 | -33.2 | -63.2 | -93.6 | -124.4 | -155.6 | -187.2 | -219.1 | -251.3 |
| 梁顶σ | -0.02 | -0.16 | -0.31 | -0.45 | -0.60 | -0.75 | -0.87 | -1.02 | -1.17 |
| 梁底σ | 0.02 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.90 | 1.05 | 1.21 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 1140.0 | 564.9 | -252.1 | -756.4 | -939.9 | -745.8 | -109.7 | 964.4 | 1704.5 |
| Mk | -1656.4 | 691.2 | 2229.2 | 3085.1 | 3530.1 | 2739.8 | 1677.8 | -40.1 | -2343.4 |
| 梁顶σ | 0.54 | 8.31 | 6.41 | 7.98 | 8.61 | 7.16 | 5.67 | 6.86 | 0.33 |
| 梁底σ | 4.94 | -2.58 | -4.44 | -5.55 | -6.35 | -4.44 | -3.14 | -1.17 | 5.32 |
| 平均 | 2.75 | 2.75 | 2.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |

6.4 使用阶段，准永久组合

3级预应力设计，规范不控制应力，此处输出仅供参考

第1跨, 非预应力跨，压应力限值23.4 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -3.2 | -32.1 | -61.2 | -90.7 | -120.5 | -150.7 | -181.3 | -212.2 | -243.4 |
| 梁顶σ | -0.02 | -0.15 | -0.30 | -0.44 | -0.58 | -0.73 | -0.84 | -0.99 | -1.13 |
| 梁底σ | 0.02 | 0.16 | 0.30 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.02 | 1.17 |
| 平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨，压应力限值26.8 N/mm2，拉应力限值9999.00 N/mm2

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合弯距 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mq | -1389.1 | 698.3 | 2057.4 | 2810.7 | 3195.1 | 2480.2 | 1520.8 | -21.2 | -2077.7 |
| 梁顶σ | 1.71 | 8.34 | 6.03 | 7.30 | 7.77 | 6.51 | 5.31 | 6.94 | 1.47 |
| 梁底σ | 3.80 | -2.61 | -3.87 | -4.62 | -5.23 | -3.56 | -2.61 | -1.25 | 4.20 |
| 平均 | 2.75 | 2.75 | 2.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |

七、正弯承载力

第2跨

梁顶纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 5133 | 4457 | 3486 | 2457 | 2251 | 2533 | 3789 | 5140 | 6079 |
| Mcr | 2435 | 1835 | 1995 | 1283 | 1100 | 1293 | 2076 | 2257 | 3090 |
| MT | -1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183 | -2987 |
| Mcr/Mu | 0.47(ok) | 0.41(ok) | 0.57(ok) | 0.52(ok) | 0.49(ok) | 0.51(ok) | 0.55(ok) | 0.44(ok) | 0.51(ok) |
| MT/Mu | 0.34(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.00(ok) | 0.04(ok) | 0.49(ok) |
| Mu2 | 2428.5 | 2428.5 | 2428.5 | 1958.3 | 1958.3 | 1958.3 | 2428.5 | 2428.5 | 2428.5 |

梁底纤维:

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu | 4858 | 5552 | 7323 | 7881 | 8076 | 7805 | 7009 | 4860 | 4241 |
| Mcr | 186 | 760 | 1755 | 2292 | 2495 | 2277 | 1599 | 361 | -390 |
| MB | 672 | 2487 | 4070 | 5199 | 5800 | 4620 | 3119 | 1337 | 0 |
| Mcr/Mu | 0.04(ok) | 0.14(ok) | 0.24(ok) | 0.29(ok) | 0.31(ok) | 0.29(ok) | 0.23(ok) | 0.07(ok) | -0.09(ok) |
| MB/Mu | 0.14(ok) | 0.45(ok) | 0.56(ok) | 0.66(ok) | 0.72(ok) | 0.59(ok) | 0.45(ok) | 0.28(ok) | 0.00(ok) |
| ξ(x/h0) | 0.16 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
|  | 4317.0 | 4317.0 | 4425.8 | 4420.6 | 4420.6 | 4420.6 | 4420.9 | 4317.0 | 4317.0 |

八、反拱

第1跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反拱(mm) | 0.00 | -2.96 | -8.06 | -12.28 | -13.67 | -11.54 | -6.65 | -1.48 | 0.00 |

九、挠度

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚度 | 2.6e+015 | 2.4e+015 | 3.0e+015 | 2.7e+015 | 2.6e+015 | 3.0e+015 | 3.6e+015 | 3.2e+015 | 2.6e+015 |

计算挠度时采用每跨的跨中刚度值

第1跨, 非预应力跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第2跨

|  | 截面1 | 截面2 | 截面3 | 截面4 | 截面5 | 截面6 | 截面7 | 截面8 | 截面9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度(mm) | 0.00 | 21.03 | 38.03 | 48.65 | 51.79 | 47.04 | 35.83 | 19.52 | 0.00 |

十、裂缝宽度

第1跨, 非预应力跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

第2跨

|  | 左支座 | 跨中 | 右支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝(mm) | 0.00 | 0.09 | 0.00 |