G区项目舒适度分析报告

XXXX年XX月XX日

目  录

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

2 设计参数

2.1 楼盖编号

2.2 荷载激励信息

2.3 荷载激励曲线

2.4 其他参数

3 楼板自振频率验算

4 楼盖不利振动点

5 楼盖加速度验算

5.1 加速度包络云图

5.2 最大加速度点时程

1 设计依据

1.1 主要设计规范和标准

《混凝土结构设计规范》（2015年版） GB50010－2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3－2010

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ441－2019

2 设计参数

2.1 楼盖编号

图2-1 第2层楼板平面图

2.2 荷载激励信息

表2-1 荷载激励信息

| 激励序号 | 激励类型 | 激励荷载作用位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 7 (1.80,0.05,5.20) |
| 2 | 行走激励 | 94 (2.32,0.06,5.20) |

2.3 荷载激励曲线

第1 荷载激励

总激励曲线:

图2-2 第1激励总激励曲线图

第2 荷载激励

总激励曲线:

图2-3 第2激励总激励曲线图

2.4 其他参数

网格尺寸:500.0(mm)

振型数:50

比例阻尼:5.00

积分步数:200

积分步长:0.020

混凝土等级:30

混凝土弹性模量放大系数:1.20

3 楼板自振频率验算

模态总数:50，Z向有效质量系数:91.160 %

表3-1 模态结果

| 模态编号 | 各阶固有频率值(单位:Hz) | 模态参与系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.252 | 1.788e-02 |
| 2 | 6.690 | 1.953e-01 |
| 3 | 7.183 | 6.735e-02 |
| 4 | 8.055 | 3.066e-03 |
| 5 | 8.877 | 3.389e-01 |
| 6 | 9.934 | 4.608e-02 |
| 7 | 10.764 | 2.606e-02 |
| 8 | 11.436 | 8.235e-02 |
| 9 | 12.329 | 1.032e-02 |
| 10 | 12.790 | 5.180e-03 |
| 11 | 13.487 | 2.265e-04 |
| 12 | 14.541 | 3.954e-04 |
| 13 | 15.399 | 1.347e-04 |
| 14 | 16.402 | 1.526e-03 |
| 15 | 16.706 | 7.315e-03 |
| 16 | 17.753 | 2.910e-03 |
| 17 | 18.082 | 6.752e-03 |
| 18 | 18.947 | 2.252e-03 |
| 19 | 19.474 | 6.692e-03 |
| 20 | 20.980 | 1.376e-03 |
| 21 | 21.114 | 5.033e-03 |
| 22 | 21.331 | 9.503e-05 |
| 23 | 21.866 | 6.562e-03 |
| 24 | 22.303 | 3.676e-04 |
| 25 | 23.288 | 1.068e-04 |
| 26 | 24.187 | 3.289e-04 |
| 27 | 24.699 | 1.297e-02 |
| 28 | 24.933 | 1.668e-03 |
| 29 | 25.577 | 2.183e-02 |
| 30 | 25.940 | 2.068e-02 |
| 31 | 26.903 | 2.292e-03 |
| 32 | 27.644 | 2.281e-03 |
| 33 | 28.889 | 1.030e-04 |
| 34 | 29.097 | 2.513e-04 |
| 35 | 29.262 | 5.700e-06 |
| 36 | 29.506 | 2.565e-03 |
| 37 | 30.110 | 1.115e-04 |
| 38 | 30.165 | 1.095e-04 |
| 39 | 30.945 | 1.990e-04 |
| 40 | 31.908 | 9.194e-04 |
| 41 | 33.067 | 4.287e-05 |
| 42 | 33.713 | 5.160e-03 |
| 43 | 34.953 | 3.238e-03 |
| 44 | 35.672 | 5.436e-04 |
| 45 | 36.415 | 4.888e-04 |
| 46 | 37.461 | 8.390e-04 |
| 47 | 38.281 | 3.096e-04 |
| 48 | 38.532 | 1.525e-04 |
| 49 | 38.975 | 2.720e-04 |
| 50 | 39.774 | 1.415e-05 |

4 楼盖不利振动点

图4-1 楼盖不利振动点示意图

5 楼盖加速度验算

表5-1 时程积分法楼板加速度验算结果

| 激励序号 | 激励类型 | 竖向振动峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0389/2=0.01945(7) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0292/2=0.0146(7) | - |

表5-2 时程积分法楼板加速度验算结果(稳态)

| 激励序号 | 激励类型 | 总激励稳态峰值加速度m/s2（结点号） | 有效最大加速度(稳态) m/s2（结点号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行走激励 | 0.0389/2=0.01945(7) | - |
| 2 | 行走激励 | 0.0282/2=0.0151(7) | - |

5.1 加速度包络云图

图5-1 第1激励总激励下楼板加速度云图

图5-2 第2激励总激励下楼板加速度云图

5.2 最大加速度点时程

图5-3 第1激励总激励下第7号节点的加速度时程曲线

图5-4 第2激励总激励下第7号节点的加速度时程曲线

5.3 加速度验算结论

荷载激励类型为行走激励,激励函数按下式计算F(t)=i=13γiPpcos(2πif1t+φi)

行走激励和室内设备振动为主的楼盖结构，建筑楼盖的竖向振动加速度应符合下列规定：ap≤[ap]

第1个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0389/2=0.01945(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0389/2=0.01945(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求

第2个不利点验算加速度结果：

《根据建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》5.3.4 4条,ap=0.5ap′

竖向振动峰值加速度为0.0292/2=0.0146(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],竖向振动峰值加速度满足要求

稳态竖向振动峰值加速度为0.0282/2=0.0151(m/s2) <= 0.050(m/s2)  ap<=[ap],稳态竖向振动峰值加速度满足要求