## 暖通
序号 | 设备及材料（暖通系统） | 建议品牌 |  |  |  |  | 承包单位回报品牌
|  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5
1 | 冷冻水泵热水泵 | KSB/合资 | 赛莱默(B&G 1510系列) | 格兰富/合资
2 | 循环冷却水泵 | KSB/合资 | 赛莱默(B&G 1510系列) | 格兰富/合资
3 | 水泵电机 | ABB/合资 | 西门子/合资 | 三菱/合资 | 马拉松/合资
4 | 板式热交换器 | 阿法拉伐/合资 | 传特/合资 | APV/合资 | 桑德斯/合资
5 | 空气处理机组（包括吊装式空调箱） | 特灵/合资 | 开利/合资 | 约克/合资 | 新晃/合资
6 | 加湿器 | 湿王/合资 | 蒙特/合资 | 康迪/合资 | 斯坦德/合资
7 | 光氢离子空气净化器 | 梅思泰克/国产 | 美埃MayAir/国产
8 | 除臭装置（地下） | 梅思泰克/国产 | 美埃MayAir/国产
9 | 风机盘管 | 约克/合资 | 特灵/合资 | 新晃/合资 | 开利/合资
10 | 风机盘管温控器 | 江森/合资 | 霍尼韦尔/合资 | 西门子/合资
11 | 风机 | 科禄格/合资 | 格林翰克/合资 | 上虞贝斯特/合资 | 洛森伯格（Rosenberg）/合资
12 | 风机电机 | ABB/合资 | 西门子/合资 | 三菱/合资
13 | 管道风机 | 三菱/合资 | 松下/合资 | 上虞贝斯特/合资 | 格林翰克/合资
14 | 诱导风机 | 风翼/国产 | 帝姆斯/合资 | 涌华/国产
15 | 消防风机 | 浙江上风/国产 | 上虞专风/国产 | 浙江汉丰/国产 | 亿利达/合资
16 | 分体式空调器 | 日立/合资 | 大金/合资 | 三菱电机/合资 | 东芝/合资
17 | 排气扇 | 三菱电机/合资 | 松下/合资 | BNN/合资 | 洛森伯格（Rosenberg）/合资
18 | 全热热交换器（转轮） | 伊文图斯/进口 | 百瑞/进口 | 毅科(Heatex)/进口
19 | 油烟处理设备 | Supar/合资 | Smog-hog/合资 | 普恩福特/合资
20 | 玻镁风管 | 浙江天仁/国产 | 风野/国产 | 川科/国产
21 | 变频器 | ABB/合资 | 丹佛斯/合资 | 西门子/合资 | 施耐德/合资 | GE/合资
22 | 螺旋焊钢管（>DN350） | 鞍钢/国产 | 天津友发/国产 | 江苏玉龙/国产 | 浙江金州/国产
23 | 无缝钢管 | 宝钢/国产 | 上海钢管厂/国产 | 天津钢管/国产
24 | 无缝钢管配件 | 济南迈克/国产 | 河北沧州/国产 | 江阴中南重工/国产
25 | 镀锌钢管 | 天津钢管厂/国产 | 浙江金州/国产 | 上海劳动钢管厂/国产
26 | 镀锌钢管配件 | 济南迈克/国产 | 上海孟都/国产 | 浙江金州/国产
27 | 蝶阀/铸铁闸阀/铸铁球阀/铸铁止回阀/铸铁截止阀 | KSB/合资 | 中南拜斯/合资 | ICV/合资 | 沃茨(Watts)/合资 | Kitz/合资
28 | 铜球阀/铜闸阀 | 沃茨(Watts)/合资 | Kitz/合资 | ICV/合资 | 中南拜斯/合资
29 | 自动排气阀 | Valmatic | 斯派鲁特(Spirotop) | AVK | ICV/合资
30 | 铜水过滤器 | 沃茨(Watts)/合资 | Kitz/合资 | ICV/合资
31 | 铸铁水过滤器 | AVK/合资 | kitz/合资 | ICV/合资 | 中南拜斯/合资
32 | 恒流阀 | TA/瑞典 | Flowcon/美国 | ICV/合资 | 欧文托普/合资 | 丹佛斯/合资
33 | 电动阀 | 霍尼韦尔/合资 | 江森/合资 | 西门子/合资 | ICV/合资 | 丹佛斯/合资
34 | 静态平衡阀 | TA/瑞典 | Flowcon/美国 | ICV/合资 | 欧文托普/合资 | 丹佛斯/合资
35 | 动态压差平衡阀 | TA/瑞典 | Flowcon/美国 | ICV/合资 | 欧文托普/合资 | 丹佛斯/合资
36 | 不锈钢膨胀接头 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 南京航天晨光/国产 | ICV/合资
37 | 橡胶避震接头 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产
38 | 不锈钢避震接头 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 南京航天晨光/国产 | ICV/合资
39 | 波纹补偿器 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 南京航天晨光/国产 | ICV/合资
40 | 流量开关 | 江森/合资 | 霍尼韦尔/合资 | 西门子/合资 | 丹佛斯/合资
41 | 智能加药系统 | 富茵/国产 | 上海洗霸 | 美彤
42 | 温度计 | 上仪四厂/国产 | 上海金正/国产 | 南京万达/国产
43 | 电磁流量计 | 西门子/合资 | 霍尼韦尔/合资 | 江森/合资
44 | 能量计 | 西门子/合资 | 霍尼韦尔/合资 | 江森/合资
45 | 水位控制器 | 欧姆龙/合资 | 西门子/合资 | 霍尼韦尔/合资
46 | 油漆 | 骆驼 | 佐敦 | 多乐士
47 | 压力表 | 上仪四厂/国产 | 上海金正/国产 | 南京万达/国产
48 | 自动定压补水装置 | 瑞福莱/进口 | 齐尔美特/进口
49 | 软水装置 | 滨特尔/合资 | 上海开能/国产
50 | 不锈钢片 | 宝新/国产 | 浦项/国产 | 广州联众/国产
51 | 镀锌钢板 | 武钢/国产 | 鞍钢/国产 | 宝钢/国产
52 | 风口，散流器及百叶 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 工二/国产 | 妥思/（合资） | 创建/国产
53 | 软风管 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 达科(DEC)/国产
54 | 风管柔性连接器 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 达科(DEC)/国产
55 | 风阀 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 工二/国产 | 创建/国产
56 | 过滤网 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 工二/国产 | 创建/国产
57 | 余压阀 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 工二/国产 | 妥思/合资 | 创建/国产
58 | 防火阀 | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 工二/国产 | 妥思/（合资） | 创建/国产
59 | 排烟阀（须得到当地消防局批准） | 华东正大/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 工二/国产 | 妥思/（合资） | 创建/国产
60 | 玻璃棉（须得到当地消防局批准） | 伊索维尔/合资 | 西斯尔/合资 | 欧文斯科宁/合资
61 | 发泡橡塑 | 凯门富乐斯/合资 | 阿乐斯/合资 | 福乐斯Armaflex（中外合资/独资） | 亚罗福Aeroflex（中外合资/独资） | 杜肯Durkee（中外合资/独资）
62 | 地板采暖（分集水器、加热管、保温板、塑料保护膜、边缘隔热缓冲条、膨胀伸缩缝、电热执行器、温控器等） | ROTH （中外合资/独资） | 欧文托普OVENTROP（中外合资/独资） | 瑞好REHAU（中外合资/独资） | 沃茨(Watts)/合资
63 | 避震弹簧 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 上海环尔静减振器公司 | 上海静音减震器公司
64 | 消声器 | 华东正大/国产 | 工二/国产 | 显隆/国产 | 威士文/国产 | 创建/国产
65 | 真空脱气机 | Reflex（瑞福莱） | Barth（巴尔特） | Oasetech（欧埃泰克）
66 | 螺旋集污装置 | Reflex（瑞福莱） | Barth（巴尔特） | Oasetech（欧埃泰克）
67 | 静压箱 | 皇家/国产 | 工二/国产 | 威士文/国产 | 创建/国产 | 显隆/国产

## 给排水
序号 | 设备及材料（给排水系统） | 建议品牌 |  |  |  | 承包单位回报品牌
|  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  | 承包单位回报品牌 | 承包单位回报品牌 | 承包单位回报品牌
1 | 工频水泵 | KSB/合资 | 赛莱默(LOWARA)/合资 | 格兰富/合资
2 | 变频调速水泵 | KSB/合资 | 赛莱默(LOWARA)/合资 | 格兰富/合资
3 | 变频器 | 丹佛斯/合资 | 施耐德/合资 | ABB/合资 | GE/合资
4 | 潜污泵/雨水泵 | KSB/合资 | 赛莱默Flygt/合资 | 格兰富/合资
5 | 车库潜水泵 | KSB/合资 | 赛莱默Flygt/合资 | 格兰富/合资
6 | 水泵电机 | ABB/合资 | 西门子/合资 | 三菱/合资 | 马拉松/合资
7 | 薄壁不锈钢管及配件 | 无锡金羊/国产 | 成都共同管业/国产 | 深圳民乐/国产
8 | 铜管及管件 | 永享/国产 | 海亮/国产
9 | 无缝钢管 | 宝钢/国产 | 上海钢管厂/国产 | 天津钢管/国产
10 | 无缝钢管配件 | 济南迈克/国产 | 河北沧州/国产 | 江阴中南重工/国产
11 | 镀锌钢管 | 天津钢管厂/国产 | 浙江金州/国产 | 上海劳动钢管厂/国产
12 | 镀锌钢管配件 | 济南迈克/国产 | 上海孟都/国产 | 浙江金州/国产
13 | 衬塑钢管及配件 | 德士净水管道制造有限公司 | 上海米兰塑胶有限公司
14 | 涂塑钢管及配件 | 德士净水管道制造有限公司 | 上海昊力涂塑钢管有限公司
15 | HDPE排水管及管件 | 金德/国产 | 浙江天松/国产 | 联塑/国产 | 沧州明珠/国产
16 | U-PVC双壁波纹管 | 中财/国产 | 浙江天松/国产 | 联塑/国产 | 浙江飞鱼/国产
17 | U-PVC排水管及管件 | 中财/国产 | 金德/国产 | 联塑/国产 | 汤臣/国产
18 | 柔性排水铸铁管及管件 | 山西泫式/国产 | 新兴/国产 | 武汉超前/国产
19 | 球墨铸铁管及管件 | 山西泫式/国产 | 新兴/国产 | 无锡铸管/国产 | 武汉超前/国产
20 | 铸铁蝶阀 | KSB/合资 | Bray/合资 | ICV/合资
21 | 铸铁闸阀/铸铁止回阀（静音/缓闭）/铸铁截止阀/减压阀/液压水位控制阀/防污隔断阀 | KSB/合资 | kitz/合资 | ICV/合资
22 | 铜浮球阀/铜蝶阀/铜闸阀/铜止回阀/铜球阀/铜截止阀 | 沃茨(Watts)/合资 | Kitz/合资 | ICV/合资 | 永享
23 | 自动排气阀 | Valmatic | 斯派鲁特(Spirotop) | AVK
24 | 电动阀 | 霍尼韦尔/合资 | 江森/合资 | 西门子/合资
25 | 不锈钢水箱 | 森松/国产 | 上海通华/国产 | 江阴尚时/国产
26 | 容积式电热水器 | 樱花/合资 | 瑞美/恒热(Everhot)/合资 | 阿里斯顿/合资 | A.O.SMITH/合资
27 | 即热式电热水器 | 德国宝/合资 | 斯宝亚创/合资
28 | 弹簧减震器 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产
29 | 不锈钢膨胀接头 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 南京航天晨光/国产 | ICV/合资
30 | 橡胶避震接头 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产
31 | 波纹补偿器 | Tozen滔辰/合资 | 上海青浦环新/国产 | 南京航天晨光/国产 | ICV/合资
32 | 压力表 | 上仪四厂/国产 | 上海金正/国产 | 南京万达/国产
33 | 温度计 | 上仪四厂/国产 | 上海金正/国产 | 南京万达/国产
34 | 水位控制器 | 欧姆龙/合资 | 西门子/合资 | 霍尼韦尔/合资
35 | 压力开关 | 江森/合资 | 西门子/合资 | 霍尼韦尔/合资 | 西门子/合资
36 | 水锤消除器 | Tozen滔辰/合资 | 沃茨(Watts)/合资
37 | 流量计 | 科隆(KROHNE)/合资 | 斯派莎克(spirax sarco)/合资
38 | 水表 | 自来水公司认可品牌
39 | 管道过滤器 | Tyco/合资 | AVK/合资 | kitz/合资 | 上海森松/国产 |  | 山东水龙王/国产
40 | 隔膜气压罐 | Reflex（原装进口） | Pneumatex纽曼泰克（原装进口）
41 | 橡塑保温材料 | 凯门富乐斯/合资 | 赢胜/国产 | 阿乐斯/合资
42 | 油漆 | 骆驼 | 佐敦 | 多乐士
43 | 电伴热 | 瑞侃 Raychem（Pentair） | 博太科 Bartec | 赛盟 Thermon
44 | 热交换器 |  | 保定太行热高工程有限公司/国产 | 上海森松压力容器有限公司/国产
45 | 虹吸雨水排水系统 | 捷流/合资 | 吉博力/合资
46 | 紫外线消毒器 | Aquafine | Hanovia | BWT(BEWADES)
47 | 软水装置 | Culligan/合资 | BWT(Permo)/合资 | 滨特尔/合资
48 | 砂缸 | 滨特尔/合资 | 溪渭洁/合资 | 运水高/国产
49 | 活性炭过滤器 | 滨特尔/合资 | 溪渭洁/合资 | 运水高/国产
50 | 次氯酸钠投药系统 | Milton Roy/美国 | Bluewhite/美国 | ProMinent/德国 | 滨特尔/合资
51 | 防火封堵 | 苏州防火涂料厂/国产 | 德清国泰耐火保温材料厂/国产
52 | 地漏 | 武汉超前铸造有限公司/国产 | 上海申利建筑构件制造有限公司/国产 | 山西高平泫式铸业有限公司/国产 | 建筑师指定品牌
53 | 防爆地漏 | 当地人防认可品牌
54 | 雨水斗（铸铁） | 武汉超前铸造有限公司/国产 | 上海申利建筑构件制造有限公司/国产 | 山西高平泫式铸业有限公司/国产
55 | 卫生洁具 | 业主指定品牌
56 | 太阳能集热板（真空直流式） | 博世 / 合资 | 欧科（ELCO）/ 合资 | 皇明 / 国产 | 力诺瑞特 / 国产
*备注：1.OEM产品不被接受

## 电气
序号 | 设备及材料（电气系统） | 建议品牌 |  |  |  |  | 承包单位回报品牌
|  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5
1 | 空气断路器 | ABB Emax | 施耐德MT | 西门子3WL
2 | 塑壳断路器 | ABB Tmax | 施耐德NSX | 西门子3VL
3 | 自动切换开关(PC级) | ABB/合资 | 西门子/合资 | 施耐德万高/合资
4 | 自动切换开关(CB级) | ABB/合资 | 西门子/合资 | 施耐德万高/合资
5 | 熔丝开关，开关连熔丝，隔离开关 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | GE/合资
6 | 接触器 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | GE/合资
7 | 电流互感器 | 上海人民电器/国产 | 上海第二互感器厂/国产 | 江苏精科互感器厂/国产 | 上海互感器厂/国产
8 | 电压表及电流表 | 深圳中电/国产 | 珠海派诺/国产
9 | 仪表选择开关 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | 苏州仪表厂/国产
10 | 控制继电器 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | GE/合资
11 | 计量表 | 供电局认可型号
12 | 有源滤波器 | leonhard/英国 | Nelbake/加拿大 | 诺基亚/进口
13 | 密集型母线槽（包括插接箱） | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | 天津古河 | GE/合资
14 | 低压电缆 | 南洋藤仓/国产 | 索谷/国产 | 快鹿/国产 | 中超/国产
15 | 矿物绝缘电缆 | 高桥/国产 | 索谷/国产 | 快鹿/国产 | 中超/国产
16 | 预制分支电缆 | 南洋藤仓/国产 | 索谷/国产 | 高桥/国产 | 中超/国产
17 | 母线槽插接开关（须为母线槽同一厂家）
18 | 电缆托盘 | 华鹏/江苏 | 朋正/江苏 | 浪花/江苏 | 樟祥/上海
19 | 电缆桥架 | 华鹏/江苏 | 朋正/江苏 | 浪花/江苏 | 樟祥/上海
20 | 电线槽 | 华鹏/江苏 | 朋正/江苏 | 浪花/江苏 | 樟祥/上海
21 | 金属地线槽 | 华鹏/江苏 | GE/国产 | 镇江/国产
22 | 地插座 | 西门子 | 罗格朗 | 施耐德 | TCL | 松下
23 | 金属电线管 | 朋正/国产 | 上海劳动/国产 | 浙江金州/国产
24 | 金属出线盒及附件 | 朋正/国产 | 上海劳动/国产 | 华捷/国产
25 | 电线 | 南洋藤仓/国产 | 索谷/国产 | 快鹿/国产 | 中超/国产
26 | 漏电保护，微型断路器 | 施耐德C65，DPN | ABB S200 | 西门子5SJ（灰）
27 | 配电箱，配电盘 | 上海电器成套厂有限公司 | 上海精成电器成套有限公司 | 上海海滨电气股份有限公司
28 | 隔离开关 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资
29 | 交流接触器/热继电器 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资
30 | 变频器/软启动器 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资
31 | SPD电涌保护器 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 嘉顿威尔/合资
32 | 非精装修灯具 | 飞利浦/合资 | 索恩/合资 | GE/合资 | 欧司朗/合资 | 松下/合资
33 | 精装修灯具 | 飞利浦/合资 | 索恩/合资 | GE/合资 | 欧司朗/合资 | 松下/合资
34 | 光源 | 飞利浦/合资 | 3基 | GE/合资 | 欧司朗/合资 | 松下/合资
35 | LED | 飞利浦/合资 | 索恩/合资 | 欧司朗/合资
36 | 开关插座，一般用途型 | 罗格朗 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | 松下/合资
37 | 开关插座，防水型 | 罗格朗 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | 松下/合资
38 | 电子镇流器 | 欧司朗/合资 | GE/合资 | 飞利浦/合资 | 松下/合资
39 | 照明控制装置 | 路创 | 施耐德/合资 | 飞利浦/合资 | 施耐德/合资 | 罗格朗
40 | 漏电自动报警系统 | 施耐德万高/合资 | 深圳中电/国产 | 珠海派诺/国产
41 | 热镀锌扁钢 | 上海高南 | 上海劳动 | 上海朋正
44 | 疏散照明灯具（须为消防局认可之品牌） | 凯斯特/北京 | 安捷路/广州 | 宝星/上海
45 | EPS | 创统/国产 | 动力源/国产 | 杭州雷诺/国产
46 | UPS | GE/合资 | APC/合资 | GALAXY/合资 | 艾默生/合资 | 伊顿/合资
47 | 航空障碍灯 | 上海航标厂/国产 | 上海雷威/国产 | 上海雷盾/国产
48 | 能耗监测系统 | ABB/合资 | 施耐德/合资 | 西门子/合资 | 深圳中电/国产 | 珠海派诺/国产
49 | ATS监控系统 | 施耐德万高 | 北京合众科林
50 | 数字表 | 深圳中电/国产 | 珠海派诺/国产