如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

如有你有帮助，请购买下载，谢谢！


结构设计计算书
一：设计概况

1.建设项目名称：综合办公楼（集购物，餐饮，娱乐，办公，旅馆于一体）

2.建设地点：给定地基三

3.设计资料：

3.1.地质水文资料：根据工程地质勘测报告，拟建场地地势平坦，二类场地，表面为平均厚度1.0m左右的素填土，以下为3.0m左右的沙质粘土，承载力的特征值为220 kN/m2，再下面为厚约5-7米的砾层，其承载力的特征值为300kN/m2。

地下水位距地表最低为-12m,无侵蚀性，对建筑物基础无影响。

3.2.气象资料：

全年主导风向：西北风   夏季主导风向：东南风 基本风压为：0.35kN/m2（B类场地)

基本雪压为：0.25kN/m2

3.3.抗震设防要求：七度三级设防

3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000，室外地面标高-0.450米。

二.结构计算书

1.结构布置方案及结构选型

1.1.结构承重方案选择

 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图，本工程确定采用框架承重方案，框架梁、柱布置参见结构平面图。
1.2.主要构件选型及尺寸初步估算
 主要构件选型
（１）梁﹑板﹑柱结构形式：现浇钢筋混凝土结构
（２）墙体采用：混凝土空心砌块（重度12KN/平方米）
（３）墙体厚度：外墙:240mm，内墙:240mm

（４）基础采用：柱下独立基础
1.3.主要构件选型及尺寸初步估算
 主要构件选型
横梁300*600，纵梁300*600，次梁CL1，CL2 :300×500,CL3 200×400,CL4 200×300（混凝土C30 
[image: image1.wmf]fc

=14.3MP，
[image: image2.wmf]ft

=1.43MP）
柱截面尺寸估算：该框架结构抗震等级为三级，轴压比限值为0.9（混凝土C35，
[image: image3.wmf]fc

=16.7，
[image: image4.wmf]ft

=1.57）
边柱
[image: image5.wmf]mm

mm

mm

f

N

A

c

423

423

3

.

179353

7

.

16

9

.

0

1000

*

8

*

12

*

0

.

3

*

2

.

7

*

3

.

1

2

´

=

=

´

=

³

m


中柱
[image: image6.wmf]mm

mm

mm

f

N

A

c

606

606

3

.

367674

7

.

16

9

.

0

1000

*

8

*

12

*

15

.

6

*

2

.

7

*

3

.

1

2

´

=

=

´

=

³

m


边柱，中柱皆取600*600
[image: image7.wmf]2

mm

。为方便计算，1-8层柱截面尺寸不变。基础埋深2.5米，采用柱下独立基础。梁轴线取至板底，2—8层柱高即为层高，1，2层墙高4.2米，3—8层3.0米。底层柱高为基础顶面算起：H=4.2+0.45+1.6=6.25米， 
2.抗震设计：
2.1.重力荷载计算：
1：屋面及楼面的永久荷载标准值

屋面（上人）

   1:3水泥沙浆找平层              20mm                          0.4kN/m2
          1：8水泥炉渣                  100mm                  14*0.1=1.4 kN/m2
   现浇钢筋混凝土板              120mm                          3.0kN/m2
合计4.7kN/m2  
1-7层楼面：
          瓷砖地面（包括水泥粗沙打底）                                 0.55 kN/m2 

现浇钢筋混凝土板              120mm                          3.0kN/m2
V型轻钢龙骨吊顶                                              0.25 kN/m2
合计3.8kN/m2
2：屋面及楼面可变荷载标准值
   上人屋面均布活荷载标准值                                         2.0 kN/m2
   楼面活荷载标准值                                                 2.0 kN/m2
   屋面雪荷载标准值                                       1.0*0.25=0.25 kN/m2
3：梁，柱，墙，门重力荷载计算：
门：木门，  0.2 kN/m2
窗：钢塑窗，0.35 kN/m2

2.2.梁，柱重力荷载标准值表：
2.3.墙体重力荷载标准值（不扣除洞口）：

2.4.门窗重力荷载标准值表：
2.5.每层重力荷载标准值：
2.6.重力荷载代表值：
2.7.框架侧移刚度计算：
8.框架抗侧移总刚度计算表：

2.9.横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算：

1：横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算
将G9折算到主体结构顶层，即：
[image: image8.wmf]Ge

=180.20*（1+3/2*3/26.4）=210.92KN

此时，G8=10155.82+210.92=10366.74KN

2.10.结构顶点的假想位移计算：
从而，基本自震周期：
[image: image9.wmf]1

T

=1.7*0.7*
[image: image10.wmf]66477

.

0

=0.97S
2.11.水平地震作用及楼层剪力计算：


[image: image11.wmf]G

eq

=0.85
[image: image12.wmf]å

Gi

=0.85*（12801.366+12530.99+12154.54*3+12258.56+12805.5
+10155.82+180.2）=82616.65KN     
[image: image13.wmf]T

g

=0.35 S    
=
[image: image14.wmf]9

.

0

97

.

0

/

35

.

0

*0.08=0.0258   
[image: image15.wmf]EK

F

＝α1*
[image: image16.wmf]eq

G

=0.0258*82616.65=2131.51KN

1.4*
[image: image17.wmf]T

g

=0.35*1.4=0.476＜
[image: image18.wmf]T

1

=0.97，应该考虑顶部附加水平作用。
δn＝0.08T1+0.01=0.08*0.97+0.01=0.0876  △Fn＝δn×FEK= 0.0876*2131.51=186.72KN

[image: image19.wmf]F

i

=1944.79*
[image: image20.wmf]G

i



 EMBED Equation.3 [image: image21.wmf]H

i

/
[image: image22.wmf]å

=

n

j

GjHj

1



 EMBED Equation.3 [image: image23.wmf]计算结果如下表：
[image: image24.wmf]i

G



 EMBED Equation.3 [image: image25.wmf]i

H

 /
[image: image26.wmf]å

GjHj


2.12.水平地震作用下的位移验算：表中还计算了各层的层间弹性位移角：
从表中可以看出，层间弹性位移角最小值为1/923.38>1/550，满足要求。
2.13.水平地震作用下框架内力计算：以第5轴线为代表进行计算。计算过程及结果见下表。    （注：1，柱轴力中的负号表示拉力。当为左地震时，左侧两根柱为拉力，对应的右侧两根柱为压力。2，单位为KN*M，V单位为KN，长度单位为M。）
3. 横向风荷载作用下框架的内力和侧移计算：

基本风压0.35kN/m2（B类场地)，迎风面
[image: image27.wmf]u

s

=0.8，背风面
[image: image28.wmf]u

s

=-0.5，H/B=26.4/55.2=0.478

[image: image29.wmf]T

1

=0.97S，
[image: image30.wmf]T

2

1

ω0=0.97*0.97*0.35= 0.329             
βZ=1+Hi/Hξγ/μZ    =1+1.30*0.48/μZ* Hi/H
仍取第5轴线横向框架为代表进行计算。其负载宽度为7.2米，沿房屋高度的分布风荷载标准值为q(Z)=7.2*0.35βZμSμZ =2.52βZμSμZ 


[image: image31.emf]层次 1 2 3 4 5 6 7 8

Fi/KN 19.78 14.58 13.63 15.04 16.33 17.53 18.685 9.63

Vi/KN 125.205105.425 90.845 77.215 62.175 45.845 28.315 9.63

3.5 6.18 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3

△ui/mm3.577291.705910.683050.580560.46748 0.34470.212890.07241

ui/mm 3.577295.283195.96624 6.54687.014287.358987.571887.64428

hi/mm 6250 4200 3000 3000 3000 3000 3000 3000

hi/△ui1747.132462.03 4392.15167.396417.378703.2414091.5 41433

　　　　　　　　　　风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算



D

最大层间位移角为1/1747.13，远大于1/550，满足规范要求。
3.1.风荷载下框架内力计算：以第5轴线为代表进行计算。计算过程及结果见下表。    

（注：1，柱轴力中的负号表示拉力。当为左地震时，左侧两根柱为拉力，对应的右侧两根柱为压力。2，单位为KN*M，V单位为KN，长度单位为M。）
4. 竖向荷载作用下框架结构的内力计算：
取第5轴线横向框架进行计算，计算单元宽度为7.2米，由于房间内布置有次梁，，计算单元内一部分荷载通过次梁和纵梁以集中力的方式传给横向框架，如图所示
[image: image32.wmf]F

E

A

B

3

5

7

7200

7200

6000

6300

6000

层横向框架计算简图

层横向框架计算简图

7200

3

5

6000

7200

7

A

B

6000

6300

E

F


4.1.荷载计算：
图中q1,
[image: image33.wmf]'

1

q

代表横梁自重，为均布荷载；
q2, 
[image: image34.wmf]'

2

q

，
[image: image35.wmf]'

3

q

分别为房间，走道传给横梁的梯形和三角形荷载；P1，P2为由边纵梁，中纵梁直接传给柱的恒载，包括梁自重，楼板重和女儿墙等的重力荷载。计算如下表：
4.2内力计算：
梁端，柱端弯矩采用弯矩二次分配法计算，（计算时先各节点不平衡弯矩进行第一次分配，并向远端有影响，传递系数为0.5，再将因传递弯矩引起的不平衡弯矩进行第二次分配，整个弯矩分配和传递过程即告结束）。由于对称，可取用半边框架进行计算。梁端剪力有竖向荷载引起的剪力和梁端弯矩引起的剪力叠加。柱轴力由梁端剪力和节点集中力叠加得到。⑴.三个假设：

①平面结构假定：认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担，垂直于该方向的抗侧力结构不受力；

②楼板在自身平面内在水平荷载作用下，框架之间不产生相对位移；

③不考虑水平荷载作用下的扭转作用。

（表中M以顺时针为正。）
从而得出竖向荷载作用下框架内力汇总表：
（V以向上为正）
5. 内力组合
5.1. 横向框架梁内力组合：
本工程框架抗震等级为三级。本工程考虑4种内力组合，对于1.2
[image: image36.wmf]S

Gk

+1.4
[image: image37.wmf]S

wk

这种组合与考虑地震作用的组合相比比较小，不起控制作用，故不予考虑。为便于施工和利于结构延性，对竖向荷载作用下的梁端弯矩进行调幅，取调幅系数为0.8。

    组合结果见下表。

5.2.横向框架柱内力组合：
取每层柱顶和柱底为控制截面，组合结果及柱端弯矩调整见下表。在考虑地震效应组合时，取屋面为雪荷载时的内力进行组合。

横向框架A柱柱端组合弯矩值的调整（对于
[image: image38.wmf]max

M

及相应的N）


[image: image39.emf]M

18.516 7.045 7.045

±

-113.60

±

-49.10 32.04 32.08 -121.23 174.13 -30.77 92.96 174.13 32.08 174.13

N 1860.40 453.21 533.57

±

7.62

±

2.74 3045.11 2979.48 2514.312494.502908.232901.332494.502979.48 2494.50

0.41

M

24.729 9.989 9.989

±

-93.00

±

-40.20 43.37 43.66 -85.23 156.57 -8.39 92.91 156.57 43.66 156.57

N 1890.10 453.21 533.57

±

7.62

±

2.74 3085.21 3015.12 2549.952530.142943.872936.972530.143015.12 2530.14

0.42

V -14.42 -5.68 -5.68

±

68.90

±

29.80 -25.14 -25.25 68.87 -110.27 13.10 -62.00

M

31.646 8.6 8.6

±

-156.00

±

-72.70 51.32 50.02 -159.66 245.94 -42.79 140.41 245.94 50.02 245.94

N 2169.40 541.43 621.79

±

7.26

±

2.54 3550.48 3473.79 2937.582918.703389.933383.542918.703473.79 2918.70

0.49

M

30.074 10.711 10.711

±

-149.90

±

-69.90 51.31 51.08 -152.35 237.39 -38.49 137.66 237.39 51.08 237.39

N 2210.90 541.43 621.79

±

7.24

±

2.54 3606.51 3523.59 2987.342968.533439.733433.342968.533523.59 2968.53

0.49

V -14.70 -4.60 -4.60

±

72.80

±

33.90 -24.44 -24.07 74.25 -115.03 19.29 -66.14

M

11.996 4.755 4.755

±

-159.10

±

-84.10 20.95 21.05 -189.58 224.08 -85.58 126.35 224.08 21.05 224.08

N 2504.20 630.67 711.02

±

7.09

±

2.59 4091.69 4000.47 3392.663374.233904.193897.663374.234000.47 3374.23

0.56

M

5.998 2.377 2.377

±

259.70

±

-137.2010.47 10.53 346.23 -328.99 -162.68 183.06 -328.99 10.53 -328.99

N 2566.10 630.67 711.02

±

7.09

±

2.59 4175.26 4074.75 3466.943448.513978.473971.943448.514074.75 3448.51

0.57

V

-4.28 -1.70 -1.70

±

67.00

±

35.40 -7.48 -7.52 80.94 -93.26 37.32 -51.88

3

2

1

柱

顶

柱

底

柱

顶

柱

底

柱

顶

柱

底

以上表中M以顺时针为正，N以受压为正，V以顺时针为正。表中组合结果为设计值，但抗震设计的内力组合未乘以承载力抗震调整系数。

横向框架B柱柱端组合弯矩值的调整：
6.配筋计算

6.1.根据以上内力组合值进行梁，柱配筋：
梁，柱纵向钢筋采用HRB400级热扎钢筋，
[image: image40.wmf]y

f

 =360N/平方米，箍筋采用HPB235钢筋， 
[image: image41.wmf]yv

f

=210MPa，梁跨中配筋按T型梁计算，
[image: image42.wmf]'

f

h

 /
[image: image43.wmf]0

h

=120/(600-35)=0.212>0.1,此种情况不起控制作用，
[image: image44.wmf]'

f

b

=min(L/3,b+Sn),计算梁端负弯矩配筋时吧梁底纵筋伸入支座，作为受压钢筋，再来计算梁顶配筋。由于该框架为三级抗震，梁端箍筋需要加密，加密区长度为max（1.5h,500）加密区箍筋间距为min(h/4,8d,150),箍筋最小直径为8毫米。
6.2.判断梁T型截面类型：

L/3=6000/3=2000,  b+
[image: image45.wmf]n

S

=300+3300=3600,取
[image: image46.wmf]'

f

b

=2000mm.
[image: image47.wmf]'

f

h

=120mm,  h0=600-35=565mm  
[image: image48.wmf]c

f

=14.3MPa


[image: image49.wmf]　

a

*
[image: image50.wmf]c

f

*
[image: image51.wmf]'

f

b

*
[image: image52.wmf]'

f

h

*(h0-hf'/2)=1.0*14.3*2000*120*(565-35)=1733.16KN/m

各层梁均为第一类T型梁。计算表格如下：
6.3.节点设计：
本框架为三级抗震等级，不必进行节点核心区抗震受剪承载力计算，只需符合抗震构造措施是要求。框架节点核心区的箍筋最大间距及最小直径不应低于框架柱端箍筋加密区的构造要求。对于本框架，
[image: image53.wmf]v

l

=0.08，
[image: image54.wmf]v

r

=0.97%>0.4%.合理。

纵向受力钢筋在节点的锚固和搭接：
（1）框架中间层节点：

① 中间层的中间节点处：柱纵向钢筋应该连续穿过节点，不应在中间各层节点内截断。框架梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点。     ② 中间层的端节点处：在框架中间层的端节点处，当框架梁的上部纵向钢筋用直线锚固方式锚入端节点时，锚固长度不应小于
[image: image55.wmf]aE

l

=1.05
[image: image56.wmf]a

l

，尚应伸过柱中心线不小于5d。

    （2）框架顶层节点：① 顶层中间节点处：柱纵向钢筋应伸至柱顶。采用直线锚固方式，自梁底边算起的锚固长度不小于
[image: image57.wmf]aE

l

。

② 顶层端节点采用柱内搭接方式，此时顶层端节点处的梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接连接可沿柱外设置，其搭接长度不应小于1.7
[image: image58.wmf]aE

l

。其中柱外侧纵向钢筋应该伸至柱顶并向内弯折，弯折段的水平投影长度不要小于12d。

[image: image59.wmf]aE

l

=1.05
[image: image60.wmf]a

l

=1.05×40d=1.05×40×20=840mm
6.4.梁的配筋：

表中弯矩值为梁端组合最不利弯矩化成支座边缘的弯矩值。

根据抗震要求，需要对梁端箍筋进行加密，加密区按1.5h和500mm两者中的大值取用。由于梁高为600mm，这里加密区长度取1000mm.
加密区箍筋最大间距：本项目为三级抗震，要求加密区箍筋最大间距为纵向钢筋直径的8倍，梁高的1/4和150mm三者中的最小值。这里加密区箍筋间距取100mm。
6.5.柱的配筋：从柱的内力组合表中可以看出，最不利内力组合从
[image: image61.wmf]max

M

及相应的N，和
[image: image62.wmf]max

N

及相应的M两组组合中产生，应分别进行计算。
  由
[image: image63.wmf]b

N

=α1
[image: image64.wmf]b

x



 EMBED Equation.3 [image: image65.wmf]c

f

b
[image: image66.wmf]0

h

=1.0*0.518*16.7*600*560/1000=2906.6KN，若N<
[image: image67.wmf]b

N

,则为大偏心受压，反之为小偏心受压。

  先对
[image: image68.wmf]max

M

及相应的N的组合进行对称配筋：

计算表格如下：


[image: image69.emf]柱层数截面

γ

re*M

γ

re*N

e

0

e

0

/h

o

e

a

e

i

ζ1

η

ξ e  e' As=As＇∑As 实配 实际As Asmin

8上 49.5795 170.325291.0880.5152 20 311.09 1 1.05 0.03 586.7166.712660.699按构造4  20 1256 720

层 下 36.1155 197.055183.2760.3244 20 203.28 1 1.0770.035 478.9 -41.099-43.26按构造4  20 1256 720

7上 53.4426 383.58 139.3260.2466 20 159.33 1 1.0980.068 434.95-85.049-174.3按构造4  20 1256 720

层 下 48.0744 410.31 117.1660.2074 20 137.17 1 1.1140.073 412.79-107.21 -235 按构造4  20 1256 720

6 上 62.0526 603.24 102.8660.1821 20 122.87 1 1.1270.108 398.49-121.51-391.6按构造4  20 1256 720

层 下 59.0769 629.97 93.7773 0.166 20 113.78 1 1.1370.112 389.4 -130.6 -439.5按构造4  20 1256 720

5 上 73.328 883.88 82.96150.1468 20 102.96 1 1.1520.158 378.59 -648.3按构造4  20 1256 720

层 下 81.12 912.39288.90920.1574 20 108.91 1 1.1430.163 384.53 -633.3按构造4  20 1256 720

4 上 79.656 1129.22470.54050.1249 20 90.54 1 1.1730.201 366.17 -829.3按构造4  20 1256 720

层 下 91.6 1157.73679.1199 0.14 20 99.12 1 1.1580.206 374.74 -788.4按构造4  20 1256 720

3 上 87.76 1380.30463.58020.1125 20 83.58 1 1.1870.246 359.21 -972.7按构造4  20 1256 720

层 下 98.56 1408.81669.95950.1238 20 89.959 1 1.1740.251 365.58 -934.1按构造4  20 1256 720

2 上 97.2 1637.12859.37230.1051 20 79.372 1 1.3860.292 370 -947.2按构造4  20 1256 720

层 下 123.52 1677.06473.65250.1304 20 93.653 1 1.3270.299 384.28 -824.5按构造4  20 1256 720

1 上 111.28 1925.8 57.78380.1023 20 77.784 1 1.5580.343 381.19 -850.9按构造4  20 1256 720

层 下 253.92 1985.128127.9110.2264 20 147.91 1 1.2930.354 451.31 -102.1按构造4  20 1256 720

8 上 73.2693 281.625260.1660.4605 20 280.17 1 1.056 0.05 555.7935.791253.845按构造4  20 1256 720

层 下 54.8367 308.355177.8360.3148 20 197.84 1 1.0790.055 473.46-46.539-76.66按构造4  20 1256 720

7 上 58.1841 609.19595.5098 0.169 20 115.51 1 1.1350.109 391.13-128.87-419.4按构造4  20 1256 720

层 下 62.6679 635.97 98.53910.1744 20 118.54 1 1.1320.113 394.16-125.84-427.5按构造4  20 1256 720

6 上 67.664 986.22468.60920.1214 20 88.609 1 1.1760.176 364.23 -772.1按构造4  20 1256 720

层 下 84 1014.73682.78020.1465 20 102.78 1 1.1520.181 378.41 -709.9按构造4  20 1256 720

5 上 85.44 1323.14464.57350.1143 20 84.573 1 1.1850.236 360.2 -945.5按构造4  20 1256 720

层 下 96.56 1351.65671.43830.1264 20 91.438 1 1.1710.241 367.06 -906.1按构造4  20 1256 720

4 上 85.04 1658.51251.27490.0908 20 71.275 1 1.2190.296 346.9 -1155按构造4  20 1256 720

层 下 135.28 1687.02480.18850.1419 20 100.19 1 1.1560.301 375.81 -901.2按构造4  20 1256 720

3 上 105.04 1995.6 52.63580.0932 20 72.636 1 1.2150.356 348.26 -1196按构造4  20 1256 720

层 下 121.76 2024.11260.15480.1065 20 80.155 1 1.1950.361 355.78 -1116按构造4  20 1256 720

2 上 162 2334.9669.38020.1228 20 89.38 1 1.3430.416 380.01 -791.8按构造4  20 1256 720

层 下 186.56 2374.82478.5574 0.139 20 98.557 1 1.3110.423 389.18 -663.6按构造4  20 1256 720

1 上 149.6 2699.38455.42010.0981 20 75.42 1 1.5750.481 378.82 -670.2按构造4  20 1256 720

层 下 308.2 2758.808111.7150.1977 20 131.71 1 1.330.492 435.12 188.38按构造4  20 1256 720

                                                  框架柱配筋计算

柱

B

柱

A

ξ

<0.143,

As'不屈

服

    下表为
[image: image70.wmf]max

N

及相应的M的组合的配筋计算。采用对称配筋。


[image: image71.emf]柱层数截面 M N e

0

e

0

/h

o

e

a

e

i

ζ1

η <fy*As>

ξ e  e' As=As＇∑As 实配 实际AsAsmin

8上 44.509293.04151.890.269 20 171.9 1 1.091 0.052447.511-72.4886-85.104 按构造4  20 1256 720

层 下 49.547328.68150.750.267 20 170.7 1 1.092 0.059446.371-73.629 -96.957 按构造4  20 1256 720

7上 28.892 604.8 47.7720.085 20 67.77 1 1.231 0.108343.397-176.603-427.92 按构造4  20 1256 720

层 下 44.586640.4469.6170.123 20 89.62 1 1.174 0.114365.242-154.758-397.09 按构造4  20 1256 720

6 上 32.818915.9335.8310.063 20 55.83 1 1.28 0.163331.456 -1300按构造4  20 1256 720

层 下 44.4 951.5746.6590.083 20 66.66 1 1.234 0.17 342.284 -1300.3按构造4  20 1256 720

5 上 32.818 1227 26.7460.047 20 46.75 1 1.334 0.219322.371 -1578.9按构造4  20 1256 720

层 下 44.4 1262.735.1630.062 20 55.16 1 1.283 0.225330.788 -1567.3按构造4  20 1256 720

4 上 33.0441538.221.4830.038 20 41.48 1 1.377 0.274317.108 -1886.2按构造4  20 1256 720

层 下 43.0461573.827.3520.048 20 47.35 1 1.33 0.28 322.977 -1875.5按构造4  20 1256 720

3 上 33.7831848.818.2730.032 20 38.27 1 1.408 0.329313.898 -2139.4按构造4  20 1256 720

层 下 48.1631884.425.5590.045 20 45.56 1 1.343 0.336321.184 -2104.1按构造4  20 1256 720

2 上 29.1322158.713.4950.024 20 33.49 1 1.914 0.385 324.12 -2225.4按构造4  20 1256 720

层 下 61.218208.65 293.4 0.519 20 313.4 1 1.098 0.037604.025 -73.973按构造4  20 1256 720

1 上 24.8742493.7 9.975 0.018 20 29.98 1 3.262 0.444357.792 -1989.2按构造4  20 1256 720

层 下 13.7242567.85.34440.009 20 25.34 1 3.676 0.458353.161 -2048.4按构造4  20 1256 720

8 上 56.823498.23114.050.202 20 134 1 1.117 0.089409.674-110.326-220.22 按构造4  20 1256 720

层 下 55.713533.87104.360.185 20 124.4 1 1.126 0.095399.982-120.018-256.71 按构造4  20 1256 720

7 上 26.1421006.925.9630.046 20 45.96 1 1.34 0.179321.588 -1358按构造4  20 1256 720

层 下 44.86 1042.5 43.03 0.076 20 63.03 1 1.248 0.186338.655 -1320.2按构造4  20 1256 720

6 上 32.1951499.921.4640.038 20 41.46 1 1.377 0.267317.089 -1854.7按构造4  20 1256 720

层 下 43.9811535.628.6420.051 20 48.64 1 1.321 0.274324.267 -1837.1按构造4  20 1256 720

5 上 32.5221992.916.3190.029 20 36.32 1 1.43 0.355311.944 -2246.2按构造4  20 1256 720

层 下 43.966 2028 21.68 0.038 20 41.68 1 1.375 0.361317.305 -2220.4按构造4  20 1256 720

4 上 30.934 2486 12.4430.022 20 32.44 1 1.482 0.443308.068 -2516.4按构造4  20 1256 720

层 下 53.5182521.621.2240.038 20 41.22 1 1.379 0.449316.849 -2433.9按构造4  20 1256 720

3 上 19.96 2979.56.69920.012 20 26.7 1 1.585-9E+050.268302.324 -50.479按构造4  20 1256 720

层 下 40.63 3015.113.4750.024 20 33.48 1 1.465-8E+050.285309.053 -117.32按构造4  20 1256 720

2 上 38.4663473.811.073 0.02 20 31.07 1 1.853-5E+050.396317.574 -619.89按构造4  20 1256 720

层 下 48.1923523.613.6770.024 20 33.68 1 1.776-4E+050.407319.803 -622.61按构造4  20 1256 720

1 上 17.44 4000.54.35960.008 20 24.36 1 2.339-2E+050.483316.973 -728.23按构造4  20 1256 720

层 下 9.62764074.82.36270.004 20 22.36 1 2.432-1E+050.493314.382 -758.43按构造4  20 1256 720

柱

A

ξ

<0.1429,

As'不屈

服

柱

B

1-3层

按小偏

心计算

由以上表格，每侧纵筋取4
[image: image72]20HRB400级热扎钢筋配置。

注：大偏心时：
[image: image73.wmf]0

1

bh

f

N

c

a

x

=

，若
[image: image74.wmf]0

'

/

2

h

a

s

³

x

，则
[image: image75.wmf]'

s

A

=As=
[image: image76.wmf]）

（

）

（

‘

，

s

y

c

a

h

f

bh

f

Ne

-

-

-

0

0

1

5

.

0

1

x

x

a

,此公式与小偏心时计算配筋公式相同。反之As=
[image: image77.wmf]'

s

A

=
[image: image78.wmf])

(

'

'

0

s

y

a

h

f

Ne

-

。   若为小偏心，计算如下：〔
[image: image79.wmf]s

y

A

f

〕=
[image: image80.wmf]‘

s

c

a

h

bh

f

Ne

-

-

0

2

0

1

43

.

0

a

，代入ξ=
[image: image81.wmf]]

[

]

[

0

1

1

1

As

f

bh

f

As

f

N

y

c

b

　

y

b

b

+

+

-

a

x

b

x

x

b

）

（

）

（

，再代入上述配筋公式计算。大小偏心配筋率都要求大于0.2%

柱箍筋配置表：


[image: image82.emf]层次 V    V N 0.3f

c

A h

0

λ=Hn/2h

0

A

sv

/S λ

v

f

c

/f

yv

最小体积配箍率

/kN /kN /kN /kN /mm /% 配箍率ρ

v,min

(%)

852.3698 39.28 1122.24 >V 227.1 1803.60 560 2.14 -1.27 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

762.0382 46.53 1122.24 >V 511.44 1803.60 560 2.14 -1.35 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

6 74.02 55.52 1122.24 >V 804.32 1803.60 560 2.14 -1.41 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

5 88.49 70.79 1122.24 >V 1104.851803.60 560 2.14 -1.42 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

4 98.12 78.49 1122.24 >V 1411.531803.60 560 2.14 -1.50 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

3 106.75 85.40 1122.24 >V 1725.381803.60 560 2.14 -1.59 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

2 84.30 67.44 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 3.21 -1.46 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

1 80.82 64.65 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 5.04 -1.49 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

8 78.29 58.72 1122.24 >V 375.5 1803.60 560 2.14 -1.18 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

7 73.85 55.39 1122.24 >V 812.26 1803.60 560 2.14 -1.41 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

6 79.10 63.28 1122.24 >V 1232.781803.60 560 2.14 -1.55 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

5 94.79 75.83 1122.24 >V 1653.931803.60 560 2.14 -1.64 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

4 126.50 101.20 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 2.14 -1.50 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

3 129.94 103.95 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 2.14 -1.47 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

2 132.83 106.26 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 3.21 -1.13 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

1 101.63 81.30 1122.24 >V 1803.6 1803.60 560 5.04 -1.35 0.48 4ф8@100 0.73 4ф8@150 0.49 0.4

B柱

A柱

 框架柱抗剪箍筋计算

柱号

0.2f

c

β

c

bh

0

实配钢筋(ρ

v

%)

/kN 加密区 非加密区

RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



RE



    为保证结构延性，要求对柱中部分区段箍筋进行加密，加密区范围：要求取MAX（h,Hn/6,500），对于底层柱，柱跟不小于柱净高的1/3。故底层柱取2000mm,以上各层取600mm.
页

页

页


_1206465440.unknown

_1206465441.unknown

_1206465442.unknown

_1206465443.unknown

_1206465445.unknown

_1206533750.unknown

_1206533774.unknown

_1206556642.unknown

_1206601882.unknown

_1206601883.unknown

_1206603718.unknown

_1206603794.unknown

_1206604312.unknown

_1206604313.unknown

_1206605279.unknown

_1206605348.unknown

_1206605366.unknown

_1206605407.unknown

_1206605452.unknown

_1206605869.unknown

_1206608336.unknown

_1206711646.unknown

_1206711699.unknown

_1206712179.unknown

_1206730477.xls
Sheet1

		　　　　　　　　　　风荷载作用下框架层间剪力及侧移计算

		层次		1		2		3		4		5		6		7		8

		Fi/KN		19.78		14.58		13.63		15.04		16.33		17.53		18.685		9.63

		Vi/KN		125.205		105.425		90.845		77.215		62.175		45.845		28.315		9.63

				3.5		6.18		13.3		13.3		13.3		13.3		13.3		13.3

		△ui/mm		3.5772857143		1.7059061489		0.6830451128		0.5805639098		0.467481203		0.3446992481		0.2128947368		0.072406015

		ui/mm		3.5772857143		5.2831918632		5.9662369759		6.5468008857		7.0142820887		7.3589813368		7.5718760737		7.6442820887

		hi/mm		6250		4200		3000		3000		3000		3000		3000		3000

		hi/△ui		1747.1346990935		2462.034621769		4392.0964279817		5167.3897558765		6417.3703256936		8703.2391754826		14091.4709517923		41433.0218068536





å



D






D




MBD00016574.unknown




_1206965274.unknown

_1206965333.unknown

_1207073683.unknown

_1207079469.dwg

_1207747074.unknown

_1207747203.unknown

_1207747237.unknown

_1207750001.unknown

_1207750270.xls
Sheet1

		框架柱配筋计算

		柱		层数		截面		γre*M		γre*N		e0		e0/ho		ea		ei		ζ1		η		ξ		e		e'		As=As＇		∑As		实配		实际As		Asmin

		柱A		8		上		49.5795		170.325		291.0876265962		0.5151993391		20		311.0876265962		1		1.0502270057		0.0303544696		586.7126265962		66.7126265962		60.6988681891		按构造		4  20		1256		720

				层		下		36.1155		197.055		183.2762426734		0.3243827304		20		203.2762426734		1		1.0768658442		0.0351181565		478.9012426734		-41.0987573266		-43.2623697917		按构造		4  20		1256		720

				7		上		53.4426		383.58		139.3258251212		0.2465943807		20		159.3258251212		1		1.0980694749		0.0683597092		434.9508251212		-85.0491748788		-174.2690304487		按构造		4  20		1256		720

				层		下		48.0744		410.31		117.1660451853		0.2073735313		20		137.1660451853		1		1.1139130313		0.0731233961		412.7910451853		-107.2089548147		-234.9834735577		按构造		4  20		1256		720

				6		上		62.0526		603.24		102.8655261587		0.1820628782		20		122.8655261587		1		1.1271715549		0.1075064157		398.4905261587		-121.5094738413		-391.5564903846		按构造		4  20		1256		720

				层		下		59.0769		629.97		93.7773227297		0.1659775624		20		113.7773227297		1		1.1373296508		0.1122701027		389.4023227297		-130.5976772703		-439.4904847756		按构造		4  20		1256		720

				5		上		73.328		883.88		82.9614879848		0.146834492		20		102.9614879848		1		1.1517557711		0.1575206729		378.5864879848		ξ<0.143,As'不屈服		-648.3095658576		按构造		4  20		1256		720

				层		下		81.12		912.392		88.9091530833		0.1573613329		20		108.9091530833		1		1.1434681986		0.162601939		384.5341530833				-633.29998223		按构造		4  20		1256		720

				4		上		79.656		1129.224		70.5404773544		0.1248504024		20		90.5404773544		1		1.1725747473		0.2012446536		366.1654773544				-829.3403475165		按构造		4  20		1256		720

				层		下		91.6		1157.736		79.1199375333		0.1400352877		20		99.1199375333		1		1.1576373068		0.2063259196		374.7449375333				-788.4219575017		按构造		4  20		1256		720

				3		上		87.76		1380.304		63.5801968262		0.1125313218		20		83.5801968262		1		1.1869461977		0.2459908754		359.2051968262				-972.6819284465		按构造		4  20		1256		720

				层		下		98.56		1408.816		69.9594553157		0.1238220448		20		89.9594553157		1		1.1736893576		0.2510721414		365.5844553157				-934.0581410214		按构造		4  20		1256		720

				2		上		97.2		1637.128		59.3722665546		0.1050836576		20		79.3722665546		1		1.3858400589		0.2917607642		369.9972665546				-947.2055257583		按构造		4  20		1256		720

				层		下		123.52		1677.064		73.6525260813		0.1303584532		20		93.6525260813		1		1.3270066626		0.2988779584		384.2775260813				-824.5264154661		按构造		4  20		1256		720

				1		上		111.28		1925.8		57.7837781701		0.1022721738		20		77.7837781701		1		1.5579926663		0.3432064443		381.1865559479				-850.9283058705		按构造		4  20		1256		720

				层		下		253.92		1985.128		127.9111472913		0.2263914111		20		147.9111472913		1		1.2934381794		0.3537795837		451.313925069				-102.0961457292		按构造		4  20		1256		720

		柱B		8		上		73.2693		281.625		260.1661784288		0.4604711123		20		280.1661784288		1		1.055770472		0.050189799		555.7911784288		35.7911784288		53.8445012019		按构造		4  20		1256		720

				层		下		54.8367		308.355		177.8362601547		0.3147544428		20		197.8362601547		1		1.078979455		0.0549534859		473.4612601547		-46.5387398453		-76.6584034455		按构造		4  20		1256		720

				7		上		58.1841		609.195		95.5098121291		0.1690439153		20		115.5098121291		1		1.1352698936		0.1085676861		391.1348121291		-128.8651878709		-419.3591245994		按构造		4  20		1256		720

				层		下		62.6679		635.97		98.5390820322		0.1744054549		20		118.5390820322		1		1.1318130673		0.1133393926		394.1640820322		-125.8359179678		-427.4992988782		按构造		4  20		1256		720

				6		上		67.664		986.224		68.6091597852		0.1214321412		20		88.6091597852		1		1.1763361715		0.1757599088		364.2341597852				-772.0841385136		按构造		4  20		1256		720

				层		下		84		1014.736		82.7801516848		0.1465135428		20		102.7801516848		1		1.1520235157		0.1808411748		378.4051516848				-709.8778627318		按构造		4  20		1256		720

				5		上		85.44		1323.144		64.5734704613		0.1142893283		20		84.5734704613		1		1.184750607		0.2358041061		360.1984704613				-945.5417431867		按构造		4  20		1256		720

				层		下		96.56		1351.656		71.4382949508		0.1264394601		20		91.4382949508		1		1.1708802642		0.2408853721		367.0632949508				-906.0774071153		按构造		4  20		1256		720

				4		上		85.04		1658.512		51.2748777217		0.090751996		20		71.2748777217		1		1.2192217019		0.2955717137		346.8998777217				-1154.7570751275		按构造		4  20		1256		720

				层		下		135.28		1687.024		80.1885450355		0.1419266284		20		100.1885450355		1		1.1559559528		0.3006529798		375.8135450355				-901.2206629007		按构造		4  20		1256		720

				3		上		105.04		1995.6		52.6357987573		0.0931607058		20		72.6357987573		1		1.2151143137		0.3556458512		348.2607987573				-1195.6369072752		按构造		4  20		1256		720

				层		下		121.76		2024.112		60.1547740441		0.1064686266		20		80.1547740441		1		1.1949353633		0.3607271172		355.7797740441				-1116.0364622934		按构造		4  20		1256		720

				2		上		162		2334.96		69.3802035153		0.1227968204		20		89.3802035153		1		1.3426373939		0.4161248931		380.0052035153				-791.7887580608		按构造		4  20		1256		720

				层		下		186.56		2374.824		78.5574004642		0.1390396468		20		98.5574004642		1		1.3107326274		0.4232292558		389.1824004642				-663.6492342303		按构造		4  20		1256		720

				1		上		149.6		2699.384		55.4200513895		0.0980885865		20		75.4200513895		1		1.5754806179		0.4810707157		378.8228291673				-670.1937505893		按构造		4  20		1256		720

				层		下		308.2		2758.808		111.7149145573		0.1977255125		20		131.7149145573		1		1.3295206008		0.4916609638		435.1176923351				188.3824070868		按构造		4  20		1256		720





0


l




j




MBD00030586.unknown



MBD00030587.unknown



MBD0003058A.unknown



MBD0003058C.unknown



MBD0003058E.unknown



MBD0003058F.unknown



MBD00030590.unknown



MBD00030591.unknown



MBD00030592.unknown



MBD00030593.unknown



MBD00030594.unknown



MBD00030595.unknown




_1207752578.unknown

_1207752865.unknown

_1207752969.unknown

_1207753534.unknown

_1207753724.unknown

_1207753803.unknown

_1207753998.unknown

_1208067709.unknown

_1208067790.unknown

_1208069294.unknown

_1208069295.unknown

_1208069296.unknown

_1208069297.unknown

_1208435548.unknown

_1208435586.unknown

_1208435616.unknown

_1208440224.unknown

_1208440225.unknown

_1208441330.unknown

_1208441331.unknown

_1208441381.unknown

_1208441382.unknown

_1208766242.unknown

_1208766293.unknown

_1208766321.unknown

_1208767315.unknown

_1208769150.unknown

_1208769393.xls
Sheet1

		柱		层数		截面		M		N		e0		e0/ho		ea		ei		ζ1		η		<fy*As>		ξ		e		e'		As=As＇		∑As		实配		实际As		Asmin

		柱A		8		上		44.5088		293.04		151.8864318864		0.2688255432		20		171.8864318864		1		1.0909030447				0.0522241232		447.5114318864		-72.4885681136		-85.1043669872		按构造		4  20		1256		720

				层		下		49.5472		328.68		150.7460143605		0.2668071051		20		170.7460143605		1		1.0915101887				0.0585757057		446.3710143605		-73.6289856395		-96.956630609		按构造		4  20		1256		720

				7		上		28.8924		604.8		47.7718253968		0.0845519034		20		67.7718253968		1		1.2305530345				0.1077844311		343.3968253968		-176.6031746032		-427.9230769231		按构造		4  20		1256		720

				层		下		44.5856		640.44		69.6171382175		0.1232161738		20		89.6171382175		1		1.1743528114				0.1141360137		365.2421382175		-154.7578617825		-397.0878405449		按构造		4  20		1256		720

				6		上		32.8184		915.93		35.8306857511		0.0634171429		20		55.8306857511		1		1.2798640172				0.1632324636		331.4556857511		ξ<0.1429,As'不屈服		-1300.0292862892		按构造		4  20		1256		720

				层		下		44.3996		951.57		46.6593104028		0.0825828503		20		66.6593104028		1		1.2344008647				0.1695840462		342.2843104028				-1300.2921133994		按构造		4  20		1256		720

				5		上		32.8184		1227.04		26.7459903508		0.047338036		20		46.7459903508		1		1.3342532671				0.2186769319		322.3709903508				-1578.8548296569		按构造		4  20		1256		720

				层		下		44.3996		1262.68		35.1629866633		0.0622353746		20		55.1629866633		1		1.2832515233				0.2250285144		330.7879866633				-1567.2990316376		按构造		4  20		1256		720

				4		上		33.044		1538.15		21.4829502974		0.0380229209		20		41.4829502974		1		1.37666077				0.2741214001		317.1079502974				-1886.2028428453		按构造		4  20		1256		720

				层		下		43.046		1573.79		27.3518067849		0.0484102775		20		47.3518067849		1		1.3299768491				0.2804729826		322.9768067849				-1875.484529472		按构造		4  20		1256		720

				3		上		33.7828		1848.77		18.2731221298		0.0323418091		20		38.2731221298		1		1.4082499449				0.3294785429		313.8981221298				-2139.3933877171		按构造		4  20		1256		720

				层		下		48.1632		1884.41		25.5587690577		0.0452367594		20		45.5587690577		1		1.3429636121				0.3358301255		321.1837690577				-2104.0620401558		按构造		4  20		1256		720

				2		上		29.132		2158.73		13.4949715805		0.0238849055		20		33.4949715805		1		1.9143163453				0.3847180639		324.1199715805				-2225.4172847947		按构造		4  20		1256		720

				层		下		61.218		208.65		293.4004313444		0.5192927988		20		313.4004313444		1		1.097718436				0.0371845595		604.0254313444				-73.9726424555		按构造		4  20		1256		720

				1		上		24.8744		2493.67		9.9750167424		0.0176548969		20		29.9750167424		1		3.2624454512				0.4444093955		357.7918570202				-1989.2331105229		按构造		4  20		1256		720

				层		下		13.7236		2567.83		5.3444347951		0.0094591766		20		25.3444347951		1		3.6758079565				0.4576258198		353.1612750729				-2048.4445510233		按构造		4  20		1256		720

		柱B		8		上		56.8228		498.23		114.0493346446		0.2018572295		20		134.0493346446		1		1.1165615633				0.0887920587		409.6743346446		-110.3256653554		-220.2225811298		按构造		4  20		1256		720

				层		下		55.7132		533.87		104.3572405267		0.1847030806		20		124.3572405267		1		1.1256460817				0.0951436413		399.9822405267		-120.0177594733		-256.706255008		按构造		4  20		1256		720

				7		上		26.1416		1006.89		25.9627168807		0.0459517113		20		45.9627168807		1		1.3399494429				0.1794428999		321.5877168807				-1358.0418898581		按构造		4  20		1256		720

				层		下		44.8604		1042.53		43.0303204704		0.0761598592		20		63.0303204704		1		1.247896566				0.1857944825		338.6553204704				-1320.1664791411		按构造		4  20		1256		720

				6		上		32.1948		1499.92		21.4643447651		0.0379899907		20		41.4643447651		1		1.376829782				0.2673082407		317.0893447651				-1854.7265311258		按构造		4  20		1256		720

				层		下		43.9812		1535.56		28.6417984318		0.0506934486		20		48.6417984318		1		1.3212257874		1-3层按小偏心计算		0.2736598232		324.2667984318				-1837.1089643363		按构造		4  20		1256		720

				5		上		32.5224		1992.89		16.3192148086		0.028883566		20		36.3192148086		1		1.4302130451				0.3551628885		311.9442148086				-2246.2491224016		按构造		4  20		1256		720

				层		下		43.9656		2027.97		21.6796106451		0.0383709923		20		41.6796106451		1		1.3748835404				0.3614146707		317.3046106451				-2220.3693605577		按构造		4  20		1256		720

				4		上		30.9336		2485.95		12.4433717492		0.0220236668		20		32.4433717492		1		1.4816083889				0.4430335757		308.0683717492				-2516.4387611796		按构造		4  20		1256		720

				层		下		53.5184		2521.59		21.2240689406		0.0375647238		20		41.2240689406		1		1.3790261467				0.4493851583		316.8490689406				-2433.9391616606		按构造		4  20		1256		720

				3		上		19.96		2979.48		6.6991555573		0.0118569125		20		26.6991555573		1		1.5852245014		-866169.586538461		0.2683396452		302.3241555573				-50.4789280074		按构造		4  20		1256		720

				层		下		40.63		3015.12		13.4754172305		0.023850296		20		33.4754172305		0.9969752448		1.4653485897		-806431.942307692		0.2847761678		309.05315543				-117.3245216213		按构造		4  20		1256		720

				2		上		38.4664		3473.79		11.073323373		0.0195988024		20		31.073323373		0.8653372829		1.8528522672		-476905.019230769		0.3963327141		317.5742776621				-619.8860249056		按构造		4  20		1256		720

				层		下		48.1916		3523.59		13.6768466252		0.0242068082		20		33.6768466252		0.8531072003		1.7757973394		-431387.326923076		0.4066720544		319.8032546352				-622.6063279824		按构造		4  20		1256		720

				1		上		17.4404		4000.47		4.3595877484		0.0077160845		20		24.3595877484		0.7514117091		2.3388303516		-159877.326923076		0.482734911		316.9729431792				-728.2332681241		按构造		4  20		1256		720

				层		下		9.6276		4074.75		2.3627461807		0.0041818516		20		22.3627461807		0.7377139702		2.4317935397		-134905.019230769		0.4927001444		314.3815816921				-758.4301901482		按构造		4  20		1256		720





0


l




j




MBD000BB0D6.unknown



MBD000BB0D7.unknown



MBD000BB0D8.unknown



MBD000BB0D9.unknown



MBD000BB0DA.unknown



MBD000BB0DB.unknown



MBD000BB0DC.unknown



MBD000BB0DD.unknown



MBD000BB0DE.unknown



MBD000BB0DF.unknown



MBD000BB0E0.unknown



MBD000BB0E1.unknown




_1208770514.unknown

_1208770547.unknown

_1208770548.unknown

_1208770582.unknown

_1208770583.unknown

_1208770608.unknown

_1208770657.unknown

_1208770668.unknown

_1209128357.unknown

_1209129687.unknown

_1209129744.unknown

_1209129774.unknown

_1209129822.unknown

_1209129866.unknown

_1209129977.unknown

_1209130014.unknown

_1209130726.xls
Sheet1

		框架B柱内力组合表

		层数		截面位置		内力		竖向荷载内力						地震作用③				风荷载④						内力组合										内力组合取值						轴压比

								①恒载		②雪载		②活载										竖向荷载内力组合				竖向荷载内力与地震作用内力组合				竖向荷载内力与地震作用内力组合

																						1.35①+②		1.2①+1.4②		1.2(①+0.5②)+1.3③		1.2(①+0.5②)-1.3③		1.2①+1.4*0.9(②+④)				Mmax		Nmax		Nmin及相应的M

																														左		右		及相应的N		及相应的M

		8		柱顶		M		62.249		14.839		3.31		±		-37.10		±		-6.20		87.35		79.33		35.37		131.83		71.06		86.68		131.83		79.33		131.83

						N		309.71		9.64		90.41		±		1.49		±		0.25		508.52		498.23		379.37		375.50		485.88		485.26		375.50		498.23		375.50		0.06

				柱底		M		40.764		11.229		8.873		±		-20.00		±		-3.30		63.90		61.34		29.65		81.65		55.94		64.25		81.65		61.34		81.65

						N		339.41		9.64		90.41		±		1.49		±		0.25		548.62		533.87		415.01		411.14		521.52		520.90		411.14		533.87		411.14		0.07

						V		-34.34		-8.69		-4.06		±		19.00		±		3.20		-50.42		-46.89		-21.72		-71.12		-42.29		-50.35

		7		柱顶		M		23.842		8.4		8.376		±		-58.60		±		-16.70		40.56		40.34		-42.53		109.83		18.12		60.21		109.83		40.34		109.83

						N		629.38		99.25		179.74		±		1.96		±		0.49		1029.40		1006.89		817.36		812.26		982.35		981.11		812.26		1006.89		812.26		0.14

				柱底		M		29.237		9.516		9.516		±		-39.10		±		-11.10		48.99		48.41		-10.04		91.62		33.09		61.06		91.62		48.41		91.62

						N		659.08		99.35		179.74		±		1.96		±		0.49		1069.50		1042.53		853.06		847.96		1017.99		1016.75		847.96		1042.53		847.96		0.14

						V		-17.69		-5.97		-5.96		±		32.60		±		9.30		-29.85		-29.58		17.57		-67.19		-17.03		-40.46

		6		柱顶		M		28.404		9.531		9.531		±		-72.60		±		-24.80		47.88		47.43		-54.58		134.18		14.85		77.34		134.18		47.43		134.18

						N		937.07		187.80		268.17		±		3.37		±		0.99		1533.21		1499.92		1241.55		1232.78		1463.63		1461.13		1232.78		1499.92		1232.78		0.21

				柱底		M		28.727		9.516		9.516		±		-59.40		±		-20.30		48.30		47.79		-37.04		117.40		20.88		72.04		117.40		47.79		117.40

						N		966.77		187.80		268.17		±		3.37		±		0.99		1573.31		1535.56		1277.19		1268.42		1499.27		1496.77		1268.42		1535.56		1268.42		0.21

						V		-19.04		-6.35		-6.35		±		44.00		±		15.00		-32.06		-31.74		30.54		-83.86		-11.95		-49.75

		5		柱顶		M		28.727		9.531		9.531		±		-88.80		±		-33.60		48.31		47.82		-75.25		155.63		4.15		88.82		155.63		47.82		155.63

						N		1244.70		276.24		356.61		±		4.19		±		1.32		2036.96		1992.89		1664.84		1653.93		1944.63		1941.30		1653.93		1992.89		1653.93		0.28

				柱底		M		28.727		9.516		9.516		±		-72.60		±		-27.50		48.30		47.79		-54.20		134.56		11.81		81.11		134.56		47.79		134.56

						Ｎ		1274.4		276.24		356.21		±		4.19		±		1.32		2076.65		2027.97		1700.48		1689.57		1979.77		1976.44		1689.57		2027.97		1689.57		0.28

						V		-19.15		-6.35		-6.35		±		53.80		±		20.40		-32.20		-31.87		43.15		-96.73		-5.28		-56.69

		4		柱顶		M		28.727		9.531		9.531		±		-93.10		±		-38.00		48.31		47.82		-80.84		161.22		-1.40		94.36		161.22		47.82		161.22

						N		1552.40		364.69		445.05		±		6.58		±		2.28		2540.79		2485.95		2090.25		2073.14		2426.52		2420.77		2073.14		2485.95		2073.14		0.34

				柱底		M		35.173		11.091		11.091		±		-93.10		±		-38.00		58.57		57.74		-72.17		169.89		8.30		104.06		169.89		57.74		169.89

						N		1582.10		364.69		445.05		±		6.58		±		2.28		2580.89		2521.59		2125.89		2108.78		2462.16		2456.41		2108.78		2521.59		2108.78		0.35

						V		-21.30		-6.87		-6.87		±		62.10		±		25.30		-35.63		-35.18		51.05		-110.41		-2.34		-66.10

		3		柱顶		M		18.516		7.045		7.045		±		-113.60		±		-49.10		32.04		32.08		-121.23		174.13		-30.77		92.96		174.13		32.08		174.13

						N		1860.40		453.21		533.57		±		7.62		±		2.74		3045.11		2979.48		2514.31		2494.50		2908.23		2901.33		2494.50		2979.48		2494.50		0.41

				柱底		M		24.729		9.989		9.989		±		-93.00		±		-40.20		43.37		43.66		-85.23		156.57		-8.39		92.91		156.57		43.66		156.57

						N		1890.10		453.21		533.57		±		7.62		±		2.74		3085.21		3015.12		2549.95		2530.14		2943.87		2936.97		2530.14		3015.12		2530.14		0.42

						V		-14.42		-5.68		-5.68		±		68.90		±		29.80		-25.14		-25.25		68.87		-110.27		13.10		-62.00

		2		柱顶		M		31.646		8.6		8.6		±		-156.00		±		-72.70		51.32		50.02		-159.66		245.94		-42.79		140.41		245.94		50.02		245.94

						N		2169.40		541.43		621.79		±		7.26		±		2.54		3550.48		3473.79		2937.58		2918.70		3389.93		3383.54		2918.70		3473.79		2918.70		0.49

				柱底		M		30.074		10.711		10.711		±		-149.90		±		-69.90		51.31		51.08		-152.35		237.39		-38.49		137.66		237.39		51.08		237.39

						N		2210.90		541.43		621.79		±		7.24		±		2.54		3606.51		3523.59		2987.34		2968.53		3439.73		3433.34		2968.53		3523.59		2968.53		0.49

						V		-14.70		-4.60		-4.60		±		72.80		±		33.90		-24.44		-24.07		74.25		-115.03		19.29		-66.14

		1		柱顶		M		11.996		4.755		4.755		±		-159.10		±		-84.10		20.95		21.05		-189.58		224.08		-85.58		126.35		224.08		21.05		224.08

						N		2504.20		630.67		711.02		±		7.09		±		2.59		4091.69		4000.47		3392.66		3374.23		3904.19		3897.66		3374.23		4000.47		3374.23		0.56

				柱底		M		5.998		2.377		2.377		±		259.70		±		-137.20		10.47		10.53		346.23		-328.99		-162.68		183.06		-328.99		10.53		-328.99

						N		2566.10		630.67		711.02		±		7.09		±		2.59		4175.26		4074.75		3466.94		3448.51		3978.47		3971.94		3448.51		4074.75		3448.51		0.57

						V		-4.28		-1.70		-1.70		±		67.00		±		35.40		-7.48		-7.52		80.94		-93.26		37.32		-51.88






_1210509043.unknown

_1210515311.xls
Sheet1

		框架柱抗剪箍筋计算

		柱号		层次		V		V		0.2fcβcbh0				N		0.3fcA		h0		λ=Hn/2h0		Asv/S		λvfc/fyv		实配钢筋(ρv%)								最小体积配箍率

						/kN		/kN		/kN				/kN		/kN						/mm		/%		加密区				非加密区				配箍率ρv,min(%)

		A柱		8		52.3697777778		39.28		1122.24		>V		227.1		1803.60		560		2.14		-1.27		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				7		62.0381666667		46.53		1122.24		>V		511.44		1803.60		560		2.14		-1.35		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				6		74.02		55.52		1122.24		>V		804.32		1803.60		560		2.14		-1.41		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				5		88.49		70.79		1122.24		>V		1104.85		1803.60		560		2.14		-1.42		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				4		98.12		78.49		1122.24		>V		1411.53		1803.60		560		2.14		-1.50		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				3		106.75		85.40		1122.24		>V		1725.38		1803.60		560		2.14		-1.59		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				2		84.30		67.44		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		3.21		-1.46		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				1		80.82		64.65		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		5.04		-1.49		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

		B柱		8		78.29		58.72		1122.24		>V		375.5		1803.60		560		2.14		-1.18		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				7		73.85		55.39		1122.24		>V		812.26		1803.60		560		2.14		-1.41		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				6		79.10		63.28		1122.24		>V		1232.78		1803.60		560		2.14		-1.55		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				5		94.79		75.83		1122.24		>V		1653.93		1803.60		560		2.14		-1.64		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				4		126.50		101.20		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		2.14		-1.50		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				3		129.94		103.95		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		2.14		-1.47		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				2		132.83		106.26		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		3.21		-1.13		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

				1		101.63		81.30		1122.24		>V		1803.6		1803.60		560		5.04		-1.35		0.48		4ф8@100		0.73		4ф8@150		0.49		0.4

		C柱		6		85.05		68.04		1778.21		>V		2024.15		1544.40		665		3.16		-11.69		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8

				5		190.57		152.46		1778.21		>V		1813.16		1544.40		665		3.16		-11.59		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8

				4		232.67		186.14		1778.21		>V		2523.6		1544.40		665		3.16		-11.92		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8

				3		265.60		212.48		1778.21		>V		2268.77		1803.60		665		3.16		-13.60		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8

				2		286.31		229.05		1778.21		>V		3038.23		1803.60		665		3.16		-13.97		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8

				1		473.40		378.72		1778.21		>V		2722.25		2116.73		665		3.16		-14.76		0.01		4ф8@100		0.97		4ф8@150		0.64		0.8





RE


g




MBD0013E218.unknown



MBD0013E21A.unknown



MBD0013E21B.unknown



MBD0013E21C.unknown



MBD0013E21D.unknown



MBD0013E220.unknown



MBD0013E221.unknown



MBD0013E222.unknown



MBD0013E223.unknown



MBD0013E224.unknown



MBD0013E225.unknown



MBD0013E226.unknown



MBD0013E227.unknown



MBD0013E228.unknown



MBD0013E229.unknown



MBD0013E22A.unknown



MBD00144397.unknown



MBD00144465.unknown



MBD0014451F.unknown



MBD0014461E.unknown



MBD001446A6.unknown



MBD00144732.unknown



MBD001447E8.unknown




